„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

„Ремонт на един брой прекъсвач ММО -126 кV./ 31,5 кА /1600 А комплект и един брой задвижващ механизъм за прекъсвач ЗПМ 70000 - ММО -126 кV“

РЕФ. № PPS 15 - 026

*СОФИЯ, 2015 год.*

**СЪДЪРЖАНИЕ**

[I.ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ](#_Toc399762712)

**[II. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА. УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА](#_Toc399762713)**

[III. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА](#_Toc399762714)

I[V. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР](#_Toc399762720)

[V. ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕЯ](#_Toc399762721)

**I.** **ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ**

# II. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА. УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

**Раздел 1. Редът и условията за обявяване на публична покана и изборът на изпълнител по нея са съгласно Закона за обществените поръчки (Глава осма „а“).**

1. При изготвяне и подаване на оферта по публична покана всеки участник трябва да спазва точно обявените от възложителя технически и търговски условия за изпълнение на поръчката.
2. Изготвянето и подаването на офертата на указаното място и срок е за сметка на участника. Възложителят не възстановява разходи за изготвяне и подаване на оферти.
3. Всеки участник има право да подаде само една оферта.Офертата се подава на български език. Когато участника е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения документът за регистрация се представя в официален превод.
4. Офертата и приложените документите с данните в нея се подписват от представляващия по закон или от изрично упълномощено/и за това лице/а, за което се изисква представяне на заверено от участника пълномощно.
5. Възложителят отстранява от по-нататъшно участие всеки участник, за когото е установил по реда на чл. 68 (11) от ЗОП деклариране на неверни данни за заявените от него обстоятелства в офертата или документите, приложени към нея.
6. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата (с препоръчано писмо с обратна разписка), на посочения от възложителя адрес. Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На плика се записва задължително “Оферта за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „*Ремонт на един брой**прекъсвач ММО -126 кV./ 31,5 кА /1600 А комплект и един брой задвижващ механизъм за прекъсвач ЗПМ 70000 - ММО -126 кV ".*

**Раздел 2. Условия и информация** **по провеждане на обществената поръчка.**

2.1. Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва по ред, определен с вътрешните правила на възложителя, от назначена от него комисия. В комисията се включва най-малко едно лице, притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката.

2.2. След получаване на офертите членовете на комисията представят декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 – 4 от ЗОП.

2.3. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения.

2.4. След приключване на публичната част от заседанието, комисията продължава работата си по оценка за съответствие на офертите с изискванията на възложителя, поканата и документацията за участие и ЗОП на закрито/ти заседание/я.

2.5. Комисията разглежда офертите и проверява съответствието им с изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и документацията за участие към нея.

2.6. В случай, че бъде установена липса на документи и/или несъответствия в представените документи, в това число и документи, свързани с критериите за допустимост, комисията може да изиска от участниците, за които са направени такива констатации, да представят съответните документи писмено или чрез преговори.

2.7. По преценка на комисията, при необходимост, могат да бъдат проведени технически преговори с участниците. Техническо договаряне за уточняване на условията за изпълнение на поръчката с участниците могат да бъдат проведени чрез преговори между комисията и представителите на съответния участник, като постигнатите договорености с всеки участник се отразяват в отделен протокол. Освен чрез преки преговори, договарянето на техническите условия за изпълнение на поръчката, може да се извърши и чрез размяна на кореспонденция между комисията и съответния участник, в писмен вид (удостоверена със съответните вх. и изх. номера от деловодната система на възложителя), стига от нея ясно и недвусмислено да се установява волята на съответната договаряща страна, съответно предложенията ѝ до другата страна, материализирани в тази воля и недвусмисленото приемане на изразената воля на едната страна от другата страна.

2.8. В случай, че документите към офертата и/или техническото предложение на участник не отговарят на условията и изискванията, посочени в публичната покана и/или документацията към нея, съответно на ЗОП и предлага същият за отстраняване от обществената поръчка.

2.9. Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача/ на електронния адрес на възложителя при условията на чл. 22б, ал. 3.

2.10. С класирания на първо място участник се сключва писмен договор. При сключване на договор, класираният на първо място участник е длъжен да представи:

1. Документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и
2. Декларации за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, съгласно изискванията на чл. 101е, ал.2 от ЗОП;
3. Документ за внесена или учредена гаранция за изпълнение на договора в полза на Възложителя в размер на на **5% (пет процента)** от общата сума на договора.

Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от следните форми:

**Парична сума**, преведена по банкова сметка на „ЧЕЗ Разпределение България” АД „Уникредит Булбанк” АД, IBAN: BG43 UNCR 7630 1002 ERPB UL, BIC: UNCRBGSF. В платежния документ трябва да се впише: Гаранция за изпълнение по обществена поръчка с предмет: ………………………, **референтен** № PPS ……………**.**

* **Банкова гаранция** – неотменяема, безусловна, издадена от банка в полза на Възложителя „ЧЕЗ Разпределение България” АД. Условията и сроковете, свързани с гаранцията за изпълнение, се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

2.11. Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при условията на точка 2.10. с участника, класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора:

2.11.1. откаже да сключи договор;

2.11.2. не представи някой от документите по т.2.10.

2.11.3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или ал. 5 от ЗОП.

2.12. Възложителят публикува в профила на купувача при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП договора и допълнителните споразумения към него.

**3. Изисквания към участниците.**

Изискванията към всеки един участник са, както следва:

**3.1.** Да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, *услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, с получател/и на обща стойност минимум 400 000,00 лв. без ДДС.*

За доказване на изискването участникът представя:

* *Декларация (съгласно образеца в документацията), съдържаща списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата за участие, придружен с доказателства за изпълнените услуги.*
* *Доказателствотата за извършените услуги се предоставя под формата на удостоверение/я издадени от получателя/и, които са оригинали или нотариално заверени копия.*

***Определение:*** *За целите на провежданата поръчка,* ***„услуги, еднакви или сходни с предмета на (настоящата) обществената поръчка” се считат: ремонт на прекъсвачи тип ММО.***

Сходството на предмета на услугата следва да се установява от нейния предмет, посочен в списъка на услугите, еднакви или сходни с предмета на настоящата обществената поръчка, изпълнени за последните 3 (три) години, а когато това не е възможно – от описателната част на доказателството за извършена услуга.

**3.2.** Участникът следва да представи: Валиден сертификат (ксерокопие с частна заверка), който удостоверява съответствието на участника със стандарт ISO 9001:2008 /9001:2010/ или еквивалент, издаден от независимо/и лице/а, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти и отговарят на изискванията на чл. 53, ал. 3 от ЗОП.

Забележка: Сертификатът по тази точка трябва да е на български или да се предостави в превод на български език. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

**3.3.** Декларация, че участникът, ще разполага за срока на договора, както и за гаранционния срок със собствена или наета база, необходима за ремонт на прекъсвачи тип ММО и гаранционната им поддръжка с указани: адрес, телефон и лице за контакт.

**3.4.** Декларация с наличните (собственни или наети) измервателни уреди за извършване на следремонтното измерване на параметрите, регулиране и настройка на прекъсвачите тип ММО съгласно IEC62271-100 или еквивалент.

Измервателните уреди за измерване на изолация, преходно съпротивление на главните контакти, диелектричната якост на масло, и осцилографиране на прекъсвача, следва да са преминали проверка през независима метрологична лаборатория и да са калибрирани.

**Забележка**: 3а всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

**III. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

В подстанциите на възложителя „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД се експлоатират прекъсвачи тип ММО, производство на АББ Авангард АД – гр. Севлиево. В резултат на дългогодишната им употреба (30-35 години) значителен брой от тях се нуждаят от ремонт, свързан с подмяна на контактни системи, уплътнения и други части и консумативе.

Предвижда се ремонт на прекъсвач с номинално напрежение 123 кV: тип ММО - 110/1600/31.5 кА, и допълнително задвижване ЗПМ 70000 – ММО 110.

 Изпълнението на поръчката ще се извършва на следните етапи:

1. Дефектовка (диагностика) на прекъсвача.
2. Ремонт, измервания и проверка на техническото състояние на прекъсвача.
3. Ремонт, измервания и проверка на техническото състояние на моторно задвижване на прекъсвача.

 **Технически спецификации**

**1. Условия на експлоатация**

Прекъсвачът работи в система с номинално напрежение 123 kV.

Условията на околната среда са класифицирани, съгласно IEC 60694 както следва:

* Максимална околна температура + 45 ˚С;
* Минимална околна температура -25 ˚С;
* Относителна влажност на въздуха ≥ 90 %;
* Максимална надморска височина до 1000 m;
* Скорост на вятъра 35 m/s;
* Дебелина на леденото покритие 20 mm;
* Степен на замърсяване  31 mm/kV;
* Степен на замърсяване  25 mm/kV;
* Сеизмично ускорение 0,3 g

**2. Дефектовка на ММО прекъсвачи:**

- Маломасленият прекъсвач тип: ММО 110 кV, предвиден за ремонт ще бъде транспортиран за сметка на Възложителя до и от ремонтната база на Изпълнителя.

- Приемането и предаването на прекъсвача и задвижващият механизъм ще се извършва с приемо-предавателен протокол подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя.

- За определяне на точния обем и видовете ремонтни работи на прекъсвача да се извърши технически оглед на всички възли и детайли за тяхното функционално състояние както и на задвижващия механизъм .

- Проверката на състоянието на прекъсвача и задвижващия механизъм да се извърши в производствената база на Изпълнителя, в присъствието на представители на Възложителя. След завършване работите на този етап, за прекъсвача се съставя дефектовъчен протокол, включващ списък с всички части, които ще бъдат подменени, подписан от Изпълнителя и Възложителя.

- Списък на резервните части и материали, предвидени да бъдат използвани при ремонта е даден в Таблица 1

- Дефектовъчният протокол за извършване на ремонта на конкретния прекъсвач и задвижващия механизъм следва да се одобри от възложителя.

**3. Ремонт на ММО прекъсвачи.**

Ремонтът на прекъсвача следва да започне след представяне на възлагателен протокол от Възложителя на базата на дефектовачният протокол. Материалите и резервните части, които се предлага да бъдат използвани при ремонта на прекъсвачите, трябва да са с доказано качество, да съответстват на международните стандарти и да са с напълно съвместими технически и функционални характеристики с тези, подлежащи на подмяна.

Изпълнението на ремонта да се извършва от квалифициран персонал.

На прекъсвача и задвижването да се отстранят откритите неизправности, съгласно дефектовъчния протокол, като ремонтът да включва и следните операции:

* Проверка състоянието на контактната система: горен контакт, долен контакт и подвижен контакт и подробна техническа обосновка при необходимост от подмяната им с нови;
* Проверка състоянието на дъгогасителните устройства и подробна техническа обосновка при необходимост от подмяната им с нови;
* Проверка състоянието на изолационните валове и подробна техническа обосновка при необходимост от подмяната им с нови;
* Подмяна на маслото в разривите и изолационните задвижващи колони с ново масло отговарящо на стандарт - БДС EN 60296:2006 или еквивалент;
* Проверка състоянието на изолаторите на разрива и на изолационната задвижваща колона и подробна техническа обосновка при необходимост от подмяната им с нови;
* Проверка състоянието на манометрите ;
* Профилактика на задвижващия механизъм, подмяна на износените детайли и възли с нови, подробно описани в дефектовъчния протокол и регулиране на същия;
* Смазване на всички движещи се части след почистване и подсушаване.

След приключване на ремонта, Изпълнителят да състави протокол за действително извършените работи и подменените детайли и възли.

**4. Измервания и проверка на техническото състояние на прекъсвача и задвижващият механизъм.**

След приключване на ремонтните работи да се извършат заводски изпитания съгласно IEC62271-100 или еквивалент, включващи измерване на параметрите, регулиране и настройка на прекъсвачите. За целта да се проверят механичните им характеристики както следва:

* ход на подвижните контакти ;
* скорост на включване и изключване на подвижните контакти – удостоверено с осцилограма ;
* едновременност на включване и изключване – удостоверено с осцилограма;
* собствено време на включване и изключване - удостоверено с осцилограма;
* проверка на регулируемите характеристики на задвижването и всички блокировки

За оценка на техническото състояние да се проверят и електрическите характеристики в следния обем:

* измерване на изолационното съпротивление;
* измерване съпротивлението на тоководещите вериги;
* измерване диелектричната якост на маслото;
* проверка напрежението на задействане на задвижването;
* изпитание на маломасления прекъсвач с високо напрежение 250кV / 5 min

След приключване на изпитанията на прекъсвач ММО 110кV и задвижващият механизъм да се издаде протокол с резултатите от проведените изпитания и сертификат за качество.

*Измервателните уреди за измерване на изолация, преходно съпротивление на главните контакти, диелектричната якост на масло, и осцилографиране на прекъсвача, следва да са преминали проверка през независима метрологична лаборатория* и да са калибрирани.

**5. Гаранционен срок**

Изпълнителят се задължава да осигури минимум 24 месеца гаранционен срок след извършване на ремонта от датата на приемо предавателния протокол за приемане на отремонтирания прекъсвач и задвижващият механизъм ЗПМ 70000 – ММО 110.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ПРЕДВИДЕНИ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ РЕМОНТА НА ПРЕКЪСВАЧА** **И ЗАДВИЖВАЩИЯТ МЕХАНИЗЪМ ЗПМ 70000 – ММО 110.**

***Таблица № 1***

|  |
| --- |
| **ЗАДВИЖВАНЕ ЗПМ 70000 – ММО 110** |
| **№** | **Наименование на материал** | **№ по заводска номеклатура** |
| 1 | Ел.двигател  | 50188.00 00 |
| 2 | Палец /лост/ – 0002 | 57033.00 02 |
| 3 | Носач на двигателя – 0018 | 57070.00 18 |
| 4 | Пружина -0303 | 57070.03 03 |
| 5 | Гърбица за вкл.механизъм /сектор/ – 0304 | 57070.03 04 |
| 6 | Ос – 0318 | 57070.03 18 |
| 7 | Лост включв. – 0500 | 57070.05 00 |
| 8 | Ролка – 0501 | 57070.05 01 |
| 9 | Стержен – 0514 | 57070.05 14 |
| 10 | Лост /рамо/ | 57070.06 11 |
| 11 | Жабка – 1805 | 57070.18 05 |
| 12 | Пружина включвателна и жабка – 1810 | 57070.18 10 |
| 13 | Диск феродов | 57070.23 07 |
| 14 | Зъбно пластмасово колело – 4803 | 57070.48 03 |
| 15 | Колело верижно – 5309 | 57070.53 09 |
| 16 | Стержен команден | 57070.60 00 |
| 17 | Глава на стержен – 6001 | 57070.60 01 |
| 18 | Лост – 0117 | 57082.00 17 |
| 19 | Шайба ремъчна – 0019 | 57082.00 19 |
| 20 | Втулка дистанционна | 57082.00 25 |
| 21 | Лост – 0028 | 57082.00 28 |
| 22 | Лост задържащ – 0029 | 57082.00 29 |
| 23 | Носач – 0039 | 57082.00 39 |
| 24 | Нагревател 300 W | 57082.00 42 |
| 25 | Вал | 57082.00 47 |
| 26 | Скоба – 0065 | 57082.00 65 |
| 27 | Нагревател 125 W | 57082.00 67 |
| 28 | Нагревател 500 W | 57082.00 68 |
| 29 | Вилка /курбел/– 0102 | 57082.01 02 |
| 30 | Щанга – 0107 | 57082.01 07 |
| 31 | Лост | 57082.01 17 |
| 32 | Брояч – 0200 | 57082.02 00 |
| 33 | Изключващо устр-во /корпус/ - 0200 | 57082.02 00 |
| 34 | Пружина -0209 | 57082.02 09 |
| 35 | Пружина – 0287 | 57082.02 87 |
| 36 | Пружина – 0301 | 57082.03 01 |
|  37 | Указател /възел/– 0600 | 57082.06 00 |
| 38 | Включвателен механизъм – 0800 | 57082.08 00 |
| 39 | Пружина -0816 | 57082.08 16 |
| 40 | Пружина – 0818 | 57082.08 18 |
| 41 | Палец вкл - 0820 | 57082.08 20 |
| 42 | Пружина - 0827 | 57082.08 27 |
| 43 | Лост – 0833 | 57082.08 33 |
| 44 | Лост /курбел/ | 57082.09 00 |
| 45 | Ел.магнит вкл. – 1000 | 57082.10 00 |
| 46 | Ел табло – 1100 | 57082.11 00 |
| 47 | Сигнално устройство – 1200 | 57082.12 00 |
| 48 | Пружина - 1606 | 57082.16 06 |
| 49 | Ос – 1608 | 57082.16 08 |
| 50 | Ролка – 1609 | 57082.16 09 |
| 51 | Лост Al – 1611 | 57082.16 11 |
| 52 | Ос – 1612 | 57082.16 12 |
| 53 | Палец – 1616 | 57082.16 16 |
| 54 | Лост – 1617 | 57082.16 17 |
| 55 | Стойка – 1620 | 57082.16 20 |
| 56 | Ос – 1621 | 57082.16 21 |
| 57 | Пружина -1622 | 57082.16 22 |
| 58 | Палец – 1625 | 57082.16 25 |
| 59 | Вал | 57082.16 28 |
| 60 | Планка – 1640 | 57082.16 40 |
| 61 | Лост – 1700 | 57082.17 00 |
| 62 | Лост – 1701 | 57082.17 01 |
| 63 | Редуктор – 1800 | 57082.18 00 |
| 64 | Винт червячен – 1825 | 57082.18 25 |
| 65 | Шайба ремъчна – 1900 | 57082.19 00 |
| 66 | Включв.силово устр-во – 2100 | 57082.21 00 |
| 67 | Изключващо устройство – 2200 | 57082.22 00 |
| 68 | Картер за изкл.устр-во – 2203 | 57082.22 03 |
| 69 | Пружина -2204 | 57082.22 04 |
| 70 | Лост изключвателен – 2208 | 57082.22 08 |
| 71 | Пружина – 2223 | 57082.22 23 |
| 72 | Ос – 2224 | 57082.22 24 |
| 73 | Лост междинен – 2225 | 57082.22 25 |
| 74 | Лост междинен с лагер НК 15/16 | 57082.22 25 |
| 75 | Пружина – 2226 | 57082.22 26 |
| 76 | Ос – 2227 | 57082.22 27 |
| 77 | Ос – 2229 | 57082.22 29 |
| 78 | Ролка – 2231 | 57082.22 31 |
| 79 | Ролка – 2233 | 57082.22 33 |
| 80 | Пружина -2236 | 57082.22 36 |
| 81 | Палец изключвателен – 2237 | 57082.22 37 |
| 82 | Палец – 2301 | 57082.23 01 |
| 83 | Палец с лагер НК15/16 | 57082.23 01 |
| 84 | Пружина – 2304 | 57082.23 04 |
| 85 | Болт – 2306 | 57082.23 06 |
| 86 | Лост главен – 2307 | 57082.23 07 |
| 87 | Ролка ф56х24хф20 – 2309 | 57082.23 09 |
| 88 | Ос – 2310 | 57082.23 10 |
| 89 | Ос ф15 – 2313 | 57082.23 13 |
| 90 | Ос – 2315 | 57082.23 15 |
| 91 | Лост главен | 57082.24 00 |
| 92 | Гърбица и маховик /комплект/ - 2500 | 57082.25 00 |
| 93 | Пружина -2502 | 57082.25 02 |
| 94 | Гърбица – 2504 | 57082.25 04 |
| 95 | Маслен буфер – 2600 | 57082.26 00 |
| 96 | Лост – 2601 | 57082.26 01 |
| 97 | Ролка – 2602 | 57082.26 02 |
| 98 | Ролка – 2602 | 57082.26 02 |
| 99 | Ос – 2603 | 57082.26 03 |
| 100 | Ос – 2606 | 57082.26 06 |
| 101 | Уплътнител – 2608 | 57082.26 08 |
| 102 | Уплътнител – 2612 | 57082.26 12 |
| 103 | Бутало за буфер – 2616 | 57082.26 16 |
| 104 | Пружина -2618 | 57082.26 18 |
| 105 | Пружина - 2620 | 57082.26 20 |
| 106 | Тяло – 2621 | 57082.26 21 |
| 107 | Уплътнител за шкаф – 2712 | 57082.27 12 |
| 108 | Гайка – 2715 | 57082.27 15 |
| 109 | Уплътнител за врати – 3202 | 57082.32 02 |
| 110 | Ключ /ЗПМ/ | 57082.35 00 |
| 111 | Предпазител (щит) – 3900 | 57082.39 00 |
| 112 | Ел.магнит изкл. – 4200 | 57082.42 00 |
| 113 | Щанга – 4201 | 57082.42 01 |
| 114 | Пружина - 4208 | 57082.42 08 |
| 115 | Капак на буфер – 4400 | 57082.44 00 |
| 116 | Индикатор за състоянието на пружината | 57082.48 00 |
| 117 | Болт специален – 4802 | 57082.48 02 |
| 118 | Зъбно колело – 5000 | 57082.50 00 |
| 119 | Носач /препосребряване/ - 2101 | 57196.21 01 |
| 120 | Вилка /лост/ | 57517.01 02 |
| 121 | Бобина за електромагнит | 59804-50 01 |
| 122 | Шайба пружинна – 2127 | 59901.21 27 |
| 123 | Болт М 10х40, М10х70, М10х80, М12х60 |   |
| 124 | Болт М 12х10, М6х25 |   |
| 125 | Болт М 20х70, М16х50, М14х30, М14х40 |   |
| 126 | Болт М 6х16 |   |
| 127 | Болт М12х25 |   |
| 128 | Болт М6х30 |   |
| 129 | Болт М6х35 |   |
| 130 | Болт М8х25 |   |
| 131 | Боя  |   |
| 132 | Винт 3х18 |   |
| 133 | Винт 4х30 |   |
| 134 | Винт фрезенк 3х18 |   |
| 135 | Винт фрезенк 6х20 |   |
| 136 | Гайка М 10 |   |
| 137 | Гайка М 20 |   |
| 138 | Двойна верига |   |
| 139 | Дървен плот |   |
| 140 | Ел табло – 1100 |   |
| 141 | Зегерка за вал /пръстен осигурителен/ |   |
| 142 | Индикатор за състоянието на пружината – 4802 |   |
| 143 | Капак на буфер – 0044 |   |
| 144 | КБ 11 |   |
| 145 | КБР 10 |   |
| 146 | КБР 11  |   |
| 147 | Клема редова 2,5 мм2 - клеморед 932838 |   |
| 148 | Ключ /ММО/ |   |
| 149 | Контакт монофазен /Шуко/ |   |
| 150 | Контактор 11 П |   |
| 151 | Лагер ВК 15/16 |   |
| 152 | Лагер ВК 18/16 |   |
| 153 | Лагер ВК 20/20 |   |
| 154 | Лост – 0900 |   |
| 155 | Палец с лагер 15/16 |   |
| 156 | Разредител  |   |
| 157 | Ремък 13/8/5/800 |   |
| 158 | Ролка – 0025 |   |
| 159 | Термостат ТС |   |
| 160 | Трансформаторно масло |   |
| 161 | Федер шайба М10 |   |
| 162 | Федер шайба М12 |   |
| 163 | Федер шайба М16 |   |
| 164 | Федер шайба М20 |   |
| 165 | Шайба подложна за вентил |   |
| 166 | Шайба пружинна – 2127 |   |
| 167 | Шайба ф11х21х0,5 |   |
| 168 | Шайба ф8х16х1 |   |
| 169 | Щифт пружинен 4х26  |   |
| 170 | Щифт пружинен 4х28, 4x26 |   |
| 171 | Щифт пружинен 4х40 |   |
| 172 | Маслото в разривите и изолационните задвижващи колони с ново масло отговарящо на стандарт - БДС EN 60296:2006 или еквивалент |  |
|  |  |  |
| **ПОЛЮС ММО 110 1600/31,5 компоненти**  |
| **№** | **Наименование на материал** | **№ по заводска номеклатура** |
| 1 | Пружина изключвателна | 50215.02 00 |
| 2 | Подвижен контакт /възел/ | 50215.06 00 |
| 3 | Подвижен контакт /жило/ 20 кА | 50215.06 03 |
| 4 | Наставка | 50215.07 00 |
| 5 | Долен контакт /розетка/ 20 кА | 50215.08 00 |
| 6 | Предпазен пръстен | 50215.08 01 |
| 7 | Чаша | 50215.08 02 |
| 8 | Пружина за палец | 50215.08 03 |
| 9 | Палец | 50215.08 04 |
| 10 | Пръстен за розетка /долна/ | 50215.08 06 |
| 11 | Дъгогасителна камера | 50215.09 00 |
| 12 | Дистанционен цилиндър | 50215.09 06 |
| 13 | Пръстен дистанционен | 50215.09 08 |
| 14 | Пръстен дистанционен горен | 50215.09 08 |
| 15 | Изолационна шайба | 50215.10 00 |
| 16 | Изолационна шайба | 50215.11 00 |
| 17 | Горен контакт /розетка/ | 50215.12 00 |
| 18 | Предпазен пръстен | 50215.13 00 |

**IV**. **ПРОЕКТ НА ДОГОВОР**

**ПРОЕКТО-ДОГОВОР**

№ ................./................... 2015 г.

Днес, ......................2015 г., в град София, България, между страните:

**(1) „ЧЕЗ РАЗПределение българия” АД**,съсседалище иадрес на управление: Република България, гр. София 1309, Столична община, район „Илинден“, ул. „Цар Симеон” № 330, вписано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 130277958, ИН по ЗДДС: BG 130277958, Банкова сметка: код: UNCRBGSF; сметка: BG43UNCR76301002ERPBUL; при банка: Уникредит Булбанк, представлявано от Душан Рибан – Изпълнителен Директор и упълномощен член на Управителен съвет на «ЧЕЗ Разпределение България» АД и Стефан Апостолов – зам.изпълнителен директор и упълномощен член на Управителен съвет на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, наричано за краткост **„Възложител”**, от една страна

и

**(2) „ .........................................................................................” –** гр. **/**с/ **............................** седалище иадрес на управление: ……………………, гр. ……………………, ………………….., ул. „…………………..” № ………………, вписано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: ………………, ИН по ДДС: BG ………………………., Банкова сметка: код: ……………….; сметка: ……………………….; при банка: …………………………, представлявано от ……………………………. – …………………………., наричано за краткост **„Изпълнител”**  от друга страна,

в резултат на проведена обществена поръчка по реда на глава VІІІа от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чрез публична покана с реф. № РРS 15-026, и след представяне на гаранция за изпълнение, се сключи настоящият Договор за следното:

**1.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

 1.1.**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се задължава да извърши ……………………………………………………, включващ следните услуги и видове дейности:

a) Дефектовка (диагностика) на прекъсвача и един брой задвижващ механизъм.

б) Ремонт, измервания и проверка на техническото състояние на прекъсвача.

в) Ремонт, измервания и проверка на техническото състояние на моторно задвижване на прекъсвача.

1.2. Изпълнението на настоящия договор започва след транспортиране и предоставяне от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на оборудването – предмет на договора в ремонтна база на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Считано от датата на приемо-предавателния протокол за предаване на оборудването в ремонтна база на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, започва да тече срокът по т.2.2. за извършване на дейностите по т.1.1., б. „а“ - Дефектовка (диагностика) на прекъсвача тип: ММО -126 кV./ 31,5 кА /1600 А комплект и един брой задвижващ механизъм за прекъсвач ЗПМ 70000 - ММО -126 кV и представяне на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** протокол с резултати и препоръки от проведената дефектовка.

1.2.1. След преглед и анализ на резултатите от проведената дефектовка на оборудването, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** изпраща възлагателно писмо, с което стартират ремонтните дейности на оборудването по т.1.1., б. "б“ и б. „в“.

1.2.2. След приключване на ремонтните работи на оборудването – предмет на договора и успешното провеждане на електрическите измервания на отремонтираното оборудване, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, с което уведомява същия за готовност за предаване на отремонтираното оборудване. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** приема в ремонтната база на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**,отремонтираното оборудване с приемо-предавателен протокол, в случай че няма забележки след проведен преглед итранспортира в оборудването в собствен склад приетата оборудване.

1.3.След извършване на ремонта по т.1.1., б. „б“ и б. „в“, двете страни съставят приемателен протокол в който се отразяват действително извършените работи по видове и действителното количество изразходван материал, съгласно Приложение 1 към настоящият договор.

 1.4. Ремонтните дейности на прекъсвач – тип ММО 110kV и 1бр. МОТОРНО ЗАДВИЖВАНИЕ ще се извършат в ремонтната база на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, находяща се на следния адрес: .....

 **2. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

 2.1. Общият срок на договора е 12 месеца, считано от датата на влизането му в сила.

 2.2. Срок за извършване на дефектовка на един брой прекъсвач ММО -126 кV./ 31,5 кА /1600 А комплект и един брой задвижващ механизъм за прекъсвач ЗПМ 70000 - ММО -126 кV“ до:.......................... календардни дни, считано от датата на подписване приемо-предавателен протокол по т.1.2.

 2.3. Срокът на изпълнение на ремонтните дейности и услуги, предмет на този договор е до .......... календарни дни от датата на възлагателеното писмо по т.1.2.1.

**3.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

3.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща по банков път, всички дейности и вложени материали по единични цени посочени в Приложения №1 от настоящият договор, съобразно приемателен протокол от т.1.3 неразделна част от този договор, за максимална стойност до **.........**/*. ... с думи .../* лева без ДДС.

3.2.Плащането ще се извърши срещу представянето на:

 а/ данъчна фактура в оригинал;

 б/ приемателен протокол, подписан от двете страни /съгласно т.1.3/;

в/ спецификация за вложените труд и материали, необходими за ремонта на прекъсвач –тип ММО110kV и 1бр. МОТОРНО ЗАДВИЖВАНИЕ.

 г/ окончателна оценка за извършените ремонтни работи със приложени изпитателни протоколи, оригинали, с указани в него данни от изпитанията.

3.3. Цената на извършената работа и материали се изчислява на база действително вложеноното количество материали и труд по дейността по единични цени съгласно Приложение 1 от настоящият договор.

3.4 Всички цени по настоящият договор са в лева, без ДДС и се разбират франко адрес, посочен в т. 1.4.

3.5.При фактурирането се начислява дължимият в момента ДДС.

3.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да заплати ремонта и услугите предмет на този договор чрез банков превод, на действително извършените ремонтни работи, доставки и услуги съгласно т.1.1., срещу издаване на оригинална фактура и документите по т. 3.2. в срок до 60 календарни дни от датата на протокола по т.1.3 и представянето на описаните документи.

 3.7. В случай, че някой от документите, срещу които се извършва плащането не е представен или е представен, но при издаването му не са спазени изискванията на договора или на действащото законодателство, срокът за плащане започва да тече от датата, на която липсващите документи бъдат представени или некоректно оформените документи бъдат коригирани.

**4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

4.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава:

4.1.1. Да заплати уговорената цена, съгласно т.3.6. съгласно условията в настоящия договор.

4.2**. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол във всеки един момент от изпълнението на договора, без с това да пречи на работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

 4.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се запознава с предложените ремонтни дейности и констатации в протокол с резултати и препоръки от проведената дефектовка. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** има правослед експертно решение да не възлага пълния обем от ремонтните дейности, които са предложени в предоставения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** протокол от проведена дефектовка по т.1.2. от настоящия договор.

 4.4. Транспортирането на оборудването предмет на настоящия договор до ремонтна база на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и обратно се извършва и е за сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

 **5.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

5. 1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

5.1.1. Да получи уговореното възнаграждение в посочените срокове и условия.

5.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

5.2.1. Да извърши качествено и предаде договорените работи, съгласно посочените в договора условия и срокове.

5.2.2. Да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** два работни дни преди първоначалното отваряне на прекъсвача – тип ММО 110kV и 1бр. МОТОРНО ЗАДВИЖВАНИЕ за ремонт.

5.2.3. Да извърши ремонта съгласно собствени заводски документации и да постигне определените технически показатели, съответстващи на нормативните изисквания и документации. Да проведе необходимите изпитания и отрази резултатите в изпитателните протоколи.

5.2.4. Да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** три работни дни преди приключването на ремонта на прекъсвача – тип ММО 110kV и 1бр. МОТОРНО ЗАДВИЖВАНИЕ и провеждането на заводски изпитания. Ако в този срок **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не изпрати свой представител, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** провежда изпитанията на прекъсвача – тип ММО 110kV и 1бр. МОТОРНИ ЗАДВИЖВАНИЯ на следващия работен ден.

5.2.5. След приключване на всички услуги и видове дейности по т.1.1, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, уведомява писменно 1 ден предварително **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за готовност за предаване напрекъсвача – тип ММО 110kV и 1бр. МОТОРНО ЗАДВИЖВАНИЕ и подписване на протокола по т. 1.3.

5.2.6. Без изрично писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,** да не предоставя документи и информация, станали му известни при изпълнението на договора на физически и юридически лица.

 5.2.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва етичните правила, съгласно Приложение №3 към договора.

**6. ГАРАНЦИИ**

6.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява гаранционен срок за извършените ремонтни дейности на прекъсвач – тип ММО 110kV и 1бр. МОТОРНО ЗАДВИЖВАНИЕ:........... / *с думи....*/месеца от датата на подписване на протокола по т.1.3.

6.2.Ако през гаранционният срок се установи наличие на повреда, в резултат на некачествен ремонт на прекъсвача – тип ММО 110kV и 1бр. МОТОРНО ЗАДВИЖВАНИЕ, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да отстрани повредата за своя сметка. При констатиране на неизправности и повреди, в резултат на некачествен ремонт **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**  в 10 дневен срок от откриването им и да посочи дата, час и място за съставяне на констативен протокол. Неявяването на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не освобождава последния от отговорност, като в този случай протокола се съставя само от служители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, имащи съответната техническа компетентност и се счита, че направената рекламация е приета от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В констативния протокол се посочват начинът и срокът за отстраняване на недостатъците.

6.3. При подписване на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на 5% от стойността на договора – т.3.1. под формата на депозит или банкова гаранция, със срок на валидност ………………………… месеца.

6.4. Гаранцията за изпълнение ще компенсира на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всякакви загуби по причина виновно неизпълнение на договора от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.** В случай, че претърпените вреди на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са по-големи от размера на гаранцията, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да поиска обезщетение по съдебен ред.

6.5. Гаранцията за изпълнение ще бъде освободена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и върната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до 6 месеца след изтичане срока на договора, което включва изпълнение на всички задължения по договора и част от гаранционния срок. Гаранцията за изпълнение може да бъде освободена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и върната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в срок до 30 дни след изпълнение на всички задължения по договора.

**7. НЕУСТОЙКИ ПО ДОГОВОРА**

7.1.При забава на изпълнение на задължения по този договор, с изключение на случайте по т.8.1 неизправната страна дължи на изправната обезщетение в размер, равен на 1% на ден до датата на изпълнение на задължението, но не повече от 10% върху стойността по т.3.1.

7.2. При неизпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка равна на 10% от стойността на неизпълненото задължение.

7.3. Неустойките по този договор се заплащат в срок до 10 календарни дни от датата на претенция за неустойка. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право, ако в определения срок за плащане на неустойка **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни задължението си да инкасира сумата на неустойката от гаранцията за изпълнение или да я прихване от следващо плащане.

7.4. Неустойките се начисляват върху закъснялото / неизпълнено задължение, без ДДС. При фактуриране се начислява дължимият ДДС.

7.5 При забава на плащане **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** дължи обезщетение в размер на законната лихва за забава (равна на основния лихвен процент (ОЛП), обявен от БНБ, плюс 10 %), начислена върху стойността на закъснялото плащане за периода на забавата, като стойността на обезщетението не може да бъде повече от 10% от стойността на забавеното плащане.

 7.6. В случаите, когато посочените по-горе неустойки не покриват действителния размер на претърпените вреди от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той може да търси от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по съдебен ред разликата до пълния размер на претърпените вреди и пропуснати ползи.

**8  НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА ИЛИ НЕПРЕДВИДИМИ СЪБИТИЯ**

 8.1В случаи на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон или на непредвидими събития и доколкото тези събития се отразяват върху изпълнението на задълженията на двете страни по договора, сроковете за изпълнение трябва да бъдат удължени за времето, през което е траела непреодолимата сила или непредвидимите събития. Страните се споразумяват за непредвидими събития да се считат издадени или изменени нормативни или ненормативни актове на държавни или общински органи, настъпили по време на изпълнение на договора, които се отразяват на изпълнението на задълженията, на която й да е от страните.

 8.2Двете страни трябва взаимно да се уведомяват писмено за началото и края на тези събития, както следва:

         - за непреодолимата сила известието трябва да бъде потвърдено от Търговската камара на страната, в която е настъпило и да бъде изпратено на другата страна до 14 дни след започването му.

         - за непредвидимите събития – в 14 дневен срок от издадаването или изменението на нормативен или ненормативн акт на държавен или общински орган.

 8.3В случай на непреодолима сила или непредвидимо събитие в страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и ако то доведе до закъснение в изпълнението на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, посочени в договора за повече от 1 месец, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прекрати договора по т.9.3.

**РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

* 1. **Възложителят** има право:

(1) да прекрати договора с 10-дневно писмено предизвестие отправено до **Изпълнителя** при забава на изпълнение на ремонт на **Изпълнителя** с повече от 20 дни, без да са налице обстоятелствата по т. 8.1, като в този случай **Възложителят** има право на неустойката по т. 7.2

(2) да прекрати договора с 30-дневно писмено предизвестие до **Изпълнителя**, при повторна доставка на ремонтиран прекъсвач, за който се установяват несъответствия.

* 1. Настоящият договор може да се прекратява по взаимно писмено съгласие по всяко време, като двете страни уреждат писмено взаимоотношенията си до момента на прекратяването.

9.3. В случаите на т. 8.3., всяка от страните има право да прекрати договора с 10-дневно писмено предизвестие до другата страна.

**X. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ**

10.1. Всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването и/или изпълнението на договора, се решават чрез преговори и постигане на взаимно изгодни договорености, материализирани в писмена форма за валидност.

10.2. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване празноти в него или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, за които не е постигнато съгласие по реда на предходната точка, ще бъдат разрешавани по общия гражданскоправен ред, от компетентния съд в Република България със седалище в гр. София.

10.3. Отнасянето на спора за решаване от компетентния съд не ще се счита за причина за спирането на изпълнението на други задължения по настоящия договор, които нямат отношение към предмета на спора.

10.4. Решение от компетентен съд или изменение на законодателството, което прави някое от условията на този договор невалидно, недействително или неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави целия договор или някакво друго условие от него невалиден, недействителен или неизпълним и всички други условия на договора ще останат в пълна сила и ефект, така както са уговорени от страните. Страните поемат задължението да положат всички усилия, за да се договорят за заместващо условие на невалидното, недействителното или неизпълнимото условие с валидно, действително и изпълнимо условие, което най-близко отразява целта на невалидното, недействителното или неизпълнимото условие.

**XI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ**

11.1. Страните се задължават да пазят и да не допускат разпространяването на информацията определена за конфиденциална, получена от всяка от страните по повод сключването или по време на срока на действие на този договор, както и да използват тази информация единствено за целите на изпълнението. Страните ще считат за конфиденциална информацията съдържаща се в договора и информацията във връзка с начина на изпълнението му, както и всяка информация която се съдържа на хартиен или магнитен носител и е създадена или предоставена на някоя от страните във връзка с изпълнението на договора. Конфиденциална е и всяка информация, която е станала достъпна на някоя от страните по повод изпълнението на договора и която представлява ноу-хау, схеми на складове съответно схеми за достъп и охрана или фирмена тайна на другата страна, или която е определена изрично при предоставянето й от съответната страна за конфиденциална. Конфиденциална е и информацията свързана с лични данни, станали известни на някоя от страните във връзка със сключването или изпълнението на договора.

11.2. Страните се съгласяват, че въпреки прекратяването на този договор поради каквато и да е причина, клаузите свързани с конфиденциалност, ще са в сила и задълженията във връзка с тях ще бъдат валидни за период от 2 (две) години след прекратяване на договора.

11.3. Клаузите за конфиденциалност не се прилагат когато някоя от страните е длъжна да предостави информация по договора на компетентен държавен орган, който е поискал тази информация във връзка с правомощията му по закон. При предоставяне на информация по тази точка, страната която я дава е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна.

**XII**. **ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

12.1. Договорът влиза в сила считано от датата на подписването му от страните.

12.2. По отношение на този договор и за неуредените в него въпроси е приложимо действащото в Република България законодателство.

12.3. Всички съобщения и уведомления на страните по настоящия договор ще се извършват само в писмена форма, като условие за действителност. Тази форма ще се счита за спазена, ако съобщението е изпратено по e-mail или факс.

12.4. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложения, неразделна част от този договор:

1. Ценоразпис по видове работи и материали

2. Технически изисквания / *изисквания, съгласно раздел ІII на документацията за участие*/

3. Етични прaвила

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Приложение 3 към договора

**ЕТИЧНИ ПРАВИЛА**

Днес ..................... 20…..... год., се подписаха настоящите Етични правила между „ЧЕЗ Разпределение България” АД, представлявано от ............................................ - ..................................., наричанo за краткост “Възложител” и ......................................................., представлявано от ........................................ ........................ - ........................................... наричан за краткост “Изпълнител”, които са неразделна част от договор № ……………../ …………………. с предмет: „==============

Глава първа

Общи положения

Чл. 1. (1) Настоящите правила определят етичните норми за поведение на служителите от търговските дружества-подизпълнители по договори за доставка на стоки и/или услуги/СМР на „ЧЕЗ Разпределение България АД“ наричано за краткост Дружество-възложител.

 (2) Етичните правила имат за цел да повишат доверието на обществеността и клиентите към служителите от търговските дружества-подизпълнители, в техния професионализъм и морал.

Чл. 2. (1) Дейността на служителите на подизпълнителите на „ЧЕЗ Разпределение България АД“ се осъществява при спазване на принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, отговорност и отчетност.

(2) Служителите на търговските дружества – подизпълнители изпълняват служебните си задължения при стриктно спазване на законодателството на Република България. Всеки служител извършва трудовата си дейност компетентно, обективно, добросъвестно и по подходящ начин, съобразен със закона и с настоящите правила, като се стреми непрекъснато да подобрява работата си в защита на законните интереси на Дружеството - възложител и клиентите му.

Глава втора

Взаимоотношения с клиентите и трети лица

Чл.3. (1) Служителите изпълняват задълженията си безпристрастно и непредубедено, като създават условия за равнопоставеност на разглежданите случаи и правят всичко възможно, за да бъде обслужването качествено и компетентно за всеки клиент на „ЧЕЗ Разпределение България АД“ при спазване на сроковете и качествените норми, регламентирани от действащите правни норми и нормативни разпоредби, в т.ч. - Закона за енергетиката, подзаконовите актове по неговото прилагане, приложимите Общи условия и в съответствие с разпоредбите и предписанията на приложимите Лицензии, издадени на Дружеството-възложител, както и в съответствие със стандартите за поведение и комуникация с клиенти на дружествата на ЧЕЗ в България, приложими към тяхната дейност.

(2) Служителите са длъжни:

1. да обработват и съхраняват личните данни на клиентите на Дружеството-възложител, станали им известни по повод изпълнението на служебните задължения в съответствие със Закона за защита на личните данни;

2. да не предоставят на трети лица, личната и търговска информация, станала им известна при или по повод изпълнение на служебните им задължения.

Чл. 4. (1) Служителите извършват обслужването на клиентите и/или третите лица законосъобразно, своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно. Те са длъжни да се произнасят по исканията на клиентите / или третите лица в рамките на своята компетентност и да им предоставят информация, при стриктно спазване на договора за доставка на стоки /услуги /СМР, сключен между Дружеството-възложител и Дружеството-подизпълнител, изискванията на действащото законодателство и най-вече на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни.

(2) Служителите отговарят на поставените въпроси съобразно функциите, които изпълняват, като при необходимост насочват клиентите и/или третите лица към друг служител и/или център за обслужване на клиенти/ контактен център, притежаващи съответната компетентност.

(3) Служителите признават и зачитат правата на потребителя и уважават неговото човешко достойнство.

(4) Служителите информират клиентите относно възможностите и реда за обжалване в случаи на допуснати нарушения или отказ за извършване на услуга.

Глава трета

Професионално поведение и квалификация

Чл. 5. При изпълнение на служебните си задължения служителите следват поведение, което създава доверие в неговите ръководители и колеги, както и в клиентите, че могат да разчитат на техния професионализъм.

Чл. 6. Служителите са длъжни да спазват йерархията на вътрешноорганизационните отношения, установени от техния работодател - Дружеството-подизпълнител, като стриктно съблюдават вътрешните актове, нарежданията на прекия си ръководител и на ръководството на Дружеството – подизпълнител и не пречат на другите служители да изпълняват своите задължения.

Чл. 7. (1) Служителите не допускат да бъдат поставени във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да искат и приемат подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните им задължения.

(2) Служителите не могат да приемат подаръци или облаги, които могат да бъдат възприети като награда за извършване на работа, която влиза в служебните им задължения.

Чл. 8. Служителите не могат да изразяват личното си мнение по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на Дружеството – възложител.

Чл. 9. При изпълнение на служебните си задължения служителите нямат право да разгласяват информация, която може да причини вреда и/или да облагодетелства други лица.

Чл. 10. (1) При изпълнение на служебните си задължения служителите опазват повереното им имущество, собственост на Дружеството - възложител с грижата на добрия стопанин и не допускат използването му за лични цели. Служителите са длъжни своевременно да информират прекия си ръководител за загубата или повреждането на повереното им имущество.

(2) Документите и данните на Дружеството - възложител могат да се използват от служителите само за изпълнение на служебните им задължения, при спазване на правилата за защита на поверителната информация и защита на личните данни.

Чл. 11. Служителите не трябва да предприемат действия или да дават предписания при случаи, които надхвърлят тяхната компетентност.

Глава четвърта

Конфликт на интереси

Чл. 12. (1) Служителите не могат да използват служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството им интереси.

(2) Служителите не могат да участват в каквито и да е сделки, които са несъвместими с техните длъжности, функции и задължения.

(3) Служителите са длъжни да защитават законните интереси на Дружеството-възложител.

(4) Служителите, напуснали Дружеството-подизпълнител нямат право и не могат да разгласяват и злоупотребяват с информацията, която им е станала известна във връзка с длъжността, която са заемали или с функциите, които са изпълнявали.

Глава пета

Лично поведение

Чл. 13. (1) При изпълнение на служебните си задължения служителите се отнасят любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачитат правата и достойнството на личността и не допускат каквито и да е прояви на пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

(2) Служителите избягват поведение, което може да накърни техния личен и/или професионален престиж, както и този на Дружеството - възложител.

Чл.14. Служителите са длъжни да познават и спазват своите професионални права и задължения, произтичащи от закона, от договора за доставка на стоки и/или /услуги /СМР, сключен между Дружеството-възложител и Дружеството-подизпълнител или от настоящите правила.

Чл.15. Служителите трябва да се явяват навреме на работа и в състояние, което им позволява да изпълняват служебните си задължения и отговорности, като не употребяват през работно време алкохол и други упойващи средства.

Чл.16. Служителите трябва да използват работното време за изпълнение на възложената им работа, която се извършва с необходимото качество и в рамките на работното им време.

Чл.17. Служителите не допускат на работното си място поведение, несъвместимо с добрите нрави и общоприетите норми.

Чл.18. (1) Служителите не трябва да предизвикват, като се стремят да избягват конфликтни ситуации с потребители, колеги или трети лица, а при възникването им целят да ги преустановят, като запазват спокойствие и контролират поведението си.

(2) Недопустимо е възникване на конфликт между служители в присъствието на външни лица.

Чл.19. Служителите спазват благоприличието и деловия вид на облеклото, съответстващи на служебното им положение и на работата, която извършват.

Чл.20. Служителите не могат да участва в скандални лични или обществени прояви, с които биха могли да накърнят престижа и/или доброто име на Дружеството -възложител. Служителите нямат право на територията (административни сгради, работни площадки, работни места) на Дружеството-възложител да осъществяват дейност, която представлява разпространение на фашистки или расистки идеи, дейност, която цели да предизвика религиозни или политически конфликти, насажда полова, расова нетърпимост и вражда. Служителите нямат право на територията (административни сгради, работни площадки, работни места) на Дружеството-възложител да осъществяват политическа пропаганда, агитация или каквато и да е друга дейност в подкрепа или против дадена политическа сила.

Чл. 21. Служителите са длъжни да не разпространяват вътрешна информация, която са узнали или получили, по какъвто и да е повод и по какъвто и да е било начин. Вътрешна информация е всяка информация, която не е публично огласена,отнасяща се пряко или непряко до Дружеството-възложител, организационната му структура, търговската му дейност, личен състав или до негови служители.

Чл.22. Служителите не могат да упражняват на работното си място и в работно време дейности, които са несъвместими с техните служебни задължения и отговорности.

Глава шеста

Допълнителни разпоредби

Чл. 23. При неспазване на нормите на поведение, описани в тези правила, служителите носят дисциплинарна и имуществена отговорност, съгласно Кодекса на труда и действащото законодателство пред своя работодател Дружеството – подизпълнител. Дружеството-подизпълнител носи пълна имуществена отговорност пред Дружеството-възложител, за всички констатирани случаи на нарушения на настоящите правила от негови служители.

Чл. 24. (1) При първоначално встъпване в длъжност непосредственият ръководител в Дружеството-подизпълнител е длъжен да запознае служителя с разпоредбите на настоящите правила.

(2) Всеки служител в Дружеството-подизпълнител подписва декларация, че е запознат с разпоредбите на настоящите правила, че се задължава да ги спазва, като за нарушаването им носи дисциплинарна и имуществена отговорност, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и действащото законодателство.

Чл. 25. Контрол по спазване на настоящите Етични правила се осъществява от ръководството на Дружеството-подизпълнител и от Дружеството-възложител.

Чл. 26. Навсякъде в текста на тези правила „Дружеството-подизпълнител” се използва вместо търговско дружество, което има сключен договор с „ЧЕЗ Разпределение България АД“ за доставка на различни стоки и/или /услуги /СМР.

Чл. 28. Навсякъде в текста на тези правила Дружеството - възложител се използва вместо „ЧЕЗ Разпределение България АД“.

Чл. 29. Навсякъде в текста на тези правила „Служител/и“ се използва вместо служител/работник или служители/ работници от търговски дружества подизпълнители на „ЧЕЗ Разпределение България АД“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИЗПЪЛНИТЕЛ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

V. ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕЯ

Приложение 1.Образец на оферта

**Участник: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование на участника)

**До „ЧЕЗ Разпределение България” АД**

**ул. „Цар Симеон” № 330,**

**1309, гр. София**

|  |
| --- |
| **ОФЕРТА**за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: **…………………………………………** |

1. **Идентификационни данни на участника.**

*Данните са актуални към деня на подаване на офертата.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Идентификационни показатели** | **Данни за участника**  |
| Търговско име на участника: |  |
| Правно-организационна форма на участника, търговското дружество или обединения или друга правна форма: |  |
| Седалище по регистрация: |  |
| Единен идентификационен код  |  |
| Точен адрес за кореспонденция: *(град, пощенски код, улица, №)* |  |
| Телефонен №: |  |
| Факс №: |  |
| Интернет адрес: |  |
| e-mail: |  |

1. **Представителство в обществената поръчка.** *Участникът посочва данни за лицето, което има право да подпише офертата и да го представлява.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Идентификационни показатели** | **Данни за участника**  |
| Лица с правомощия за подписване на офертата *(име, фамилия и длъжност):* |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| e-mail: |  |
| Лица с правомощия за подписване на договора *(име, фамилия и длъжност):* |  |
| Телефон: |  |

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Аз, долуподписаният ……………………………………………………………, в качеството си на представляващ участника …………………………………………, град ……………………….., след запознаване с условията за възлагане на обществената поръчка и образците в документация за участие чрез публична поканас горепосочения предмет, заявяваме желанието си за участие, удостоверяваме и потвърждаваме, че отговаряме на изискванията и условията посочени в документацията за участие и всички приложения към нея. Същото доказваме с прилагане на документите съгласно списък на документите в офертата.

Предметът на поръчката ще изпълним в съответствие с изискванията и условията от документацията за участие.

Цената на услугата, предмет на поръчката, включва всички действия и материали свързани с изпълнението на поръчката и е определена при качествено изпълнение на договора. Условията и начина на плащане са съгласно проекта на договор.

Настоящата оферта е валидна за период от\_\_\_\_\_\_\_\_ (*посочват се броя на дните и/или последната дата на валидност)* и ние ще сме обвързани с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок.

***Забележка:******Срокът на валидност на офертата не може да е по-малък от 150 (сто и петдесет) календарни дни от крайния срок за подаване на оферти, съгласно публичната покана****.*

Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме документите, които се изискват, подредени съгласно приложения “Списък на документите, съдържащи се в офертата за участие”.

*Приложение:* Списък на документите, съдържащи се в офертата за участие

гр. ­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Име и подпис на представляващия участника (*ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя пълномощно, подписано и подпечатано от представляващия по регистрация)*

## Приложение № 2. Списък на документите, неразделна част от офертата за участие.

**Списък на документите В ОФЕРТАТА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | Документи | ДокументДА / НЕ |
|  | Юридически документи *(Документи за регистрация на участника, удостоверяващи неговата правосубектност - не са задължителни, представят се по желание на участника)*. |  |
|  | Пълномощно на лицето подписващо офертата за участие *(оригинал, когато офертата не е подписано от управляващия участника)* |  |
|  | Декларация по чл. 101е ал. (2) от ЗОП. *(оригинал)* |  |
| 1. 4.
 | Декларация от представляващия участника (съгласно образеца в документацията), съдържаща списък на услугата, еднаква или сходна с предмета на настоящата поръчка, изпълнена през последните три години считано от датата на подаване на офертата.Минимално изискване: За посочения период участникът да е изпълнил услуги, еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка с получател/и на обща стойност минимум 400 000,00 лв. без ДДС.За предмет, сходен с предмета на поръчката се счита: *ремонт на прекъсвачи тип ММО*.Доказателствотата за извършените услуги се предоставя под формата на удостоверение/я издадени от получателя/и, които са оригинали или нотариално заверени копия. Може да не се представят доказателства (удостоверения) или информация за всички извършени услуги от Декларацията, но задължително трябва да има доказателства за услугите участващи в покриването на минималното изискване за минимална стойност на изпълнените услуги. |  |
|  | Сертификат, издаден от акредитирани лица за управление на качеството, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 13 и чл. 53 от ЗОП. Участникът следва да представи: Валиден сертификат (ксерокопие с частна заверка), който удостоверява съответствието на участника със стандарт ISO 9001:2008 /9001:2010/ или еквивалент, издаден от независимо/и лице/а, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти и отговарят на изискванията на чл. 53, ал. 3 от ЗОП. Забележка: Сертификатът по тази точка трябва да е на български или да се предостави в превод на български език. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. |  |
|  | Декларация, че участникът, ще разполага за срока на договора и за гаранционния срок със собствена или наета база, необходима за ремонт на прекъсвачи тип ММО и гаранционната им поддръжка с указани: адрес, телефон и лице за контакт. |  |
|  | Декларация с наличните (собственни или наети) измервателни уреди за извършване на следремонтното измерване на параметрите, регулиране и настройка на прекъсвачите тип ММО съгласно IEC62271-100 или еквивалент.*Измервателните уреди за измерване на изолация, преходно съпротивление на главните контакти, диелектричната якост на масло, и осцилографиране на прекъсвача, следва да са преминали проверка през независима метрологична лаборатория* и да са калибрирани. -  |  |
|  | Декларация за приемане условията на проекта на договор *(оригинал)* |  |
|  | Техническо предложение *(оригинал)* |  |
|  | Ценово предложение *(оригинал)*. |  |

гр. ­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Име и подпис на представляващия участника (*ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя пълномощно, подписано и подпечатано от представляващия по регистрация)*

**Приложение № 3.** Декларация по чл. 101е ал. (2) от ЗОП.

ОБРАЗЕЦ!

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП**

за представяне на документи при сключване на договор

за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП

Долуподписаният/-ната \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(трите имена)

в качеството си на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (длъжност / съгласно член 47, ал. 4, т. 1 до 8 от ЗОП)

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСАТ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

**Д Е К Л А Р И Р А М,**

**че ако учстникът, когото представлявам бъде избран за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „……………………………………………………..“, референтен № PPS 15-026 ще представя:**

1. Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП:
2. Декларации за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_ година Декларатор: \_\_

 (*трите имена, подпис*)

*1. Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника.*

*2. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.*

Приложение 4. Декларация за приемане на условията в проекта на договор

ОБРАЗЕЦ!

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**за приемане на условията в проекта на договор**

Долуподписаният /-ната/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с постоянен адрес в град \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

като представител на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (наименование на участник)

със седалище и адрес на управление: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: =====================

**декларирам,** че приемам **условията в проекта на договор,**

**приложен в документацията за участие**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_ година Декларатор:

Приложение 5. Техническо предложение.

**Участник: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование на участника)

**До „ЧЕЗ Разпределение България” АД**

**ул. „Цар Симеон” № 330,**

**1309, гр. София**

|  |
| --- |
| **ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Ремонт на един брой прекъсвач ММО -126 кV./ 31,5 кА /1600 А комплект и допълнително един брой задвижващ механизъм за прекъсвач ЗПМ 70000 - ММО -126 кV“, Реф.№PPS15-026 |

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

**Предметът на поръчката ще изпълним в съответствие с изискванията и условията на документацията за участие.**

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1.Декларираме че, сме запознати с техническите изисквания на Възложителя и в случай, че бъдем избрани за изпълнител, ще извършим услугата, предмет на поръчката в съответствие с тези изисквания.

2. Декларираме, че ще изпълним предмета на поръчката в съответствие с техническите изисквания на Възложителя от раздел ІII на документацията за участие, изискванията описани в договора и приложенията към него.3.Декларираме, че разполагаме с необходимата ремонтна база и условия за извършване на ремонтните дейности, предмет на поръчката.

3. Предлаганият от нас гаранционен срок е......................... след ремонт /не по-малко от 24 месеца/, считано от датата на приемо предавателния протокол, с който се предава отремонтираното оборудване на Възложителя.

4. Предлаганите от нас срокове са:

4.1.Срок за извършване на дефектовка на един брой прекъсвач ММО -126 кV./ 31,5 кА /1600 А комплект и един брой задвижващ механизъм за прекъсвач ЗПМ 70000 - ММО -126 кV“ до:.......................... календардни дни, считано от датата на подписване приемо-предавателен протокол с който Възложителя предоставя оборудването в ремонтна база на Изпълнителя.

4.2.Срок за извършване на ремонтните дейности на един брой прекъсвач ММО -126 кV./ 31,5 кА /1600 А комплект и един брой задвижващ механизъм за прекъсвач ЗПМ 70000 - ММО -126 кV“ до:.......................... календардни дни, считано от датата на възлагателно писмо, с което Възложителя възлага ремонтните работи след, като е приел резултатите от извършената дефектовка на оборудването.

**Приложение:**

1. Технически спецификации

гр. ­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Име и подпис на представляващия участника (*ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя пълномощно, подписано и подпечатано от представляващия по регистрация)*

Приложение 6. Ценово предложение

*ОБРАЗЕЦ!*

**Участник: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование на участника)

**До „ЧЕЗ Разпределение България” АД**

**ул. „Цар Симеон” № 330,**

**1309, гр. София**

|  |
| --- |
| **ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет:„Ремонт на един брой прекъсвач ММО -126 кV./ 31,5 кА /1600 А комплект и един брой задвижващ механизъм за прекъсвач ЗПМ 70000 - ММО -126 кV“, Реф.№PPS15-026 |

**Уважаеми госпожи и господа**,

Във връзка с Ваша покана за представяне на оферта за участие в обществена поръчка чрез публична покана с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение.

1. **Ценa.**

За изпълнение на обществена поръчка с предмет:……………………………., в съответствие с условията на настоящата поръчка предлагаме:

**ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ВИДОВЕ РАБОТА ЗА РЕМОНТ НАТИП ММО  | мярка | Обем за 1 пре-късвач | Часова ставка (лв. без ДДС)  | Обща ст-ст (лв. без ДДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I.** | **Отваряне и диагностика** |  |  |  |  |
| 1. | Източване на масло  | ч.часа |  |  |  |
| 2. | Демонтаж  | ч.часа |  |  |  |
| 3. | Измиване  | ч.часа |  |  |  |
| 4. | Окачествяване детайли  | ч.часа |  |  |  |
| 5. | Изготвяне предварителна спесификация на нужните за подмяна резервни части  | ч.часа |  |  |  |
| **II.** | **Монтажни работи** |  |  |  |  |
| 1. | Монтаж и центровка на възли, необходими за ремонта | ч.часа |  |  |  |
| 2. | Монтаж разриви, колони и задвижване  | ч.часа |  |  |  |
| 3. | Боядисване  | ч.часа |  |  |  |
| 4. | Опаковка в транспортен вид и съхранение. | ч.часа |  |  |  |
| **IІІ.** | **Настройки и изпитания** |  |  |  |  |
| 1. | Предварителна настройка и центровка на прекъсвача  | ч.часа |  |  |  |
| 2. | Подготовка за изпитание на прекъсвача при ВН  | ч.часа |  |  |  |
| 3. | Тестови изпитания  | ч.часа |  |  |  |
|  |  |
|  | **Обща цена за труд за 1 прекъсвач (Ц** обща труд)**Словом: .................................................................... лв. без ДДС** |  |

**ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №2**

**ЦЕНИ НА МАТЕРИАЛИ ЗА основен РЕМОНТ НА МАЛОМАСЛЕН ПРЕКЪСВАЧ ТИП ММО**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на материал** | **Мярка**  | **Ед цена в лева без ДДС** |
| **І.**  | **За ЗАДВИЖВАНЕ ЗПМ 70000 - ММО 110** |  |  |
| 1 | Ел.двигател  | 1бр. |  |
| 2 | Палец /лост/ – 0002 | 1бр. |  |
| 3 | Носач на двигателя – 0018 | 1бр. |  |
| 4 | Пружина -0303 | 1бр. |  |
| 5 | Гърбица за вкл.механизъм /сектор/ – 0304 | 1бр. |  |
| 6 | Ос – 0318 | 1бр. |  |
| 7 | Лост включв. – 0500 | 1бр. |  |
| 8 | Ролка – 0501 | 1бр. |  |
| 9 | Стержен – 0514 | 1бр. |  |
| 10 | Лост /рамо/ | 1бр. |  |
| 11 | Жабка – 1805 | 1бр. |  |
| 12 | Пружина включвателна и жабка – 1810 | 1бр. |  |
| 13 | Диск феродов | 1бр. |  |
| 14 | Зъбно пластмасово колело – 4803 | 1бр. |  |
| 15 | Колело верижно – 5309 | 1бр. |  |
| 16 | Стержен команден | 1бр. |  |
| 17 | Глава на стержен – 6001 | 1бр. |  |
| 18 | Лост – 0117 | 1бр. |  |
| 19 | Шайба ремъчна – 0019 | 1бр. |  |
| 20 | Втулка дистанционна | 1бр. |  |
| 21 | Лост – 0028 | 1бр. |  |
| 22 | Лост задържащ – 0029 | 1бр. |  |
| 23 | Носач – 0039 | 1бр. |  |
| 24 | Нагревател 300 W | 1бр. |  |
| 25 | Вал | 1бр. |  |
| 26 | Скоба – 0065 | 1бр. |  |
| 27 | Нагревател 125 W | 1бр. |  |
| 28 | Нагревател 500 W | 1бр. |  |
| 29 | Вилка /курбел/– 0102 | 1бр. |  |
| 30 | Щанга – 0107 | 1бр. |  |
| 31 | Лост | 1бр. |  |
| 32 | Брояч – 0200 | 1бр. |  |
| 33 | Изключващо устр-во /корпус/ - 0200 | 1бр. |  |
| 34 | Пружина -0209 | 1бр. |  |
| 35 | Пружина – 0287 | 1бр. |  |
| 36 | Пружина – 0301 | 1бр. |  |
| 37 | Указател /възел/– 0600 | 1бр. |  |
| 38 | Включвателен механизъм – 0800 | 1бр. |  |
| 39 | Пружина -0816 | 1бр. |  |
| 40 | Пружина – 0818 | 1бр. |  |
| 41 | Палец вкл - 0820 | 1бр. |  |
| 42 | Пружина - 0827 | 1бр. |  |
| 43 | Лост – 0833 | 1бр. |  |
| 44 | Лост /курбел/ | 1бр. |  |
| 45 | Ел.магнит вкл. – 1000 | 1бр. |  |
| 46 | Ел табло – 1100 | 1бр. |  |
| 47 | Сигнално устройство – 1200 | 1бр. |  |
| 48 | Пружина - 1606 | 1бр. |  |
| 49 | Ос – 1608 | 1бр. |  |
| 50 | Ролка – 1609 | 1бр. |  |
| 51 | Лост Al – 1611 | 1бр. |  |
| 52 | Ос – 1612 | 1бр. |  |
| 53 | Палец – 1616 | 1бр. |  |
| 54 | Лост – 1617 | 1бр. |  |
| 55 | Стойка – 1620 | 1бр. |  |
| 56 | Ос – 1621 | 1бр. |  |
| 57 | Пружина -1622 | 1бр. |  |
| 58 | Палец – 1625 | 1бр. |  |
| 59 | Вал | 1бр. |  |
| 60 | Планка – 1640 | 1бр. |  |
| 61 | Лост – 1700 | 1бр. |  |
| 62 | Лост – 1701 | 1бр. |  |
| 63 | Редуктор – 1800 | 1бр. |  |
| 64 | Винт червячен – 1825 | 1бр. |  |
| 65 | Шайба ремъчна – 1900 | 1бр. |  |
| 66 | Включв.силово устр-во – 2100 | 1бр. |  |
| 67 | Изключващо устройство – 2200 | 1бр. |  |
| 68 | Картер за изкл.устр-во – 2203 | 1бр. |  |
| 69 | Пружина -2204 | 1бр. |  |
| 70 | Лост изключвателен – 2208 | 1бр. |  |
| 71 | Пружина – 2223 | 1бр. |  |
| 72 | Ос – 2224 | 1бр. |  |
| 73 | Лост междинен – 2225 | 1бр. |  |
| 74 | Лост междинен с лагер НК 15/16 | 1бр. |  |
| 75 | Пружина – 2226 | 1бр. |  |
| 76 | Ос – 2227 | 1бр. |  |
| 77 | Ос – 2229 | 1бр. |  |
| 78 | Ролка – 2231 | 1бр. |  |
| 79 | Ролка – 2233 | 1бр. |  |
| 80 | Пружина -2236 | 1бр. |  |
| 81 | Палец изключвателен – 2237 | 1бр. |  |
| 82 | Палец – 2301 | 1бр. |  |
| 83 | Палец с лагер НК15/16 | 1бр. |  |
| 84 | Пружина – 2304 | 1бр. |  |
| 85 | Болт – 2306 | 1бр. |  |
| 86 | Лост главен – 2307 | 1бр. |  |
| 87 | Ролка ф56х24хф20 – 2309 | 1бр. |  |
| 88 | Ос – 2310 | 1бр. |  |
| 89 | Ос ф15 – 2313 | 1бр. |  |
| 90 | Ос – 2315 | 1бр. |  |
| 91 | Лост главен | 1бр. |  |
| 92 | Гърбица и маховик /комплект/ - 2500 | 1бр. |  |
| 93 | Пружина -2502 | 1бр. |  |
| 94 | Гърбица – 2504 | 1бр. |  |
| 95 | Маслен буфер – 2600 | 1бр. |  |
| 96 | Лост – 2601 | 1бр. |  |
| 97 | Ролка – 2602 | 1бр. |  |
| 98 | Ролка – 2602 | 1бр. |  |
| 99 | Ос – 2603 | 1бр. |  |
| 100 | Ос – 2606 | 1бр. |  |
| 101 | Уплътнител – 2608 | 1бр. |  |
| 102 | Уплътнител – 2612 | 1бр. |  |
| 103 | Бутало за буфер – 2616 | 1бр. |  |
| 104 | Пружина -2618 | 1бр. |  |
| 105 | Пружина - 2620 | 1бр. |  |
| 106 | Тяло – 2621 | 1бр. |  |
| 107 | Уплътнител за шкаф – 2712 | 1бр. |  |
| 108 | Гайка – 2715 | 1бр. |  |
| 109 | Уплътнител за врати – 3202 | 1бр. |  |
| 110 | Ключ /ЗПМ/ | 1бр. |  |
| 111 | Предпазител (щит) – 3900 | 1бр. |  |
| 112 | Ел.магнит изкл. – 4200 | 1бр. |  |
| 113 | Щанга – 4201 | 1бр. |  |
| 114 | Пружина - 4208 | 1бр. |  |
| 115 | Капак на буфер – 4400 | 1бр. |  |
| 116 | Индикатор за състоянието на пружината | 1бр. |  |
| 117 | Болт специален – 4802 | 1бр. |  |
| 118 | Зъбно колело – 5000 | 1бр. |  |
| 119 | Носач /препосребряване/ - 2101 | 1бр. |  |
| 120 | Вилка /лост/ | 1бр. |  |
| 121 | Бобина за електромагнит | 1бр. |  |
| 122 | Шайба пружинна – 2127 | 1бр. |  |
| 123 | Болт М 10х40, М10х70, М10х80, М12х60 | 1бр. |  |
| 124 | Болт М 12х10, М6х25 | 1бр. |  |
| 125 | Болт М 20х70, М16х50, М14х30, М14х40 | 1бр. |  |
| 126 | Болт М 6х16 | 1бр. |  |
| 127 | Болт М12х25 | 1бр. |  |
| 128 | Болт М6х30 | 1бр. |  |
| 129 | Болт М6х35 | 1бр. |  |
| 130 | Болт М8х25 | 1бр. |  |
| 131 | Боя  | 1бр. |  |
| 132 | Винт 3х18 | 1бр. |  |
| 133 | Винт 4х30 | 1бр. |  |
| 134 | Винт фрезенк 3х18 | 1бр. |  |
| 135 | Винт фрезенк 6х20 | 1бр. |  |
| 136 | Гайка М 10 | 1бр. |  |
| 137 | Гайка М 20 | 1бр. |  |
| 138 | Двойна верига | 1бр. |  |
| 139 | Дървен плот | 1бр. |  |
| 140 | Ел табло – 1100 | 1бр. |  |
| 141 | Зегерка за вал /пръстен осигурителен/ | 1бр. |  |
| 142 | Индикатор за състоянието на пружината – 4802 | 1бр. |  |
| 143 | Капак на буфер – 0044 | 1бр. |  |
| 144 | КБ 11 | 1бр. |  |
| 145 | КБР 10 | 1бр. |  |
| 146 | КБР 11  | 1бр. |  |
| 147 | Клема редова 2,5 мм2 - клеморед 932838 | 1бр. |  |
| 148 | Ключ /ММО/ | 1бр. |  |
| 149 | Контакт монофазен /Шуко/ | 1бр. |  |
| 150 | Контактор 11 П | 1бр. |  |
| 151 | Лагер ВК 15/16 | 1бр. |  |
| 152 | Лагер ВК 18/16 | 1бр. |  |
| 153 | Лагер ВК 20/20 | 1бр. |  |
| 154 | Лост – 0900 | 1бр. |  |
| 155 | Палец с лагер 15/16 | 1бр. |  |
| 156 | Разредител  | 1бр. |  |
| 157 | Ремък 13/8/5/800 | 1бр. |  |
| 158 | Ролка – 0025 | 1бр. |  |
| 159 | Термостат ТС | 1бр. |  |
| 160 | Трансформаторно масло | 1бр. |  |
| 161 | Федер шайба М10 | 1бр. |  |
| 162 | Федер шайба М12 | 1бр. |  |
| 163 | Федер шайба М16 | 1бр. |  |
| 164 | Федер шайба М20 | 1бр. |  |
| 165 | Шайба подложна за вентил | 1бр. |  |
| 166 | Шайба пружинна – 2127 | 1бр. |  |
| 167 | Шайба ф11х21х0,5 | 1бр. |  |
| 168 | Шайба ф8х16х1 | 1бр. |  |
| 169 | Щифт пружинен 4х26  | 1бр. |  |
| 170 | Щифт пружинен 4х28, 4x26 | 1бр. |  |
| 171 | Щифт пружинен 4х40 | 1бр. |  |
| 172 | Маслото в разривите и изолационните задвижващи колони с ново масло отговарящо на стандарт - БДС EN 60296:2006 или еквивалент | 400литра |  |
|  | **Общо за ЗАДВИЖВАНЕ ЗПМ 70000 - ММО 110** |  |
| **ІІ.** | **За ПОЛЮС ММО 110** |  |  |
| 1 | Уплътнител 5х3 | 1бр. |  |
| 2 | Уплътнител | 1бр. |  |
| 3 | Ос – 0001 | 1бр. |  |
| 4 | Капак – 0010 | 1бр. |  |
| 5 | Капак – 0011 | 1бр. |  |
| 6 | Странична капачка | 1бр. |  |
| 7 | Тръба разпорна (компл) | 1бр. |  |
| 8 | Щанга съединителна | 1бр. |  |
| 9 | Щанга предна | 1бр. |  |
| 10 | Щанга задна | 1бр. |  |
| 11 | Тръба разпорна | 1бр. |  |
| 12 | Изолационна задвижваща колона | 1бр. |  |
| 13 | Шайба | 1бр. |  |
| 14 | Изолатор Н 123 | 1бр. |  |
| 15 | Уплътнител 265х205х4 | 1бр. |  |
| 16 | Шайба | 1бр. |  |
| 17 | Семерина 50/70/10 | 1бр. |  |
| 18 | Уплътнител | 1бр. |  |
| 19 | Уплътнител | 1бр. |  |
| 20 | Уплътнител | 1бр. |  |
| 21 | Екран вътрешен | 1бр. |  |
| 22 | Екран външен | 1бр. |  |
| 23 | Полупръстен | 1бр. |  |
| 24 | Полупръстен | 1бр. |  |
| 25 | Щанга | 1бр. |  |
| 26 | Полущанга I | 1бр. |  |
| 27 | Полущанга II | 1бр. |  |
| 28 | Курбел двоен | 1бр. |  |
| 29 | Курбел | 1бр. |  |
| 30 | Ос | 1бр. |  |
| 31 | Ябълка | 1бр. |  |
| 32 | Шайба | 1бр. |  |
| 33 | Картер (на разрива) | 1бр. |  |
| 34 | Капачка | 1бр. |  |
| 35 | Уплътнител | 1бр. |  |
| 36 | Стъкло за масл.колонка | 1бр. |  |
| 37 | Пръстен | 1бр. |  |
| 38 | Уплътнител 50х5 | 1бр. |  |
| 39 | Картер (шапката) | 1бр. |  |
| 40 | Уплътнител | 1бр. |  |
| 41 | Изолационен вал | 1бр. |  |
| 42 | Вал долен | 1бр. |  |
| 43 | Вал горен | 1бр. |  |
| 44 | Тръба | 1бр. |  |
| 45 | Уплътнител | 1бр. |  |
| 46 | Уплътнител | 1бр. |  |
| 47 | Курбел ъглов | 1бр. |  |
| 48 | Долен картер (на колоната) | 1бр. |  |
| 49 | Извод горен | 1бр. |  |
| 50 | Уплътнител 272х8 | 1бр. |  |
| 51 | Уплътнител 260х240х4 | 1бр. |  |
| 52 | Цилиндър | 1бр. |  |
| 53 | Изолатор Н 72,5 разрив | 1бр. |  |
| 54 | Шайба | 1бр. |  |
| 55 | Картер | 1бр. |  |
| 56 | Водач | 1бр. |  |
| 57 | Курбел | 1бр. |  |
| 58 | Уплътнител 20х5 | 1бр. |  |
| 59 | Уплътнител 60х50х5 | 1бр. |  |
| 60 | Ролка | 1бр. |  |
| 61 | Осичка | 1бр. |  |
| 62 | Водач | 1бр. |  |
| 63 | Ос | 1бр. |  |
| 64 | Ролка | 1бр. |  |
| 65 | Вал | 1бр. |  |
| 66 | Уплътнител | 1бр. |  |
| 67 | Капачка | 1бр. |  |
| 68 | Шайба | 1бр. |  |
| 69 | Капачка | 1бр. |  |
| 70 | Курбел | 1бр. |  |
| 71 | Дъгогасителна камера 20 кА | 1бр. |  |
| 72 | Изолационен цилиндър | 1бр. |  |
| 73 | Диск | 1бр. |  |
| 74 | Дистанционен пръстен | 1бр. |  |
| 75 | Изолационен диск - Шайба | 1бр. |  |
| 76 | Разширителна камера | 1бр. |  |
| 77 | Уплътнител 34х5 | 1бр. |  |
| 78 | Уплътнител 22х5 | 1бр. |  |
| 79 | Ос | 1бр. |  |
| 80 | Маслопоказател | 1бр. |  |
| 81 | Гайка | 1бр. |  |
| 82 | Тяло горно | 1бр. |  |
| 83 | Стъкло за маслопоказател | 1бр. |  |
| 84 | Гайка | 1бр. |  |
| 85 | Уплътнител 26х20х5 | 1бр. |  |
| 86 | Тяло долно | 1бр. |  |
| 87 | Уплътнител 50196.2409 | 1бр. |  |
| 88 | Тапа | 1бр. |  |
| 89 | Газоотводен клапан | 1бр. |  |
| 90 | Уплътнител 10х16х1,5 | 1бр. |  |
| 91 | Уплътнител 103х90х1,5 | 1бр. |  |
| 92 | Уплътнител мембрана | 1бр. |  |
| 93 | Пружина | 1бр. |  |
| 94 | Уплътнител | 1бр. |  |
| 95 | Шпилка – 2802 | 1бр. |  |
| 96 | Уплътнител | 1бр. |  |
| 97 | Зегерка В4 | 1бр. |  |
| 98 | Гайка М3 | 1бр. |  |
| 99 | Лагер 6210 | 1бр. |  |
| 100 | Салник 45/65/10 | 1бр. |  |
| 101 | Кран за масло БДС 3295-75 1/2 | 1бр. |  |
| 102 | Манометър | 1бр. |  |
| 103 | Шайба подложна /за вентил/ | 1бр. |  |
| 104 | Посребряване 50196.1604 - 1 бр. | 1бр. |  |
| 105 | Салник 45/65/10 | 1бр. |  |
| **III.** | **За ПОЛЮС ММО 110 1600/31,5 компоненти**  |  |  |
| 1 | Пружина изключвателна | 1бр. |  |
| 2 | Подвижен контакт /възел/ | 1бр. |  |
| 3 | Подвижен контакт /жило/ 20 кА | 1бр. |  |
| 4 | Наставка | 1бр. |  |
| 5 | Долен контакт /розетка/ 20 кА | 1бр. |  |
| 6 | Предпазен пръстен | 1бр. |  |
| 7 | Чаша | 1бр. |  |
| 8 | Пружина за палец | 1бр. |  |
| 9 | Палец | 1бр. |  |
| 10 | Пръстен за розетка /долна/ | 1бр. |  |
| 11 | Дъгогасителна камера | 1бр. |  |
| 12 | Дистанционен цилиндър | 1бр. |  |
| 13 | Пръстен дистанционен | 1бр. |  |
| 14 | Пръстен дистанционен горен | 1бр. |  |
| 15 | Изолационна шайба | 1бр. |  |
| 16 | Изолационна шайба | 1бр. |  |
| 17 | Горен контакт /розетка/ | 1бр. |  |
| 18 | Предпазен пръстен | 1бр. |  |
|  |  |  |  |
|  | **Общо за ПОЛЮС ММО 110 1600/31,5 компоненти** |  |
|  | **Обща цена за резервни части за ММО****(Ц** обща за части ММО) **Σ І+ІІ+ІІІ** |  |
|  | **ЦЕНА ЗА ЗАДВИЖВАНЕ ЗПМ 70000 - ММО 110** |  |
|  | **ОБЩО ЦЕНА ПРЕКЪСВАЧ ММО КОМПЛЕКТ + 1 БР.** **ЗАДВИЖВАНЕ ЗПМ 70000 - ММО 110** |  |

*I.Предложените цени включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация, всички материали необходими за изпълнение на видовете работи, които не са упоменати като доставка на Възложителя, транспортни разходи, допълнителни разходи върху труд и механизация, доставно складови разходи, печалба и др.*

**II.НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

Приемаме предложения в договора начин на плащане.

**III.ДРУГИ**

При установяване на несъответствие между число, записано с цифри и с думи, за валидно се приема словесното изражение на стойностите.

гр. ­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Име и подпис на представляващия участника (*ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя пълномощно, подписано и подпечатано от представляващия по регистрация)*

Приложение 7. Образец на банкова гаранция за изпълнение на договора.

*ОБРАЗЕЦ!*

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

**за изпълнение на договор**

Известени сме, че нашият Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование на Продавача)

с адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, е избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ по договор за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*описва се обекта и съответната обособена позиция*).

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва на Вас, в качеството Ви на ВЪЗЛОЖИТЕЛ да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на \_\_\_\_\_\_\_% от общата стойност на договора, а именно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) *(посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията)*, за да гарантира предстоящото изпълнение на задълженията си , в съответствие на договорените условия.

Като се има в предвид гореспоменатото, ние \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Банка) с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) *(посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), в срок до 3 (три) работни дни* след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез факс от обслужващата Ви банка, потвърждаващ, че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане или по факс на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване.

Отговорност ни по тази гаранция ще изтече на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(посочва се дата и час на валидност на гаранция на, съобразени с договорените условия)*, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо -гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / 2015 година Банка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

град: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Изпълнителни Директори:

 Име: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Забел****е****жка:* Банковата гаранция следва да бъде валидна 1 месец след изтичане на посочения в т. 6.4. от договора гаранционен срок на стоката.

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

Долуподписаният/-ната/ ...................................................................................................................................

в качеството ми на представляващ ........................................................... ........................ ................................

(името на участник)

участник обществена поръчка с предмет:

„Ремонт на един бройпрекъсвач ММО -126 кV./ 31,5 кА /1600 А комплект и един брой задвижващ механизъм за прекъсвач ЗПМ 70000 - ММО -126 кV“, реф.№ PPS 15-026

Д Е К Л А Р И Р А М:

*изпълнените от участника през последните три години услуги, еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, са както следва:*

*.................. година*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ по ред* | *Предмет на услугата* | *Основни видове работи и обем*  | *Период на изпълнение на услугата* | *Стойност на услугата в лв. без ДДС* | *Възложител,**лице за контакти при Възложителя, адрес, телефон* | *Доказателство за изпълнените услуги* |
| *1* |  |  |  |  |  |  |
| *2* |  |  |  |  |  |  |

Като доказателство за изпълненото, eднакво или сходно с предмета на поръчката прилагаме следните документи и информация:

1………………………………………………………………….…

2………………………………………………………………….…

3………………………………………………………………….…

4………………………………………………………………….…

5………………………………………………………………….…

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. Декларатор: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/име, подпис и печат/