## КСС 1етап
ОБЕКТ: „Разширение на централен гробищен парк“ – УПИ VI-528, кв.1, м. „Централни гробища“, СО „Сердика“, град СОФИЯ ПОДОБЕКТ: Площадкова инженерна инфраструктура - ЕТАП: ПЪРВИ (парцели 130,131,141,142; прилежащи алеи и захранващи Ел и ВиК трасета)
РЕКАПИТУЛАЦИЯ - Площадкова инженерна инфрастуктура
№ | Вид СМР | м-ка | к-во | цена
|  |  |  | един. | общо
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I.СМР ДЕЙНОСТИ
1. | Геодезия |  |  |  | 0
2. | ВиК инсталации - парцел 130,131,141,142 |  |  |  | 0
3. | ВиК инсталации - площадкови мрежи |  |  |  | 0
4. | Електроинсталации - парцел 130,131,141,142 |  |  |  | 0
5 | Електроинсталации - площадкови мрежи |  |  |  | 0
I.ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ
6 | Видеонаблюдение и цифровизация- парцел 130,131,141,142 |  |  |  | 0
| Цена без ДДС: |  |  |  | 0
| ДДС 20%: |  |  |  | 0
| ОБЩО ЦЕНА: |  |  |  | 0
Забележка:
1. Количествената сметка е изготвена на база технически проект към дата 12.2018г.
2. Да се предвидят 5% от сметната стойност на обекта за разход непредвидени работи.
3. Всяка промяна на материали, детайли или каквито и да са промени по проекта ще доведе до
промяна в количествата.
4. Всички количества са ориентировъчни и ще се доказват след изпълнение на място.
Изготвил:
/арх.Д.Дюлгерова/

## Геодезия-1етап
ОБЕКТ: | „Разширение на централен гробищен парк“ – УПИ VI-528, кв.1, м. „Централни гробища“, СО „Сердика“, град СОФИЯ
ПОДОБЕКТ: Площадкова инженерна инфраструктура - ЕТАП 1
Част: Геодезия
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
01 | Гробищен парк /в УПИ/
01.1 | Настилки
01.1.1 | Настилка асфалтобетон-леко движение -Доставка и полагане плътен асфалтобетон 4 см , включително всички допълнителни работи - Доставка и полагане битумизиран трошен камък 5 см , включително всички допълнителни работи | м2 | 4614
01.1.1.1 | Доставка и полагане на трошен камък (0мм<D<75мм), несортиран, с дебелина 46см, положен на два пласта по 23см за основа, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 | 2122.44
01.1.2 | Настилка алеи с бетон
01.1.2.1 | Доставка и полагане бетон 6 см върху 4 см баластово легло смес от пясък или филц 0/10мм , включително всички допълнителни работи, съгласно детайл | м2 | 660.2
01.1.2.2 | Доставка и полагане на трошен камък (0мм<D<45мм), несортиран, с дебелина 20см, положен на един пласт за основа, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 | 132.04
01.1.3 | Елементи към настилки
01.1.3.1 | Доставка на бетонни бордюри 15х25х50см см и монтаж върху бетонна основа от В12.5, съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишъка на указано място до 1500м - за обекта | м | 1390.6
01.1.3.2 | Доставка на градински бордюри 8x16x50 см и монтаж върху бетонна основа от В12.5, (маркиращ), вкл. необходимите земни работи и извозване излишъка на указано място до 1500м - за обекта | м | 732.4
| Общо част: ПЪТНА - Площадково благоустрояване |  |  |  | 0
02 | ЧАСТ: ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА
02.1 | Земно изкопни работи
02.1.1 | Гробищен парк в парцели 130,131,141,142
02.1.1.1 | Насип | м3 | 8728.4
02.1.1.2 | Изкоп | м3 | 793.8
02.1.1.3 | Натоварване и докарване на з.м. | м3 | 7934.6
| Общо част: ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА |  |  |  | 0
| СУМА: |  |  |  | 0
| ДДС: |  |  |  | 0
| ОБЩО ВСИЧКО: |  |  |  | 0
Изготвил:
/арх.Д.Дюлгерова/

## ВиК инсталации-1етап
Обект: РАЗШИРЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК“ – УПИ VI-528, КВ.1, М. „ЦЕНТРАЛНИ ГРОБИЩА“, СО „СЕРДИКА“, ГРАД СОФИЯ
ПОДОБЕКТ: Площадкова инженерна инфраструктура - ЕТАП 1 - ПАРЦЕЛ 130,131,141,142
Част: ВиК мрежи
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
6 | ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ - ЕТАП 1 - етап 1 - парцели 130,131,141,142
1 | Изкоп до 2м неукрепен, с обратна засипка и трамбоване през 30см | м3 | 1920
2 | Изкоп над 2м укрепен, с обратна засипка и трамбоване през 30см | м3 | 64
3 | Пясък за полагане на тръби | м3 | 78
ДОСТАВКА И МОНТАЖ :
4 | Канализационна тръба DN200 | м | 640
5 | Уличен отток - основно тяло, завършващ елемент, отводнителна решетка за монтаж на път с високо натоварване | брой | 28
6 | Канализационна ревизионна шахта ф1000 с чугунен капак по детайл | брой | 8
7 | Изпитване на системата | м | 640
8 | Пуск в експлоатация | м | 640
7 | ВОДОПРОВОД - етап 1 - парцели 130,131,141,142
9 | Изкоп до 2м неукрепен, с обратна засипка и трамбоване през 30см | м3 | 4
10 | Пясък за полагане на тръби | м3 | 0.4
ДОСТАВКА И МОНТАЖ :
11 | Водопроводна тръба РЕВНф25мм, PN10 | м | 8
12 | Водовземна скоба ф90-3/4" | брой | 4
13 | Шахта за спирателен кран , модулна, с бетонов капак | брой | 4
14 | Канелка за улична чешма, ф 3/4" | брой | 4
15 | Опорен блок | брой | 8
16 | Предупредителна лента за водопровод | м | 8
17 | Детекторна лента | м | 8
18 | Дезннфекция и изпитване на системата | м | 8
19 | Пуск в експлоатация | м | 8
| Общо част: Площадкова инженерна инфраструктура - ЕТАП 1 |  |  |  | 0
| СУМА: |  |  |  | 0
| ДДС: |  |  |  | 0
| ОБЩО ВСИЧКО: |  |  |  | 0
Изготвил:
/арх.Д.Дюлгерова/

## ВиК инсталации-площадкови мрежи
Обект: РАЗШИРЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК“ – УПИ VI-528, КВ.1, М. „ЦЕНТРАЛНИ ГРОБИЩА“, СО „СЕРДИКА“, ГРАД СОФИЯ
ПОДОБЕКТ: Площадкова инженерна инфраструктура - ЕТАП 1 - ПЛОЩАДКОВИ МРЕЖИ
Част: ВиК мрежи
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ВОДОПРОВОД ОБЩИ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО | ЕД.ЦЕНА | СТОЙНОСТ
1 | ВОДОПРОВОД - СВО
1 | Изкоп до 2м неукрепен, с обратна засипка и трамбоване през 30см | м3 | 7
2 | Пясък за полагане на тръби | м3 | 1
ДОСТАВКА И МОНТАЖ :
3 | водопроводна тръба РЕВНф90мм, PN10 | м | 8
4 | Тройник гладък ТГф90/90 - ПЕ | брой | 1
5 | Тротоарен СК DN80 с охранителна гарнитура и арматури за монтаж | брой | 1
6 | Коляно гладко КГф90- ПЕ | брой | 1
7 | Опорен блок | брой | 1
8 | Разваляне и възстановявване на асфалтова настилка | м2 | 2
9 | Предупредителна лента за водопровод | м | 8
10 | Детекторна лента | м | 8
11 | Водомерна шахта главна по детайл, к-т с метален капак, вкл.изкопи, подл.бетон и обратна засипка с трамбоване | брой | 1
12 | Водомерeн възел D80 с Qn=20 m3/h, Qmax=60 m3/h | брой | 1
17 | Дезннфекция и изпитване на системата | брой | 8
18 | Пуск в експлоатация | брой | 8
2 | ВОДОПРОВОД - УЛИЧНИ ПОЖАРНИ ХИДРАНТИ
19 | Изкоп до 2м неукрепен, с обратна засипка и трамбоване през 30см | м3 | 190
20 | Пясък за полагане на тръби | м3 | 14
ДОСТАВКА И МОНТАЖ :
21 | Водопроводна тръба РЕВНф90мм, PN10 | м | 250
22 | Предфланшови накрайник ф90РЕ | брой | 4
23 | Тротоарен спирателен кран Тр.СК- 80мм с охранителна гарнитура | брой | 4
24 | Коляно гладко РЕ-90мм | брой | 4
25 | Тройник гладък ТГф110/110 - ПЕ | брой | 4
26 | Тротоарен спирателен кран Тр.СК- 80мм с охранителна гарнитура | брой | 4
27 | Предфланшови накрайник ф90РЕ | брой | 12
28 | ПХ-7 -НАДЗЕМЕН, ДВУСТРАНЕН съгласно БДС-EN-14384(надземен ПХ колонков тип) - пълен комплект | брой | 4
29 | Опорен блок | брой | 4
30 | Предупредителна лента за водопровод | м | 250
31 | Детекторна лента | м | 250
32 | Дезннфекция и изпитване на системата | м | 250
33 | Пуск в експлоатация | м | 250
0
| Цена без ДДС: |  |  |  | 0
| ДДС 20%: |  |  |  | 0
| ОБЩО ЦЕНА: |  |  |  | 0
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ДЪЖД ОБЩИ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО | ЕД.ЦЕНА | СТОЙНОСТ
3 | КАНАЛИЗАЦИЯ - ОТ ЗАДЪРЖАТЕЛЕН РЕЗЕРВОАР до СКО вкл.
34 | Изкоп до 2м неукрепен, с обратна засипка и трамбоване през 30см | м3 | 200
35 | Разваляне и възстановяване на улично платно - асфалтобетон | м2 | 15
36 | Разваляне и възстановяване на тротоар | м2 | 15
37 | Изкоп над 2м укрепен, с обратна засипка и трамбоване през 30см | м3 | 14
38 | Пясък за полагане на тръби | м3 | 1
ДОСТАВКА И МОНТАЖ :
39 | Канализационна тръба DN200 | м | 100
40 | Свързване към РШ от улична дъждовна канализация | брой | 1
41 | Уличен отток - основно тяло, завършващ елемент, отводнителна решетка за монтаж на път с високо натоварване | брой | 2
42 | Връзка с улична канализация и изгрждане на РШ | брой | 1
43 | Задържателен стоманобетонов резервоар, с два броя чугунени капаци, по детайл вкл.изкопи, материали, обратна засипка | к-т | 1
44 | Ревизионна канализационна шахта ф1000 с чугунен капак по детайл | брой | 3
45 | Изпитване на системата | м | 100
46 | Пуск в експлоатация | м | 100
6 | ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ - ПЛОЩАДКОВА УЛИЧНА МРЕЖА
47 | Изкоп до 2м неукрепен, с обратна засипка и трамбоване през 30см | м3 | 141
48 | Изкоп над 2м укрепен, с обратна засипка и трамбоване през 30см | м3 | 211
49 | Пясък за полагане на тръби | м3 | 39
ДОСТАВКА И МОНТАЖ :
50 | Канализационна тръба DN300 | м | 90
51 | Канализационна тръба DN400 | м | 90
52 | Канализационна тръба DN500 | м | 210
53 | Канализационна ревизионна шахта ф1000 с чугунен капак по детайл | брой | 9
54 | Изпитване на системата | м | 2215
55 | Пуск в експлоатация | м | 2215
0
| Цена без ДДС: |  |  |  | 0
| ДДС 20%: |  |  |  | 0
| ОБЩО ЦЕНА: |  |  |  | 0

## Електро инсталации-1етап
Обект: РАЗШИРЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК“ – УПИ VI-528, КВ.1, М. „ЦЕНТРАЛНИ ГРОБИЩА“, СО „СЕРДИКА“, ГРАД СОФИЯ
ПОДОБЕКТ: Площадкова инженерна инфраструктура - ЕТАП 1 - ПАРЦЕЛ 130,131,141,142
Част: Електротехническа
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ | Вид СМР | м-ка | к-во | цена
|  |  |  | един. | общо
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
IIІ Външно осветление - етап 1 - парцели 130,131,141,142
18 | Трасиране на кабелна линия при равнинен терен с колчета | m | 800
19 | Направа изкоп 0,4/0,8m със зариване и уплътняване | m | 800
20 | Подготовка на подложка и полагане на сигнална лента | m | 800
21 | Доставка и полагане на двустенна гофрирана РVС тръба ф110mm в готов изкоп | m | 800
22 | Направа фундамент за стоманено-тръбен стълб | бр. | 46
23 | Доставка на декоративен стълб от стоманена тръба с корозоустойчиво покритие - H=4m, изправяне на същия | бр. | 46
24 | Доставка и монтаж на табло за парково осветление в кухина на стоманено-тръбен стълб - един предпазител | бр. | 46
25 | Доставка и монтаж на парково осветително тяло с LED 1x20W, с UV стабилизиран, удароустойчив разсейвател IР66 за монтаж върху стълб, вкл.окомплектовка за монтаж и лампа | бр. | 46
26 | Доставка на кабел СВТ 3х1,5mm², изтегляне в стълб | m | 200
27 | Доставка на кабел СВТ 5х6mm² и изтегляне в положени тръби | m | 800
28 | Доставка на кабел СAВТ 5х16mm² и изтегляне в положени тръби | m | 240
29 | Доставка и монтаж на заземителен кол тръбен/кръстат L=1,5m | бр | 46
30 | Измерване преходното съпротивление на заземител | бр | 46
31 | Направа суха разделка на кабел 16mm² | бр. | 78
32 | Свързване проводник към съоръжениe до 16mm² | бр. | 78
| Цена без ДДС: |  |  |  | 0
| ДДС 20%: |  |  |  | 0
| ОБЩО ЦЕНА: |  |  |  | 0
Забележка:
1. Количествената сметка е изготвена на база технически проект към дата 12.2018г.
2. Всяка промяна на материали, детайли или каквито и да са промени по проекта ще доведе до
промяна в количествата.
3. Всички количества са ориентировъчни и ще се доказват след изпълнение на място.
Изготвил:
/арх.Д.Дюлгерова/

## Ел инсталации-площадкови мрежи
Обект: РАЗШИРЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК“ – УПИ VI-528, КВ.1, М. „ЦЕНТРАЛНИ ГРОБИЩА“, СО „СЕРДИКА“, ГРАД СОФИЯ
ПОДОБЕКТ: Площадкова инженерна инфраструктура - ЕТАП 1 - ПЛОЩАДКОВИ МРЕЖИ
Част: Електротехническа
Фаза: Работен проект
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ | Вид СМР | м-ка | к-во | цена
|  |  |  | един. | общо
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I Тръбна канална мрежа извън етап 1 - парцели 130,131,141,142
1 | Трасиране на кабелна линия при равнинен терен с колчета | m | 170
2 | Направа изкоп 0,4/0,8m със зариване и уплътняване | m | 170
3 | Направа изкоп 0,6/1,1m със зариване и уплътняване | m | 10
4 | Подготовка на подложка и полагане на сигнална лента | m | 170
5 | Направа на бетонов кожух | m | 10
6 | Доставка и полагане на двустенна гофрирана РVС тръба ф110mm в готов изкоп | m | 240
7 | Направа на изкоп-яма за кабелна шахта единична 60х90x100 сm | бр. | 5
8 | Изграждане на шахта 60х90х100 сm с тухли и метална рамка и капак от полимербетон /по приложен детайл/ | бр. | 5
II Ел захранване НН извън етап 1 - парцели 130,131,141,142
9 | Доставка и монтаж на електромерно табло ГЕТ - по приложена схема | бр. | 1
10 | Доставка и монтаж на разпределителна касета РК1 - по приложена схема | бр. | 1
11 | Доставка на кабел СAВТ 5х16mm² и изтегляне в положени тръби | m | 120
12 | Доставка на кабел СAВТ 4х35mm2 и изтегляне в положени тръби | m | 80
13 | Направа суха разделка на кабел 35mm² | бр. | 8
14 | Свързване проводник към съоръжениe до 35mm² | бр. | 8
15 | Направа на заземител от 3бр. заземителни колове тръбни/кръстати L=1,5m | бр. | 2
16 | Проверка наличието на връзка между заземител и заземявани елементи | бр. | 2
17 | Пусково-наладъчни работи и протоколи - комплект | бр. | 2
| Цена без ДДС: |  |  |  | 0
| ДДС 20%: |  |  |  | 0
| ОБЩО ЦЕНА: |  |  |  | 0
Забележка:
1. Количествената сметка е изготвена на база технически проект към дата 12.2018г.
2. Всяка промяна на материали, детайли или каквито и да са промени по проекта ще доведе до
промяна в количествата.
3. Всички количества са ориентировъчни и ще се доказват след изпълнение на място.

## Видеонаблюдение и цифровизация
Обект: РАЗШИРЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК“ – УПИ VI-528, КВ.1, М. „ЦЕНТРАЛНИ ГРОБИЩА“, СО „СЕРДИКА“, ГРАД СОФИЯ
ПОДОБЕКТ: Площадкова инженерна инфраструктура - ЕТАП 1 - ПЛОЩАДКОВИ МРЕЖИ
Част: Видеонаблюдение и цифровизация
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ | Вид СМР | м-ка | к-во | цена
|  |  |  | един. | общо
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Система за видеонаблюдение - етап 1 - парцели 130,131,141,142
1 | Доставка и монтаж наМегапикселова корпусна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30 м; 4.0 Мегапиксела (2560x1440@20 кад/сек; 1920x1440@25кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on);моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 98°~28°); механичен IR филтър; 120dB WDR; 3D DNR шумов филтър;H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; BLC/Mirror/ROI; слот за micro SDXC карта (до 128GB); метален корпус за външен монтаж (IP67) -30~60C;вградена гръмозащита (TVS2000V); 12Vdc/PoE 12.9W;ONVIF съвместимост | бр | 36
2 | Доставка и монтаж на 32-канален мрежов рекордер/сървър; поддържа 32 IP камери; входящ капацитет: 256Mbps/изходящ: 160Mbps; компресия H.265/H.264+/H.264/MPEG4; резолюция на запис до 8 MPx; визуализация: до 8x1080p/4x4MP/2x4K камери; до 4хSATA твърди диска (до 6ТВ/диск); 16 алармени входа/4 изхода; 1 аудио изход; 3 USB порта; 2x1Gbit LAN; HDMI + VGA мониторни изходи (HDMI: до 4K, VGA: до 1080р); ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud) | бр | 2
3 | Доставка и монтаж на монтажна основа за камери | бр | 36
4 | Доставка и монтаж на 10-портов PoE мрежов комутатор | бр | 6
5 | Направа фундамент за стоманено-тръбен стълб | бр. | 20
6 | Доставка на декоративен стълб от стоманена тръба с корозоустойчиво покритие - H=4m, изправяне на същия | бр. | 20
7 | Доставка на захранващ кабел | м | 1200
8 | Доставка на кабел FTP cat.6 | м | 1500
9 | Доставка и монтаж HDD 6 ТВ | бр | 4
10 | Доставка и монтаж на тъбло оборудвано | бр | 10
11 | Доставка и монтаж на охранителна кабина | бр | 1
12 | Доставка и монтаж на 32" FullHD LED професионален монитор | бр | 2
13 | Доставка и монтаж на мрежово оборудване | бр | 2
14 | Доставка и полагане на двустенна гофрирана РVС тръба ф50mm в готов изкоп | м | 800
15 | Доставка и монтаж на резервирано захранване 3000 VA | бр | 1
16 | Геодезическо заснемане и изработване на кадастрален регистър | бр. | 2524
| Цена без ДДС: |  |  |  | 0
| ДДС 20%: |  |  |  | 0
| ОБЩО ЦЕНА: |  |  |  | 0
Забележка:
1. Всяка промяна на материали, детайли или каквито и да са промени по проекта ще доведе до
промяна в количествата.
2. Всички количества са ориентировъчни и ще се доказват след изпълнение на място.