*ОБРАЗЕЦ № 2*

......................................................................................................................................................

/наименование на участника/

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

**„Планова профилактика, техническо (сервизно) обслужване и ремонти на биогазова Ко-генераторна инсталация, находяща се на ИБТ „Хан Богров“, доставка на оригинални резервни части за същата“**

**I.** Единични цени на резервните части свързани с изпълнението на планови технически обслужвания.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **АРТИКУЛ** | **Единична цена в лева без ДДС** |
|  | **За MAN 255kW. На всеки 1600 работни часа – Е3** |  |
| **1** | Грес 12G/F040 |  |
| **2** | Запалителни свещи |  |
| **3** | Гарнитура цилиндров капак ТЕ302/ |  |
| **4** | Вентил безопасност 1015 V6 |  |
| **5** | Щифт MAN |  |
| **6** | Уплътнение щифт MAN VE 100 |  |
| **7** | Ремък Combimac 900 |  |
| **8** | Филтър ТЕ 302 |  |
| **9** | Газов филтър DN65 |  |
| **10** | O-пръстен газов филтър |  |
| **11** | Филтър 2016V16 |  |
| **12** | Маслен филтър |  |
| **13** | Въздушен филтър 3/8 |  |
|  | **За MWM 600kW. На всеки 1500 работни часа – Е30** |  |
| **1** | Филтър MWM 2016V8 |  |
| **2** | O-пръстен газов филтър DN 80 |  |
| **3** | Филтър газов DN80 |  |
| **4** | Филтър маслен  |  |
| **5** | Гарнитура цилиндров капак TCG 2016 |  |
| **6** | Уплътнител запалителна свещ |  |
| **7** | Въздушен филтър 3/8 |  |
|  | **За MWM 600kW. На всеки 3000 работни часа – Е40** |  |
| **1** | Ремък Combimac 900 |  |
| **2** | Филтър газов DN80 |  |
| **3** | O-пръстен газов филтър DN 80 |  |
| **4** | Въздушен филтър прахов 1200х1500 |  |
| **5** | Въздушен филтър прахов 1650х1500 |  |
| **6** | Филтър голям TCG 2016 |  |
| **7** | Филтър малък TCG 2016 |  |
| **8** | Запалителна свещ |  |
| **9** | Филтър MWM 2016V8 |  |
| **10** | Гарнитура цилиндров капак |  |
| **11** | Въздушен филтър 3/8 |  |
|  | ОБЩА ЕДИНИЧНА ЦЕНА В ЛЕВА БЕЗ ДДС. |  |

**II.** Цена на работен човекочас за изпълнението на планови технически обслужвания. ........./......../ лева.

В цените са включени всички договорни задължения, било подразбиращо се или изрично упоменати.

Забележка: При несъответствие в изписването цифром и словом на дадена стойност, за валидна се смята изписаната словом.

**Дата: Подпис**: ..................................

/име, длъжност/