## ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

относно

Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект за обект: ”Водоснабдяване и канализация кв.Анезица, гр.Велинград”

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Велинград

2. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Изработване на технически проект за обект: ”Водоснабдяване и канализация кв.Анезица, гр.Велинград”.

Упражняване на авторски надзор по смисъла на Закона за устройството на територията при изпълнение на СМР на обект: ”Водоснабдяване и канализация кв.Анезица, гр.Велинград”, както следва:

1. да посети обекта при направено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, строителя или надзорната фирма.

2. подписва всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно нормативната уредба в Република България и упражнява дейността си по договора, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи извършваната дейност.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- Да следи за точното изпълнение на одобрените проекти съгласно разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите му нормативни актове, имащи отношение към предмета на настоящия договор и за промените или допълненията на проектите, предписани по установения нормативен ред от проектантите по време на строителството.

- Да прави предписания и дава технически решения за точно спазване на проектите и за необходимостта от евентуални промени, които се вписват в заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството.

- Да осигурява възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да следи процеса на работа и да съгласува с него предварително всички решения и действия.

-  Да съдейства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при реализацията на проекта.

- Да извършва експертни дейности и консултации.

- Да заверява екзекутивна документация при необходимост.

- Да вписва решенията и указанията в Заповедната книга на обекта, които са задължителни за всички участници в строителството.

- Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

3.Изисквания към проекта:

I.ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА

1.Изготвяне на технически проект за водопровод на вътрешната водопроводна мрежа на кв.Анезица с дължина 2.5 км.,

2.Водопровода да бъде изпълнен от ПЕВП ф90/0.6 –лепени връзки.

3.Да се свърже новопроектирания водопровод захранващ водопровод ПЕВП ф160 .

4.На местата на връзките да се предвидят самопочистващи СК съгласно нормативите.

5. Да се предвидят съответния брой надземни ПХ70/80.

6. Да се предвидят СВО с Тр.СК ф32 за съответния брой парцели.

7.СВО да се изпълнят от ПЕВП ф32.

II.ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА

8.Да се изготви технически проект за канализация на кв.Анезица с обща дължина 2.5км.

9. Да се заложат в проекта ПЕ гофрирани тръби-SN8.

10. Да се предвидят съответния брой улични Р.Ш и едноставни улични оттоци.

11. Да се предвидят съответния брой СКО ф200 за парцелите.

12. Да се проектира съоръжение с утаител за скатни дъждовни води свързано със съществуващия колектор ф1000-Б.

13.При проектирането да  се спазят НПКС.

III.КСС/количествено-стойностни сметки/и ПБЗ

IV. ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ

V.  ПУСО и ПРОЕКТ за ОРГАНИЗАЦИЯ на ДВИЖЕНИЕТО