## ЕЛ Георги Кирков
ОБЕКТ: ул."Георги Кирков"
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ПО ЧАСТ:ЕЛЕКТРИЧЕСКА
№ | наименование | мярка | kол-во | ед. цена | сума/лв
Проект: | „Нова визия на централна градска част, местата за отдих, ремонт и реконструкция на улична мрежа в град Велинград,“
Обект: | ул."Георги Кирков", Зона "Асфалтова база"
Табла
1 | Табло метално 1200/1200/300 с включена комутационна апаратура за уличното осветление | бр. | 1
Кабели ниско напрежение
2 | Cилов кабел тип СВТ 3x1,5мм² | м. | 470
3 | Cилов кабел тип СВТ 5x6мм² | м. | 1600
4 | Гофрирана тръба Ф75 | м. | 1600
5 | Mетална тръба Ф60 за преминаване през пътното платно | м. | 39
6 | Автоматичен прекъсвач крива C 1p 6kA 4A за монтаж на всеки стълб | бр. | 61
7 | Лента сигнална | м | 1600
Осветително тяло
8 | Осв.тяло /36W/,LED, IP66,3800 lm, 5000 K (улично осветление) | бр. | 61
9 | Стълб - поцинкован , Н 7.50 м, с рогатки и фундамент | бр. | 61
10 | Система за управление на уличното осветление | бр. | 1
11 | Кабелни шахти | бр. | 13
Заземителна инсталация
12 | Измерване на специфичното съпротивление на точка | бр. | 12
13 | Издаване на протокол за измерване на специфичното съпротивление от лицензирана лаборатория | бр. | 1
14 | Заземителен кол поцинкован ф 63/6 /L1500mm | бр. | 61
15 | Шина поцинкована 40х4мм | м | 15
Труд
16 | Монтаж и поставяне на табло с включена комутационна апаратура | бр. | 1
17 | Полагане на кабел в гофрирана тръба Ф75 | м. | 1600
18 | Монтаж на улично осветително тяло | бр. | 61
19 | Монтаж на стълбове, вкл. направа на фундаменти | бр. | 61
20 | Монтаж на заземителна инсталация | бр. | 1
21 | Издаване протокол на импеданс на контура "фаза защитен проводник"от лицензирана лаборатория | бр. | 1
22 | Издаване протокол на напрежение, честота, ток и мощност от лицензирана лаборатория | бр. | 1
23 | Изкоп на кабели с шир. 0.45м и дълбочина до 1м | м | 1600
24 | Д-ка и полагане на пясъчна възглавница | м3 | 72
25 | Засипване на изкоп за кабели | м3 | 655
27 | Изтегляне на кабели в тръба | м | 1600
28 | Натоварване и извозване на земни маси | м3 | 72
29 | Свързване на кабел към осв. тяло | бр. | 61
30 | Демонтаж на стари стълбове, вкл. Осв.тела и фундаменти | бр. | 61
Крайна сума без ДДС
ДДС 20%
Крайна сума с ДДС
Участник: /Подпис и печат/

## ЕЛ Милеви Скали
ОБЕКТ: ул."Милеви скали"
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ПО ЧАСТ:ЕЛЕКТРИЧЕСКА
№ | наименование | мярка | kол-во | ед. цена | сума/лв
Проект: | "Нова визия на централна градска част, местата за отдих, ремонт и реконструкция на улична мрежа в град Велинград“
Обект: | ул."Милеви скали", Зона "Асфалтова база"
Табла
1 | Табло метално 1200/1200/300 с включена комутационна апаратура за уличното осветление | бр. | 1
Кабели ниско напрежение
2 | Cилов кабел тип СВТ 3x1,5мм² | м. | 252
3 | Cилов кабел тип СВТ 5x6мм² | м. | 860
4 | Гофрирана тръба Ф75 | м. | 860
5 | Mетална тръба Ф60 за преминаване през пътното платно | м. | 21
6 | Автоматичен прекъсвач крива C 1p 6kA 4A за монтаж на всеки стълб | бр. | 33
7 | Лента сигнална | м | 860
Осветително тяло
8 | Осв.тяло /36W/,LED, IP66,3800 lm, 5000 K (улично осветление) | бр. | 33
9 | Стълб - поцинкован , Н 7.50 м, с рогатки | бр. | 33
10 | Система за управление на уличното осветление | бр. | 1
11 | Кабелни шахти | бр. | 7
Заземителна инсталация
12 | Измерване на специфичното съпротивление на точка | бр. | 7
13 | Издаване на протокол за измерване на специфичното съпротивление от лицензирана лаборатория | бр. | 1
14 | Заземителен кол поцинкован ф 63/6 /L1500mm | бр. | 33
15 | Шина поцинкована 40х4мм | м | 8
Труд
16 | Монтаж и поставяне на табло с включена комутационна апаратура | бр. | 1
17 | Полагане на кабел в гофрирана тръба Ф75 | м. | 860
18 | Монтаж на улично осветително тяло | бр. | 33
19 | Монтаж на стълбове, вкл. направа на фундаменти | бр. | 33
20 | Монтаж на заземителна инсталация | бр. | 1
21 | Издаване протокол на импеданс на контура "фаза защитен проводник"от лицензирана лаборатория | бр. | 1
22 | Издаване протокол на напрежение, честота, ток и мощност от лицензирана лаборатория | бр. | 1
23 | Изкоп на кабели с шир. 0.45м и дълбочина до 1м | м3 | 392
24 | Д-ка и полагане на пясъчна възглавница | м3 | 39
25 | Запълване на изкоп за кабели | м3 | 353
27 | Изтегляне на кабели в тръба | м | 860
28 | Извозване на земни маси | м3 | 39
29 | Свързване на кабел към осв. тяло | бр. | 33
Крайна сума без ДДС
ДДС
Крайна сума с ДДС
Участник: /Подпис и печат/

## ЕЛ Христо Смирненски
Проект: | "Нова визия на централна градска част, местата за отдих, ремонт и реконструкция на улична мрежа в град Велинград“
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
Обект: | ул."Христо Смирненски", Зона "Асфалтова база"
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ПО ЧАСТ:ЕЛЕКТРИЧЕСКА
№ | наименование | мярка | kол-во | ед. цена | сума/лв
Обект: | ул."Христо Смирненски", Зона "Асфалтова база"
Табла
1 | Табло метално 1200/1200/300 с включена комутационна апаратура за уличното осветление | бр. | 1
Кабели ниско напрежение
2 | Cилов кабел тип СВТ 3x1,5мм² | м. | 171
3 | Cилов кабел тип СВТ 5x6мм² | м. | 580
4 | Гофрирана тръба Ф75 | м. | 580
5 | Mетална тръба Ф60 за преминаване през пътното платно | м. | 15
6 | Автоматичен прекъсвач крива C 1p 6kA 4A за монтаж на всеки стълб | бр. | 22
7 | Лента сигнална | м | 580
Осветително тяло
8 | Осв.тяло /36W/,LED, IP66,3800 lm, 5000 K (улично осветление) | бр. | 22
9 | Стълб - поцинкован , Н 7.50 м, с рогатки | бр. | 22
10 | Система за управление на уличното осветление | бр. | 1
11 | Кабелни шахти | бр. | 5
Заземителна инсталация
12 | Измерване на специфичното съпротивление на точка | бр. | 4
13 | Издаване на протокол за измерване на специфичното съпротивление от лицензирана лаборатория | бр. | 1
14 | Заземителен кол поцинкован ф 63/6 /L1500mm | бр. | 22
15 | Шина поцинкована 40х4мм | м | 6
Труд
16 | Монтаж и поставяне на табло с включена комутационна апаратура | бр. | 1
17 | Полагане на кабел в гофрирана тръба Ф75 | м. | 580
18 | Монтаж на улично осветително тяло | бр. | 22
19 | Монтаж на стълбове, вкл. направа на фундаменти | бр. | 22
20 | Монтаж на заземителна инсталация | бр. | 1
21 | Издаване протокол на импеданс на контура "фаза защитен проводник"от лицензирана лаборатория | бр. | 1
22 | Издаване протокол на напрежение, честота, ток и мощност от лицензирана лаборатория | бр. | 1
23 | Изкоп на кабели с шир. 0.45м и дълбочина до 1м | м3 | 266
24 | Д-ка и полагане на пясъчна възглавница | м3 | 26
25 | Запълване на изкоп за кабели | м3 | 240
27 | Изтегляне на кабели в тръба | м | 580
28 | Извозване на земни маси | м3 | 26
29 | Свързване на кабел към осв. тяло | бр. | 22
Крайна сума без ДДС
ДДС
Крайна сума с ДДС
Участник: /Подпис и печат/