## KSS
ОБРАЗЕЦ КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Подобект №1 : „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ВОДОПРОВОД ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА“ВЛАСА“ ОТ Т.”А”-СОНДАЖ№4 „ВЛАСА“ ДО Т.”В”-ОДЗ ФАНТАЗИЯ-ВЕЛИНГРАД ,УПИ VІ-ЗА ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ,КВ.353,гр.ВЕЛИНГРАД“
№ | Наименование | Мярка | К-во | Ед. цена | Стойност
1 | Тръба преизолирана PPRCT-GF ф63x7.1/125мм, PN20 за подземен монтаж , L=12м | лм | 154 |  | 0
2 | Монтаж тръба преизолирана PPRCT-GF ф63x7.1/125мм, PN20 за подземен монтаж , L=12м | лм | 154 |  | 0
3 | Муфи 63мм Pn20 | бр | 14 |  | 0
4 | Колена ф63 | бр | 1 |  | 0
5 | Монтаж колена ф63 | бр | 1 |  | 0
6 | Дъга ф63 | бр | 1 |  | 0
7 | Монтаж дъга ф63 | бр | 1 |  | 0
8 | Тетка 63/32/63 | бр | 1 |  | 0
9 | Монтаж тетка 63/32/63 | бр | 1 |  | 0
10 | Тетка 63/63/63 | бр | 2 |  | 0
11 | Монтаж тетка 63/63/63 | бр | 2 |  | 0
12 | СК с изпускател ф63 | бр | 1 |  | 0
13 | Монтаж СК с изпускател ф63 | бр | 1 |  | 0
14 | Намалител 90/63 с ПУР ф125/160 | бр | 1 |  | 0
15 | Монтаж намалител 90/63 | бр | 1 |  | 0
16 | Тръба метална за преминаване по мост ф150 | лм | 10 |  | 0
17 | Монтаж тръба метална за преминаване по мост ф150 | лм | 10 |  | 0
18 | Тръба преизолирана PPRCT-GF ф90x10.1/160мм, PN20 за подземен монтаж , L=12м | лм | 390 |  | 0
19 | Монтаж тръба преизолирана PPRCT-GF ф90x10.1/160мм, PN20 за подземен монтаж , L=12м | лм | 390 |  | 0
20 | Муфи ф90 | бр | 35 |  | 0
21 | Монтаж муфи ф90 | бр | 35 |  | 0
22 | Колена ф90 | бр | 1 |  | 0
23 | Монтаж колена ф90 | бр | 1 |  | 0
24 | Дъга ф90 | бр | 4 |  | 0
25 | Монтаж дъга ф90 | бр | 4 |  | 0
26 | Тетка 90/32/90 | бр | 1 |  | 0
27 | Монтаж тетка 90/32/90 | бр | 1 |  | 0
28 | СК ф63 ppr | бр | 1 |  | 0
29 | Монтаж ск ф63 ppr | бр | 1 |  | 0
30 | Тетка 90/63/90 | бр | 1 |  | 0
31 | Монтаж тетка 90/63/90 | бр | 1 |  | 0
32 | Тетка 90/50/90 | бр | 1 |  | 0
33 | Монтаж тетка 90/50/90 | бр | 1 |  | 0
34 | СК ф50ppr | бр | 5 |  | 0
35 | Монтаж СК ф50ppr | бр | 5 |  | 0
36 | СК ф80 фланцов | бр | 1 |  | 0
37 | Монтаж СК ф80 фланцов | бр | 1 |  | 0
38 | Фланшова връзка ф90 комплект | бр | 1 |  | 0
39 | Монтаж фланшова връзка ф90 комплект | бр | 1 |  | 0
40 | СК ф32 ppr | бр | 3 |  | 0
41 | Монтаж СК ф32 ppr | бр | 3 |  | 0
42 | Намалител 110/90 | бр | 1 |  | 0
43 | Монтаж намалител 110/90 | бр | 1 |  | 0
44 | Тръба преизолирана PPRCT-GF ф110x12.3/200мм, PN20 за подземен монтаж , L=12м | лм | 394 |  | 0
45 | Монтаж тръба преизолирана PPRCT-GF ф110x12.3/200мм, PN20 подземен монтаж , L=12м | лм | 394 |  | 0
46 | Муфи ф110 | бр | 36 |  | 0
47 | Монтаж муфи ф110 | бр | 36 |  | 0
48 | Колена ф110 | бр | 1 |  | 0
49 | Монтаж колена ф110 | бр | 1 |  | 0
50 | Дъга ф110 | бр | 2 |  | 0
51 | Монтаж дъга ф110 | бр | 2 |  | 0
52 | Тетка 110/63/110 | бр | 2 |  | 0
53 | Монтаж тетка 110/63/110 | бр | 2 |  | 0
54 | Тетка 110/50/110 | бр | 2 |  | 0
55 | Монтаж тетка 110/50/110 | бр | 2 |  | 0
56 | Тетка 63/40/32 | бр | 1 |  | 0
57 | Монтаж тетка 63/40/32 | бр | 1 |  | 0
58 | Тетка 32/25/32 | бр | 1 |  | 0
59 | Монтаж тетка 32/25/32 | бр | 1 |  | 0
60 | СК ф40 ppr | бр | 4 |  | 0
61 | Монтаж СК ф40 ppr | бр | 4 |  | 0
62 | СК ф100 фланцов | бр | 1 |  | 0
63 | Монтаж ск ф100 фланцов | бр | 1 |  | 0
64 | Фланшова връзка ф110 комплект | бр | 1 |  | 0
65 | Монтаж фланшова връзка ф110 комплект | бр | 1 |  | 0
66 | Намалител 125/110 | бр | 1 |  | 0
67 | Монтаж намалител 125/110 | бр | 1 |  | 0
68 | Тръба преизолирана PPRCT-GF ф125x14.0/225мм, PN20 за подземен монтаж , L=12м | лм | 136 |  | 0
69 | Монтаж тръба преизолирана PPRCT-GF ф125x14.0/225мм, PN20 подземен монтаж , L=12м | лм | 136 |  | 0
70 | Муфи ф125 | бр | 13 |  | 0
71 | Монтаж муфи ф125 | бр | 13 |  | 0
72 | Тетка 125/50/125 | бр | 1 |  | 0
73 | Монтаж тетка 125/50/125 | бр | 1 |  | 0
74 | Тетка 125/40/125 | бр | 1 |  | 0
75 | Монтаж тетка 125/40/125 | бр | 1 |  | 0
76 | Намалител 160/125 | бр | 1 |  | 0
77 | Монтаж намалител 160/125 | бр | 1 |  | 0
78 | Тръба преизолирана PPRCT-GF ф160x17.9/250мм, PN20 за подземен монтаж , L=12м | лм | 504 |  | 0
79 | Монтаж тръба преизолирана PPRCT-GF ф160x17.9/250мм, PN20 подземен монтаж , L=12м | лм | 504 |  | 0
80 | Муфи ф160 | бр | 45 |  | 0
81 | Монтаж муфи ф160 | бр | 45 |  | 0
82 | Колена ф160 | бр | 1 |  | 0
83 | Монтаж колена ф160 | бр | 1 |  | 0
84 | Доставка на автомат.въздушник DN50 за монтаж в уличното петно,без шахта | бр | 3 |  | 0
85 | Монтаж на автомат.въздушник DN50 за монтаж в уличното петно,без шахта | бр | 3 |  | 0
86 | Изработване на шахта въздушник ф80 | бр | 3 |  | 0
87 | Направа челна заварка на тръбно съединение Ф63 | бр | 10 |  | 0
88 | Направа челна заварка на тръбно съединение Ф90 | бр | 10 |  | 0
89 | Дъги ф160 | бр | 2 |  | 0
90 | Тетка 160/40/160 | бр | 2 |  | 0
91 | Монтаж тетка 160/40/160 | бр | 2 |  | 0
92 | Тетка 160/50/160 | бр | 1 |  | 0
93 | Монтаж тетка 160/50/160 | бр | 1 |  | 0
94 | Тръба ф63 в ОДЗ-неизолирана | лм | 58 |  | 0
95 | Монтаж тръба ф63 в ОДЗ-неизолирана | лм | 58 |  | 0
96 | П-компенсатор преизолиран PPR-CT-GF Ø160 Δl=70mm; к-т с преходни муфи-доставка и монтаж | бр. | 14 |  | 0
97 | П-компенсатор преизолиран PPR-CT-GF Ø125 Δl=70mm; к-т с преходни муфи-доставка и монтаж | бр | 3 |  | 0
98 | П-компенсатор преизолиран PPR-CT-GF Ø110 Δl=70mm; к-т с преходни муфи-доставка и монтаж | бр | 11 |  | 0
99 | П-компенсатор преизолиран PPR-CT-GF Ø90 Δl=70mm; к-т с преходни муфи -доставка и монтаж | бр | 11 |  | 0
100 | П-компенсатор преизолиран PPR-CT-GF Ø63 Δl=70mm; к-т с преходни муфи-доставка и монтаж | бр | 5 |  | 0
101 | Преход термосвиваем 315/250, доставка и монтаж | бр | 46 |  | 0
102 | Преход термосвиваем 250/225, доставка и монтаж | бр | 8 |  | 0
103 | Преход термосвиваем 225/200, доставка и монтаж | бр | 36 |  | 0
104 | Преход термосвиваем 200/160, доставка и монтаж | бр | 42 |  | 0
105 | Преход термосвиваем 160/125 -доставка и монтаж | бр | 20 |  | 0
106 | Компенсиращи възглавници от разпенен РЕ 1000/500 d=50mm,к-т,доставка и монтаж | бр | 100 |  | 0
107 | Компенсиращи възглавници от разпенен РЕ 1000/400 d=50mm,к-т, доставка и монтаж | бр | 174 |  | 0
108 | Доставка детекторна лента за водопровод | лм | 1578 |  | 0
109 | Полагане детекторна лента за водопровод | лм | 1578 |  | 0
110 | Изпитване на водопровод | лм | 1578 |  | 0
111 | Дезинфекция на водопровод | лм | 1578 |  | 0
112 | РАЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА | лм | 2800 |  | 0
113 | РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА | 100 м2 | 864 |  | 0
114 | ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ | м.с | 500 |  | 0
115 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ | м3 | 1400 |  | 0
116 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М | м3 | 150 |  | 0
117 | ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРАМБОВАНЕ | м3 | 1400 |  | 0
118 | ДОСТАВКА НА ПЯСЪК-ТРАНСПОРНТО РАЗСТОЯНИЕ 3КМ | м3 | 50 |  | 0
119 | ДОСТАВКА НА БАЛАСТРА-ТРАНСПОРТНО РАЗСТОЯНИЕ 3КМ | м3 | 40 |  | 0
120 | ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК 10СМ | м3 | 50 |  | 0
121 | НАПРАВА НА МЕТАЛНИ СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ВОДОПРОВОД РЕКА | бр | 3 |  | 0
122 | МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ВОДОПРОВОД РЕКА | бр | 3 |  | 0
123 | НАПРАВА ЧЕЛНА ЗАВАРКА НА ТРЪБНО СЪЕДИНЕНИЕ ф 160 | бр | 4 |  | 0
124 | ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА | м2 | 950.6 |  | 0
| СУМА |  |  |  | 0
ИЗРАБОТКА ВОДОМЕРНА ШАХТА "ГОЛДЕН ГРУП"ООД
1 | ИЗКОП ЯМИ РЪЧНО 2до10М2 Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ | м3 | 10 |  | 0
2 | НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР | м3 | 5 |  | 0
3 | ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО-ТРАНСПОРТНО РАЗСТОЯНИЕ до 3КМ | м3 | 5 |  | 0
4 | ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРАМБОВАНЕ | м3 | 5 |  | 0
5 | КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ15СМ | м2 | 10 |  | 0
6 | КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ л>15СМ | м2 | 2.5 |  | 0
7 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 7,5 НЕАРМ.В ОСН.,СТЕНИ,15СМ | м3 | 2 |  | 0
8 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В12,5 НЕАРМ.В ОСН.,СТЕНИ,15СМ | м3 | 0.4 |  | 0
9 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 7,5 НЕАРМ.,НАСТИЛКИ,15СМ | м3 | 0.8 |  | 0
10 | ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА СТЕНИ-2СМ | м2 | 14 |  | 0
11 | ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА ТАВАНИ-2СМ | м2 | 2.4 |  | 0
12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДОВ СИФОН Ф110 | БР. | 1 |  | 0
13 | ТРАНСПОРТ НА БЕТОН | м3 | 3 |  | 0
14 | АРМИРОВКА ОБИКН.6-12ММ СТ.А3 | КГ. | 120 |  | 0
15 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ СТОМАНЕН КАПАК 0.75/0.75 | БР. | 1 |  | 0
16 | ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ЗАХРАНВАЩА ТРЪБНА АРМАТУРА | БР. | 4 |  | 0
17 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕХОДНИ ЧАСТИ | БР. | 2 |  | 0
| СУМА |  |  |  | 0
ИЗРАБОТКА ВОДОМЕРНИ ШАХТИ "ДЕВИ"ЕООД,ОП"СПОРНТИ ИМОТИ И ПАЗАРИ","БУЛГАРЦВЕТ-Велинград"ООД
1 | ИЗКОП ЯМИ РЪЧНО 2до10М2 Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ | м3 | 12 |  | 0
2 | НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР | м3 | 3 |  | 0
3 | ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО-ТРАНСПОРТНО РАЗСТОЯНИЕ ДО 3КМ | м3 | 3 |  | 0
4 | ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРАМБОВАНЕ | м3 | 5 |  | 0
5 | КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ15СМ | м2 | 12 |  | 0
6 | КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ л>15СМ | м2 | 2.5 |  | 0
7 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В7,5 НЕАРМ.В ОСН.,СТЕНИ,15СМ | м3 | 3 |  | 0
8 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 12,5 НЕАРМ.В ОСН.,СТЕНИ,15СМ | м3 | 0.4 |  | 0
9 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 7,5 НЕАРМ.,НАСТИЛКИ,15СМ | м3 | 0.8 |  | 0
10 | ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА СТЕНИ-2СМ | м2 | 4.5 |  | 0
11 | МОНТАЖ СТЪЛБИ ГОТОВИ | Т. | 0.05 |  | 0
12 | МОНТАЖ ДРЕНАЖ | БР. | 1 |  | 0
13 | АРМИРОВКА ОБИКН.6-12ММ СТ.А3 | КГ. | 120 |  | 0
14 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ СТОМАНЕН КАПАК 1.25/1.5 | БР. | 2 |  | 0
15 | ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ЗАХРАНВАЩА ТРЪБНА АРМАТУРА | БР. | 4 |  | 0
16 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕХОДНИ ЧАСТИ | БР. | 2 |  | 0
| СУМА |  |  |  | 0
Подобект №2 „ РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ/ПОДМЯНА НА НАДЗЕМНА ЧАСТ ВОДОПРОВОДНА АРМАТУРА /НА СОНДАЖ№4"ВЛАСА",НАХОДИЩЕ ВЕЛИНГРАД-КАМЕНИЦА“
І. | СОНДАЖ №4"ВЛАСА"
№ | Наименование | Мярка | К-во | Ед. цена | Стойност
1 | Рязане на тръба етернитова ф150 и ф100 | бр. | 15 |  | 0
2 | Демонтаж на тръба етернитова ф150 и ф100 | м.л. | 14 |  | 0
3 | Депониране на етернитови тръби и обезопасяването им до депо за опасни отпадъци до 5 км | м.л. | 14 |  | 0
4 | Демонтаж на спирателна арматура и фасонни части | бр. | 8 |  | 0
5 | Извозване на строителни отпадаци до депо до 3км | кг | 400 |  | 0
6 | Тръба преизолирана PPR-CT-GF ф200x22.4/315мм, PN20 за подземен монтаж , L=12м | м.л. | 12 |  | 0
7 | Монтаж тръба преизолирана PPR-CT-GF ф200x22.4/315мм, PN20 за подземен монтаж , L=12м | м.л. | 12 |  | 0
8 | Шибърен кран с гумиран клин DN150 PN16, F4, комплект с ръчен волан | БР. | 2 |  | 0
9 | Монтаж шибърен кран с гумиран клин DN150 PN16, F4, комплект с ръчен волан | БР. | 2 |  | 0
10 | ТЕТКА ФЛАНШОВА 150/80/150 | БР. | 1 |  | 0
11 | Монтаж тетка фланшова 150/80/150 | БР. | 1 |  | 0
12 | Предфланшова връзка DIN ф160мм | БР. | 3 |  | 0
13 | Монтаж предфланшова връзка DIN ф160мм | БР. | 3 |  | 0
14 | Редукция PPR ф200/ф160 | БР. | 2 |  | 0
15 | Монтаж редукция PPR ф200/ф160 | БР. | 2 |  | 0
16 | Свободен фланец ф160 за връзка | БР. | 2 |  | 0
17 | Монтаж свободен фланец ф160 за връзка | БР. | 2 |  | 0
18 | Шибърен кран с гумиран клин DN80 PN16, F4, комплект с ръчен волан | БР. | 1 |  | 0
19 | Монтаж шибърен кран с гумиран клин DN80 PN16, F4, комплект с ръчен волан | БР. | 1 |  | 0
20 | Въздушник DN 50 | БР. | 1 |  | 0
21 | Монтаж въздушник DN 50 | БР. | 1 |  | 0
22 | Намалител 80/50 резбови | БР. | 1 |  | 0
23 | Монтаж намалител 80/50 резбови | БР. | 1 |  | 0
24 | ФЛАНШОВИ КРЪСТ Ф150 | БР. | 1 |  | 0
25 | Монтаж фланшови кръст ф150 | БР. | 1 |  | 0
26 | ПРЕХОД ДВОЙНО ФЛАНШОВИ 150/100 чугун | БР. | 2 |  | 0
27 | Монтаж преход двойно фланшови 150/100 | БР. | 2 |  | 0
28 | Шибърен кран с гумиран клин DN100 PN16, F4, комплект с ръчен волан | БР. | 3 |  | 0
29 | Монтаж шибърен кран с гумиран клин DN100 PN16, F4, комплект с ръчен волан | БР. | 3 |  | 0
30 | КОЛЯНО 900 ФЛАНШОВО DN100 PN16 чугун GGG50 | БР. | 1 |  | 0
31 | Монтаж КОЛЯНО 900 ФЛАНШОВО DN100 PN16 чугун GGG50 | БР. | 1 |  | 0
32 | Предфланшова връзка DIN ф110мм | БР. | 1 |  | 0
33 | Монтаж предфланшова връзка DIN ф110мм | БР. | 1 |  | 0
34 | Редукция PPR ф110/ф125 | БР. | 1 |  | 0
35 | Монтаж редукция PPR ф110/ф125 | БР. | 1 |  | 0
36 | Свободен фланец ф125 за връзка | БР. | 1 |  | 0
37 | Монтаж свободен фланец ф125 за връзка | БР. | 1 |  | 0
38 | Тръба PPR-CT-GF ф125x14мм, PN20 за подземен монтаж | лм | 2 |  | 0
39 | Монтаж тръба PPR-CT-GF ф125x14мм, PN20 за подземен монтаж | лм | 2 |  | 0
40 | ПРЕХОД ДВОЙНО ФЛАНШОВИ 150/125 чугун GGG50 | БР. | 1 |  | 0
41 | Монтаж преход двойно фланшови 150/125 | БР. | 1 |  | 0
42 | Шибърен кран с гумиран клин DN125 PN16, F4, комплект с ръчен волан | БР. | 2 |  | 0
43 | Монтаж шибърен кран с гумиран клин DN125 PN16, F4, комплект с ръчен волан | БР. | 2 |  | 0
44 | Филтър фланшови DN 125 | БР. | 1 |  | 0
45 | Монтаж филтър фланшови DN 125 | БР. | 1 |  | 0
46 | Водомер за топла вода 100 градуса,Qn =40m³/h | БР. | 1 |  | 0
47 | Монтаж водомер за топла вода 100градуса,Qn =40m³/h | БР. | 1 |  | 0
48 | Филтър фланшови DN 100 | БР. | 1 |  | 0
49 | Монтаж филтър фланшови DN 100 | БР. | 1 |  | 0
50 | Водомер за топла вода100 градуса,Qn =60m³/h | БР. | 1 |  | 0
51 | Монтаж водомер ,Qn =60m³/h | БР. | 1 |  | 0
52 | Предфланшова връзка DIN ф125мм | БР. | 1 |  | 0
53 | Монтаж предфланшова връзка DIN ф125мм | БР. | 1 |  | 0
54 | Канелка 3/4" | БР. | 1 |  | 0
55 | Мотнаж канелка 3/4" | БР. | 1 |  | 0
56 | Температурен датчик високоустойчив-система | БР. | 1 |  | 0
57 | Монтаж и настройка температурен датчик високоустойчив-система | БР. | 1 |  | 0
58 | Адаптор универсален DN100 за АЦ тръби ф100 | БР. | 1 |  | 0
59 | Монтаж адаптор универсален DN100 за АЦ тръби ф100 | БР. | 1 |  | 0
60 | Изпитване на водопровод | лм | 14 |  | 0
61 | Дезинфекция на водопровод | лм | 14 |  | 0
| СУМА |  |  |  | 0
ІІ. | ИЗМЕРВАТЕЛНА КАМЕРА
1 | ПОЧИСТВАНЕ НА ШАХТИ РШ ДО 2М | бР. | 1 |  | 0
2 | ИЗМИВАНЕ НА ШАХТИ РШ ДО 2М | м2 | 4 |  | 0
3 | ПОЧИСТВАНЕ НА ОСНОВАТА НА ХИДРОСТРУЙНО БАЛАНСИРАНЕ | м2 | 16 |  | 0
4 | ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПОМПА ПРИ РАБОТА В ШАХТИ И КАПТАЖИ | бр. | 2 |  | 0
5 | НАПРАВА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕН КАПАК КАПТАЖ с р-ри 0,80м/0,80м | бр. | 1 |  | 0
6 | НАПРАВА НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ | м2 | 4 |  | 0
7 | МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015» | м2 | 1 |  | 0
8 | ВЪТРЕШНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПО СТЕНИ | м2 | 7 |  | 0
9 | БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ,ЛАМАРИНИ,К-1 -ДВУКРАТНО «02-16-018» | м2 | 1 |  | 0
| СУМА |  |  |  | 0
| ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС | лв. |  |  | 0
| НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | % |  |  | 0%
| ВСИЧКО НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | лв. |  |  | 0
| ОБЩА СТОЙНОСТ С НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | лв. |  |  | 0
| ДДС 20% | лв. |  |  | 0
| ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС |  |  |  | 0
Наименование на участника
Име и фамилия на официален представител
Подпис и печат