**Приложение № 1**

Към Инструкция за претендента

|  |
| --- |
| Информация за тендера  |
| **I. Обща информация** |
| * 1. Организатор на тендера
 | „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД |
| * 1. Обект
 | ,,ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД |
| * 1. Номер на тендера
 | 160088 |
| * 1. Предмет на тендера
 | Извършване на метрологични услуги на оборудване, собственост на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД, за период от 3 години |
| * 1. Вид на тендера
 | Открит, двуетапен |
| **II. Минимални квалификационни изисквания към Претендента** |
| * 1. Годишен оборот
 | **Претендентът** има минимум 300 000 лв. реализиран общ годишен оборот за последните 3 (три) години (2017г., 2018г. и 2019г.). |
| * 1. Предишен опит
 | **Претендентът** има минимум 1 сключен договор, на стойност над 5 000 лв., като изпълнител при извършване на метрологични проверки на средства за измерване (СИ), приключен в последните 3 (три) години (2017г., 2018г. и 2019г.) и/или в действие към момента на провеждане на тендера. |
| * 1. Разрешителни документи на Претендента
 | **Претендентът** има валидни:- сертификат за стандарт БДС EN ISO 9001 по управление на качеството, в който има посочена област на приложение метрологичен контрол на средства за измерване или сервизно обслужване на КИП и А оборудване, като в случай, че сертификатът изтича към момента на подаване на тендерното предложение Претендентът представя документ, доказващ действия за преакредитация,- сертификат за стандарт ISO 14001 за управление на околната среда, - сертификат за OHSAS 18001/ стандарт ISO 45001 за здраве и безопасност при работа,- наръчник (процедура) по качеството, изготвен съобразно изискванията на ISO 9001 и ISO 10012. |
| * 1. ТБ, ОТ и ОС
 | **Претендентът** е в съответствие с изискванията по промишлена безопасност, охрана на труда и околна среда, базирано на успешно покриване (50% + 1 положителни отговори) на Квалификационна анкета по ТБ, ОТ и ОС. |
| * 1. Приемане на предложения проект на договор
 | **Претендентът** приема безусловно предложения проект на договор. |
| * 1. Разрешителни документи на претендента/ подизпълнителя
 | **Претендентът** предоставя копие на документ за акредитация или декларира, че лабораторията за проверка на средствата за измерване на налягане на **Претендента/** **подизпълнител** отговоря на чл. 193а, ал. 3 от „Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане”. |
| * 1. Компетентност и квалификация на претендента
 | **Претендентът/ подизпълнител** разполага със специалисти по видове метрологични проверки, притежаващи сертификати и/или документи за квалификация (обучения в [Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация](https://www.business.bg/f-457/izpylnitelna-agencia-bylgarska-sluzhba-za-akreditacia.html)”, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), Съюзът на метролозите). |
| * 1. Техническо предложение
 | **Претендентът/ подизпълнител** има норми, утвърдени методики за проверка, технологии и процедури за изпитване, контрол и оценяване, касаещи методите - обект на тендерното предложение. |
| * 1. Техническо предложение
 | **Претендентът/ подизпълнител** има изготвена програма за калибриране на еталоните за проверка. |
| * 1. Техническо предложение
 | **Претендентът** декларира, че **Претендентът/ подизпълнител** има лаборатории за проверка на средства за измерване за линейно-ъглови величини, маса, температурни величини, налягане, пневматични величини, разход, физико-химични величини. |
| * 1. Техническо предложение
 | **Претендентът** дакларира, че разполага със собствени или на **подизпълнител**:- еталонна преса за проверка на манометри с обхват от -0,85 до 600 br, в комплект с еталони манометри по обхвати;- еталонна пещ за проверка на термосъпротивление (термометри) с обхват до 1000 оС и точност +/- 0,5 оС, в комплект с еталонно съпротивление и еталонна термодвойка;- калибрирани апарати и еталони за проверка с проследимост до еталони I ниво. |
| **Критерии за удовлетворяване на минималните изисквания от раздел ІІ:** |
| Претендентът самостоятелно покрива всички изисквания | **ДА** |
| Претендентът, съвместно с подизпълнителя/ите, покриват всички изисквания  | **ДА** – за т. 2.6 до т. 2.11* Претендентът попълва информация за подизпълнител/и, съгласно **Форма 1;**
* Претендентът представя официални документи за взаимоотношенията с подизпълнител/и за конкретния тендер.
 |
| Претендентът - консорциум/ дружество по Закона за задълженията и договорите, покриват всички изисквания | **ДА*** Претендентът представя официални документи за съдружие/споразумение и контрола на главния офис (ако има);
* Претендентът попълва съответната информация за съдружниците (за всеки поотделно) и главния офис (ако има) във Форма 1,съгласно изискванията на АСПТ.
 |
| **ВАЖНО!**Не се допускат до участие в тендерна процедура претенденти, които се явяват подизпълнители на друг претендент или възнамеряват да установят такива отношения в хода на изпълнение на услугата.Юридическо лице или негов подизпълнител и/или техни служители, участвали в изготвянето на проектна документация - предмет на тендера, няма да бъдат допускани до участие в тендераГорните условия се установяват на етап оценка на оферти и в хода на изпълнение на работите. |
| **III. Срокове за отделните етапи на провеждане на тендера** |
| 3.1. Краен срок за заявяване в АСПТ | 05.10.2020г. |
| 3.2. Краен срок за Искане за разяснения (**Форма 11** от АСПТ) от Претендента | 07.10.2020г. |
| 3.3. Краен срок за приемане на оферти в АСПТ | 11.10.2020г. |
| **IV. Адрес и информация за контакт** |
| 4.1. Адрес (e-mail) за електронна кореспонденция | Съгласно АСПТ |
| **V. Подготовка на офертата** |
| 5.1. Език на офертата и за кореспонденция | Български език |
| * 1. Валута
 | Лева |
| * 1. Валидност на офертата
 | Срокът на валидност на офертите е минимум 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. |
| **VI. Приемане и отваряне на тендерните предложения** |
| 6.1. Дата и място за отваряне на офертите | Оферти се подават и приемат само в АСПТ |
| 6.2. Участие на Претенденти в отварянето на търговската част на офертата | ДА |
| **VII. Структура на офертата** |
| **Плик А (Техническа част):** |
| 1. Списък на документите в Плик А – **Форма 9**,съгласно изискванията на АСПТ.
 |
| 1. Квалификационни изисквания - **Формуляр 1**, съгласно изискванията на АСПТ.
 |
| 1. Тендерно предложение (съпроводително писмо към тендерното предложение) – **Форма 2**,съгласно изискванията на АСПТ.
 |
| 1. Техническо предложение - **Форма 3**, съгласно изискванията на АСПТ.
 |
| 1. График на доставките и извършване на работите - **Форма 5**, съгласно изискванията на АСПТ.
 |
| 1. Гаранция за участие в тендер (Бид бонд) – **за този тендер не се изисква.**
 |
| 1. Гаранция от главния офис – **за този тендер не се изисква.**
 |
| 1. Въпросник към бизнес партньор – **за този тендер не се изисква.**
 |
| 1. Официални документи, потвърждаващи за конкретния тендер взаимоотношенията между Претендента и неговите подизпълнители, ангажирани с извършването на работите, които са предмет на тендера, включително копия на лицензи, удостоверения и други разрешителни документи на подизпълнителите - **Форма 1**, съгласно изискванията на АСПТ.
 |
| 1. Копия на лицензи, удостоверения и разрешителни, необходими за изпълнение на работите, които са предмет на тендера - **Форма 1**, съгласно изискванията на АСПТ.
 |
| 1. Оригинално пълномощно, издадено на лицето, подписало Титулен лист (**Форма 6**, съгласно изискванията на АСПТ), с което се разрешава на това лице (в случаите, когато не е ръководителя на фирмата) да поема задължения от името на Претендента.
 |
| 1. Копие от удостоверението за регистрация на Претендента като юридическо лице и/или Копие от споразумението за консорциум, ако Претендента е такъв - **Форма 1**, съгласно изискванията на АСПТ.
 |
| 1. Копие от финансовите отчети за последните 3 (три) години, заверени от Претендента, баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, одиторско становище и разбивка на вземанията и дължимите суми - **Форма 1**, съгласно изискванията на АСПТ.
 |
| 1. Удостоверение от Агенцията по вписванията, че Претендента не е обявен в несъстоятелност и че не е започнало производство по несъстоятелност срещу него - **Форма 1**, съгласно изискванията на АСПТ.
 |
| 1. Удостоверение от Агенцията по вписванията, че Претендента не е обявен в ликвидация и че не е започнало производство по ликвидация срещу него - **Форма 1**, съгласно изискванията на АСПТ.
 |
| 1. Електронна версия на всички документи в Плик А във формат PDF (записани на електронен носител флаш памет и/или компакт диск, който се поставя в Плик А) - **за този тендер не се изисква.**
 |
| Забележка: Когато Претендентът е част от Консорциум, горепосочените документите по т. 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 се предоставят за всеки партньор поотделно. Документите по останалите точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 12 се предоставят от главния офис, от името на всички членове на консорциума. |
| **Плик** (**Тендерна гаранция**) |
| 1. Гаранция за участие в тендер (Бид бонд) - оригинал – **за този тендер не се изисква.**
 |
| **Плик В (Търговска част)**  |
| 1. Списък на документите в Плик В – **Форма 9**,съгласно изискванията на АСПТ.
 |
| 1. Титулен лист; **Форма 6**, съгласно изискванията на АСПТ.
 |
| 1. Търговско (ценово) предложение - **Форма 7**,съгласно изискванията на АСПТ.
 |
| 1. Електронна версия на всички документи в Плик В във формати PDF, MS Word, Excel формати (записани на електронен носител флаш памет и/или компакт диск, който се прилага/поставя в Плик В) – **за този тендер не се изисква.**
 |