Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изграждане на Система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал на територията на Столична община по обособени позиции

Обособена позиция № 1 – Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на комутатори за прихващане на видеопотоци за нуждите на Система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал на територията на Столична община

Обособена позиция № 2 - Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на Система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал на територията на Столична община

Обособена позиция № 3 - Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на комутатори и камери за аналитично видеонаблюдение за нуждите на „Метрополитен“ ЕАД“

СОФИЯ, 2017 г.

# Раздел i.

# Общи условия

## 1. Възложител

Възложител на настоящата поръчка е кметът на Столична община г-жа Йорданка Асенова Фандъкова. Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата. Процедурата се открива на основание чл. 73, ал. 1, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

2. Описание на предмета на поръчката:

Предмет на настоящата поръчка e изграждане на Система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал на територията на Столична община по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на комутатори за прихващане на видеопотоци за нуждите на Система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал на територията на Столична община

Обособена позиция № 2 - Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на Система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал на територията на Столична община

Обособена позиция № 3 - Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на комутатори и камери за аналитично видеонаблюдение за нуждите на „Метрополитен“ ЕАД.

Изпълнението на настоящата обществена поръчка следва да се осъществи в съответствие с „Технически спецификации“ - Приложение № 1 и изисквания на Възложителя.

3.	Обхват и обем на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка - Съгласно „Технически спецификации“ - Приложение № 1.

## 4. Прогнозна стойност за изпълнение на поръчката

Максималната стойност, предвидена от Възложителя за изпълнението на поръчката е в размер на 2 092 000 лева без ДДС.

Максималната стойност по обособени позиции е както следва:

По обособена позиция № 1 – 252 000 лв. без ДДС;

По обособена позиция № 2 – 1 700 000 без ДДС;

По обособена позиция № 3 – 140 000 лв. без ДДС.

В случай, че участник предложи по-висока стойност от максималната ще бъде отстранен от участие в процедурата.

5. Обособени позиции:

Участниците могат да подават оферти за участие за една или за всички обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на комутатори за прихващане на видеопотоци за нуждите на Система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал на територията на Столична община

Обособена позиция № 2 - Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на Система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал на територията на Столична община.

## Обособена позиция № 3 - Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на комутатори и камери за аналитично видеонаблюдение за нуждите на „Метрополитен“ ЕАД

## 6. Възможност за представяне на варианти в офертите

Няма възможност за представяне на варианти в офертите.

## 7. Срок за изпълнение на обществената поръчка

Срокът за изпълнение на предмета на обществената поръчка по обособени позиции е какта следва:

Обособена позиция № 1 – не повече от 45 календарни дни, считано от датата на регистрационния индекс на договора в СО;

Обособена позиция № 2 – не повече от 90 календарни дни, считано от датата на регистрационния индекс на договора в СО;

Обособена позиция № 3 – не повече от 45 календарни дни, считано от датата на регистрационния индекс на договора в СО;

8. Място за изпълнение.

Територията на Столична община.

РАЗДЕЛ II.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

9.	Място и условия за получаване на тръжната документация:

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за участие на адрес: www.sofia.bg, раздел „Профил на купувача”.

10.	Разяснения и допълнителната информация по условията на процедурата:

10.1.	Всички заинтересовани лица могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението, документацията за обществената поръчка и описателния документ до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на заявленията за участие.

10.2.	Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на заявления за участие и/или оферти. В разясненията не се посочва лицето, направило запитването.

10.3.	Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по т. 10.1.

10.4.	Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача.

10.5.   Във връзка с изпълнение на обхвата от дейностите по обособените позиции, Възложителят ще предостави на всички заинтересовани потенциални участници информация за точното разположение на местата за монтаж на оборудването по обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2, както и обхват на зоните за обзор на различните типове първични средства за видеонаблюдение (камери) за Обособена позиция № 3.

11.	Изменение на условията

11.1.	 Възложителят може, по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, еднократно да направи промени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, в документацията за обществената поръчка и в описателния документ.

11.2.	Заинтересованите лица могат да правят предложения за промени в документите по т. 10.1. в 10-дневен срок от публикуването на обявлението в РОП, с което се оповестява откриването на процедурата.

11.3.	Възложителят изпраща за публикуване в РОП обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, в 14-дневен срок от публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

11.4.	След изтичането на срока по т. 11.3. възложителят може да публикува многократно обявления за изменение или допълнителна информация за промени в условията на процедурата само когато удължава обявените срокове.

11.5.	С публикуването на обявлението за изменение или допълнителна информация се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

# РАЗДЕЛ III.

# ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

12.	Общи изисквания към участниците в процедурата

12.1.	В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите предмет на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

12.2.	За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от Закона за обществените ппоръчки (ЗОП) и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), както и основанията по чл. 22 от ЗПУКИ.

Забележка: Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:

а/ лицата, които представляват участника;

б/ лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;

в/ други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения и да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

Забележка: Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза - при подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

12.3.	Участниците в процедурата следва да декларират в ЕЕДОП отсъствие или наличие на обстоятелствата по т. 12.2.

12.4.	Дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено да участват в процедурата, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим;

12.5.	Участникът следва да декларира в част III., буква „Г“ от ЕЕДОП липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и основанията по чл. 22 от ЗПУКИ.

13.	Обединение

13.1.	В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

13.2.	 Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, под която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.

13.3.	Когато Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

13.3.1. правата и задълженията на участниците в обединението;

13.3.2. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението

13.4.	Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка.

13.5.	Членовете (партньорите) в обединението трябва да уговорят солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство. Всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на обединението за целия период на изпълнение на Договора за съответната обособена позиция от обществената поръчка, сключен в резултат на проведената процедура.

13.6.	В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.

14.	Подизпълнители

14.1.	Участниците посочват в заявлението или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

14.2.	Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

14.3.	Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по т. 14.2.

14.4.	 Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

14.5.	Разплащанията по т. 14.4. се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

14.6.	Към искането по т. 14.5, изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

14.7.	Възложителят има право да откаже плащане по т. 14.4., когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

14.8.	Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в настоящата документация за обществената поръчка и в проекта на договор за възлагане на поръчката.

14.9.	Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

14.10.	След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

14.11.	Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

14.12.	При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 14.11., заедно с копие на договора за подизпълнение или на допълнително споразумение в тридневен срок от тяхното сключване - чл. 75, ал. 2 Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

15.	Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

16.	Свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

Забележка: Условията по т. 15 и т. 16 се прилагат отделно за всяка от обособените позиции.

17.	 Използване на капацитета на трети лица.

17.1.	Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние и техническите способности.

17.2.	По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

17.3.	Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

17.4.	Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

17.5.	Възложителят изисква участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по т. 17.4.

17.6.	Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.

17.7.	Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т. 17.2 – 17.4.

РАЗДЕЛ IV.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

18. Икономически и финансови изисквания към участниците

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

18.1. Годност за упражняване на професионална дейност.

18.1.1. За обособена позиция №2 и №3 Всеки участник да бъде вписан в регистъра на администраторите на лични данни към Комисията за защита на личните данни, като обстоятелството се декларира в ЕЕДОП.

18.1.2. Доказване на съответствието с изискването на т. 18.1.1., става с представяне на удостоверение, издадено от Комисията за защита на личните данни, за вписване в регистъра на администраторите на лични данни към Комисията за защита на личните данни.

## 19. Технически възможности и способности

19.1. Всеки участник да има изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата дейности с предмет, идентичен или сходен с този на съответната обособена позиция, като обстоятелството се декларира в ЕЕДОП.

Забележка: Сходни с предмета на обособената позиция са поотделно или в комбинация/ии, следните основни дейности:

По Обособена позиция № 1 - Доставка, монтаж, настройка, въвеждане в експлоатация, гаранционна и/или извънгаранционна поддръжка на комутатори за прихващане на видеопотоци.

По Обособена позиция № 2 - Проектиране, доставка, изграждане, въвеждане в експлоатация, гаранционна и/или извънгаранционна поддръжка на Система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация.

По Обособена позиция № 3 - Доставка, монтаж, настройка, въвеждане в експлоатация, гаранционна и/или извънгаранционна поддръжка на комутатори и камери за аналитично видеонаблюдение.

19.2. Доказване на съответствието с изискването на т. 19.1., става по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, със списък на дейностите, идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършените дейности.

19.3. Участниците трябва да осигурят екип от експерти, ангажирани с изпълнението на поръчката по обособени позиции, които да отговарят на следните минимални изисквания:

По опобособена позиция № 1:

Ръководител проект – минимум един, който да притежава:

•	висше образование;

•	сертификат за професионален ръководител на проекти (PMP), издаден от международно призната организация за управление на проекти (PMI) или еквивалентен;

•	най-малко 5 (пет) години опит в ръководене на проекти;

•	опит като ръководител на най-малко 3 (три) успешно завършени проекта в областта на информационните технологии.

Комуникационен архитект – минимум трима, които да притежават:

•	образование в областта на комуникационните технологии, информационни технологии, компютърни системи и технологии, информатика, технически науки или еквивалентна;

•	сертификат Certified Network Professional (CNP) или еквивалент;

•	опит в реализацията на най-малко 3 (три) успешно завършени проекта в областта на информационните технологии;

Експерт хардуер и комуникации – минимум двама, които да притежават:

•	висше образование в областта на комуникационните технологии, информационните технологии, компютърни системи и технологии, информатика, технически науки или еквивалентно;

•	сертификат от производителя на предлаганото от участника хардуерно оборудване;

•	опит в реализирането на минимум 2 (два) проекта за инсталиране и поддръжка на хардуерно и комуникационно оборудване;

Архитект ИТ сигурност – минимум един, който:

•	да притежава висше образование в областта на комуникационните технологии, информационните технологии, компютърни системи и технологии, информатика, технически науки или еквивалентно;

•	да е участвал в поне един изпълнен проект за изграждане или внедряване на система в областта на информационната сигурност;

По обособена позиция № 2

Ръководител проект –  минимум един, който да притежава:

•	висше образование;

•	сертификат за професионален ръководител на проекти (PMP), издаден от международно призната организация за управление на проекти (PMI) или еквивалентен;

•	най-малко 5 (пет) години опит в ръководене на проекти;

•	опит като ръководител на най-малко 3 (три) успешно завършени проекта в областта на информационните технологии и/или системи за видеонаблюдение.

Комуникационен архитект – минимум трима, които да притежават:

•	висше образование в областта на комуникационните технологии, информационни технологии, компютърни системи и технологии, информатика, технически науки или еквивалентно;

•	сертификат Certified Network Professional (CNP) или еквивалент;

•	опит в реализацията на най-малко 3 (три) успешно завършени проекта в областта на информационните технологии и/или системи за видеонаблюдение;

Експерт хардуер и комуникации – минумим двама, които да притежават:

•	висше образование в областта на комуникационните технологии, информационните технологии, компютърни системи и технологии, информатика, технически науки или еквивалентна;

•	сертификат от производителя на предлаганото от участника хардуерно и/или комуникационно оборудване;

•	опит в реализирането на минимум 2 (два) проекта за инсталиране и поддръжка на хардуерно и/или комуникационно оборудване, необходими за изграждане и/или поддръжка на системи за видеонаблюдение;

Експерт видеонаблюдение – минимум трима, които да притежават:

•	сертификат за преминато обучение за видеонаблюдение или еквивалент;

•	опит в реализирането на минимум 2 (два) проекта за инсталиране и поддръжка на системи за видеонаблюдение;

•	минимум 3 (три) години опит в областта на системи за видеонаблюдение;

Техник на електронна техника – минимум четирима, които:

•	да притежават висше образование с професионална квалификация „Електроника и електротехника“ или еквивалентна техническа специалност;

•	да имат най-малко 4 години професионален опит в изграждането на системи за сигурност;

•	да са преминали специализирано обучение и да разполагат със сертификат за работа със системите, предмет на обособената позиция;

Проектант по част Електрическа – минимум един с пълна проектантска правоспобност.

По обособена позиция № 3

Ръководител проект –  минимум един, който да притежава:

•	висше образование;

•	сертификат за професионален ръководител на проекти (PMP), издаден от международно призната организация за управление на проекти (PMI) или еквивалентен;

•	най-малко 5 (пет) години опит в ръководене на проекти;

•	опит като ръководител на най-малко 3 (три) успешно завършени проекта в областта на информационните технологии и/или системи за видеонаблюдение.

Комуникационен архитект – минимум трима, които да притежават:

•	висше образование в областта на комуникационните технологии, информационни технологии, компютърни системи и технологии, информатика, технически науки или еквивалентно;

•	сертификат Certified Network Professional (CNP) или еквивалент;

•	опит в реализацията на най-малко 3 (три) успешно завършени проекта в областта на информационните технологии и/или системи за видеонаблюдение;

Експерт хардуер и комуникации – минумим двама, които да притежават:

•	висше образование в областта на комуникационните технологии, информационните технологии, компютърни системи и технологии, информатика, технически науки или еквивалентно;

•	сертификат от производителя на предлаганото от участника хардуерно и/или комуникационно оборудване;

•	опит в реализирането на минимум 2 (два) проекта за инсталиране и поддръжка на хардуерно и/или комуникационно оборудване, необходими за изграждане и/или поддръжка на системи за видеонаблюдение;

Експерт видеонаблюдение – минимум трима, които да притежават:

•	сертификат за преминато обучение за видеонаблюдение или еквивалент;

•	опит в реализирането на минимум 2 (два) проекта за инсталиране и поддръжка на системи за видеонаблюдение;

•	минимум 3 (три) години опит в областта на системи за видеонаблюдение;

Техник на електронна техника – минимум четирима, които:

•	да притежават висше образование с професионална квалификация „Електроника и електротехника“ или еквивалентна техническа специалност;

•	да имат най-малко 4 години професионален опит в изграждането на системи за сигурност;

•	да са преминали специализирано обучение и да разполагат със сертификат за работа със системите, предмет на настоящата обособена позиция;

19.4. При подаване на оферта съответствието с изискването по т. 19.3., се декларира  от участникът в ЕЕДОП, като се посочва информация за техническите лица и професионалната им компетентност (завършено образование - специалност и образователна степен, професионална квалификация и опит).

19.5. Доказване на съответствието с изискването на т. 19.3., става по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, със списък на персонала, който ще изпълнява обособената позиция, в който е посочена професионална компетентност на лицата (завършено образование - специалност и образователна степен, професионална квалификация и опит).

Забележка: Преди сключването на договор за обособената позиция, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

19.6. Участниците трябва да отговарят на следните изисквания по обособени позиции, както следва:

По обособена позиция № 1:

- да прилага система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалент с обхват на дейност в сферата на информационните технологии (ИТ);

- да прилага система за управление на сигурността на информацията БДС ЕN ISO 27001:2005/2013 или еквивалентен;

- да прилага система за управление на ИТ услуги съответстваща на стандарт БДС EN ISO 20000-1:2012 или еквивалентен.

По обособена позиция № 2 и обособена позиция № 3:

- да прилага система за управление на качеството съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват на дейност в сферата на информационните технологии (ИТ);

- да прилага система за управление на качество ISO 9001:2008/2015 или еквивалентна с обхват на следните дейности по предмета на обособената позиция – доставка, монтаж и поддръжка на техника за видеонаблюдение;

- да прилага система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентна с обхват на следните дейности по предмета на обособената позиция – доставка, монтаж и поддръжка на техника за видеонаблюдение;

- да прилага система за сигурността на информацията ISO/IEC 27001:2005/2013 или еквивалентна с обхват на следните дейности по предмета на обособената позиция – доставка, монтаж и поддръжка на техника за видеонаблюдение;

19.7. За доказване на обстоятелствата по т. 19.6. участниците представят:

- сертификат, издаден от акредитирано лице за контрол на качеството, удостоверяващ внедрената система за управление на качество ISO 9001:2008/2015 или еквивалентна с обхват на дейност в сферата на информационните технологии (ИТ)

- сертификат, издаден от акредитирано лице за контрол на качеството, удостоверяващ внедрената система за управление на качество ISO 9001:2008/2015 или еквивалентна с обхват на следните дейности по предмета на обособената позиция – доставка, монтаж и поддръжка на техника за видеонаблюдение;

- сертификат, издаден от акредитирано лице за контрол на качеството, удостоверяващ внедрената система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентна с обхват на следните дейности по предмета на обособената позиция – доставка, монтаж и поддръжка на техника за видеонаблюдение;

- сертификат, издаден от акредитирано лице за контрол на качеството, удостоверяващ внедрената система за сигурността на информацията ISO/IEC 27001:2005/2013 или еквивалентна с обхват на следните дейности по предмета на обособената позиция – доставка, монтаж и поддръжка на техника за видеонаблюдение;

- сертификат, издаден от акредитирано лице за контрол на качеството, удостоверяващ внедрената система за управление на сигурността на информацията БДС ЕN ISO 27001:2013 или еквивалентен;

- сертификат, издаден от акредитирано лице за контрол на качеството, удостоверяващ внедрената система за управление на ИТ услуги съответстваща на стандарт БДС EN ISO 20000-1:2012 или еквивалентен;

19.8. Документите за доказване съответствието с поставените изисквания се представят от участника, определен за изпълнител при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

19.9. Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

РАЗДЕЛ V.

УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА

20. Съдържание на офертите и изисквания:

20.1. Опис на представените документи;

20.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника за удостоверяване на липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. В него се предоставя съответната информация, изисквана от Възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. При изготвянето на ЕЕДОП за тази процедура, участникът трябва да представи информацията от части II и III на ЕЕДОП по отношение на подизпълнителите, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва.

За всяка обособена позиция се представя отделен ЕЕДОП.

20.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

20.4. Документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е участникът е обединение, в съответствие с посоченото в т. 13 от документацията;

20.5. „Техническо предложение“, съдържащо:

а) Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

б) Предложение за изпълнение на съответната обособена позиция, изготвено съгласно Образец № 1;

## в) Техническо предложение за съответната обособена позиция, изготвено съгласно Образец № 2;

## г) Документи, съдържащи информация относно производителя и техническите параметри на предлаганите технически средства (в т.ч. каталози, проспекти, брошури и/или други печатни материали), от които да е видно, че оборудването съответства на Техническите спецификации;

## д) Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1в от ППЗОП, изготвена съгласно Образец № 4;

## е) Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1г от ППЗОП, изготвена съгласно Образец № 5;

## ж) Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1д от ППЗОП, изготвена съгласно Образец № 6;

## з) Декларация за конфиденциалност Образец №7;

## и) Електронен носител, съдържащ предложенията по б. „б“ и „в“

## 20.6. „Ценово предложение“ за съответната обособена позиция, изготвено съгласно Образец № 8, Образец № 9 и Образец № 10.

## Ценовото предложение следва да бъде поставено в отделен запечатан непрозрачен плик вътре в опаковката и да е с надпис „Предлагани ценови параметри“.

- Подаване на оферта

## Документите, свързани с участието в процедурата се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес ул. Московска № 33, фронт офис.

## Документите, свързани с участието в процедурата се представят от участника в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; наименованието на поръчката и обособената позиция, за която се подават документите. Документите се представят на български език или в превод, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ и подпис на предствляващия дружеството.

## Опаковката включва документите по т. 20.1 -  т. 20.5, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа Ценовото предложение на участника за съответната обособена позиция (съгласно съответния приложен в документацията образец).

Забележка: Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по т.20.1. – т. 20.5 и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията, за която се отнасят.

## Не се приемат заявления за участие и оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана или скъсана опаковка.

## Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Заявленията за участие или офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приемане на заявления за участие или оферти от лица, които не са включени в списъка. Получените заявления за участие или офертите се предават на председателя на комисията за което се съставя протокол с данните. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.

22. Критерий за оценка на предложенията:

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта по критерии за съответните обособени позиции, както следва:

По обособена позиция № 1:

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия „най-ниска цена“.

По обособена позиция № 2:

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на методика за определяне на комплексна оценка  на офертата, съгласно Приложение № 2.

По обособена позиция № 3:

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия „най-ниска цена“.

22.1. Участникът, чиято оферта е получила най-висока оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка.

22.2. В случай, че полученият резултат от оценката на две или повече оферти са равни, комисията прилага разпоредбите на чл. 58 от ППЗОП.

РАЗДЕЛ VI.

ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

23. Гаранция за изпълнение на договора – условия, размер и начин на плащане:

## 23.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността на договора без включен ДДС, за всяка обособена позиция, съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП.

## 23.2. Гаранциите по всички обособените позиции се представят се предоставят в една от следните форми:

23.2.1. парична сума;

23.2.2. банкова гаранция;

23.2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

23.3. Гаранцията по т. 23.2.1 или т. 23.2.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

23.4. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства.

23.5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

23.6. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.

23.7. При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума се внася по сметка на на Столична община IBAN BG 72 SOMB 9130 33 33008301, или сметка в евро: IBAN: BG 80 SOMB 9130 36 33008302 към Общинска банка, клон „Врабча“, ул. „Врабча“ № 6, на името на Столична община, дирекция „Финанси“;

23.8. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да бъде най-малко 30 /тридесет/ дни след изтичане срока на договора.

23.9. Когато участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранция за изпълнение под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя по договора, то застраховката трябва да бъде сключена за конкретния договор и в полза на Столична община, да е безусловна и неотменима, застрахователната премия трябва да е платима еднократно. Срок на валидност на застраховката трябва да бъде най-малко 30 /тридесет/ дни след изтичане срока на договора.

Застраховката се сключва от Изпълнителя, след одобрението й от страна на Възложителя.

23.10. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

24. Възложителят сключва писмен договор с избрания за изпълнител участник по реда и при условията на чл.112 от Закона на обществени поръчки. При подписване на договора участникът, избран за изпълнител е длъжен да представи документи в съответствие с чл. 112 ал. 1 от ЗОП.

25. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към строителството, предмет на поръчката, както следва:

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

- Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:
работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.
1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67
Телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

- Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2

Телефон: 02/8119 443

# РАЗДЕЛ VI.

# ПРИЛОЖЕНИЯ, ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП. Позоваване на съответното обявление, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
OВEС S [], дата [], стр.[], 
Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище):  [……]

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.

| Идентифициране на възложителя | Отговор: |
| --- | --- |
| Име: | Столична община |
| За коя обществена поръчки се отнася? | Отговор: |
| Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо): | [ ] |

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор

А: Информация за икономическия оператор

| Идентификация: | Отговор: |
| --- | --- |
| Име: | [ ] |
| Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо: Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо | [ ] [ ] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Лице или лица за контакт: Телефон: Ел. поща: Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо): | [……] [……] [……] [……] |
| Обща информация: | Отговор: |
| Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е? | [] Да [] Не |
| Само в случай че поръчката е запазена: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места? Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение? Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат. | [] Да [] Не […] [….] |
| Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)? | [] Да [] Не [] Не се прилага |
| Ако „да“: Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI. а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо: б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете: в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък: г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор? Ако „не“: В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случая САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка: д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | a) [……] б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] в) [……] г) [] Да [] Не д) [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Форма на участие: | Отговор: |
| Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП. |
| Ако „да“: а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...): б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка: в) когато е приложимо, посочете името на участващата група: | а): [……] б): [……] в): [……] |
| Обособени позиции | Отговор: |
| Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта: | [ ] |

Б: Информация за представителите на икономическия оператор

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

| Представителство, ако има такива: | Отговор: |
| --- | --- |
| Пълното име заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо: | [……]; [……] |
| Длъжност/Действащ в качеството си на: | [……] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Телефон: | [……] |
| Ел. поща: | [……] |
| Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...): | [……] |

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

| Използване на чужд капацитет: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу? | []Да []Не |

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III. 
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството. 
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

| Възлагане на подизпълнители: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката? | []Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: [……] |

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.

Част III: Основания за изключване

А: Основания, свързани с наказателни присъди

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

- Участие в престъпна организация:

Корупция:

Измама:

Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности:

Изпиране на пари или финансиране на тероризъм

Детски труд и други форми на трафик на хора

| Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата: | Отговор: |
| --- | --- |
| Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? | [] Да [] Не Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Ако „да“, моля посочете: а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; в) доколкото е пряко указано в присъдата: | a) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ] б) [……] в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [ ] Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [……] |

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски

| Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване? | [] Да [] Не |
| Ако „не“, моля посочете: а) съответната страна или държава членка; б) размера на съответната сума; в) как е установено нарушението на задълженията: 1) чрез съдебно решение или административен акт: Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е? Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта. В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен пряко в присъдата: 2) по друг начин? Моля, уточнете: г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби? | Данъци |
|  | a) [……] б) [……] в1) [] Да [] Не [] Да [] Не [……] [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] |
| Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.

| Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право? | [] Да [] Не |
|  | Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? [] Да [] Не Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е: а) обявен в несъстоятелност, или б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или в) споразумение с кредиторите, или г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове, или д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или е) стопанската му дейност е прекратена? Ако „да“: Моля представете подробности: Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не, [……] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Може ли икономическият оператор да потвърди, че: а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор; б) не е укрил такава информация; в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането? | [] Да [] Не |

Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

| Специфични национални основания за изключване | Отговор: |
| --- | --- |
| Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка? Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете: | […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [] Да [] Не […] |

Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздел илираздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че

: Общо указание за всички критерии за подбор

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел  от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:

| Спазване на всички изисквани критерии за подбор | Отговор: |
| --- | --- |
| Той отговаря на изискваните критерии за подбор: | [] Да [] Не |

А: Годност

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Годност | Отговор: |
| --- | --- |
| 1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2) При поръчки за услуги: Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Б: икономическо и финансово състояние

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Икономическо и финансово състояние | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Неговият („общ“) годишен оборот за финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва: и/или 1б) Неговият среден годишен оборот за години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва(): Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута ( години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания финансови години, е както следва: и/или 2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута ( години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |
| 3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си: | [……] |
| 4) Що се отнася до финансовите съотношения, посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у — и стойността): […], [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на: Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че: Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

В: Технически и професионални способности

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Технически и професионални способности | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Само за обществените поръчки за строителство: През референтния период икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид: Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Строителни работи: [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги: През референтния период икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти: | години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Описание Суми Дати Получатели |
| 2) Той може да използва следните технически лица или органи, особено тези, отговарящи за контрола на качеството: При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството: | [……] [……] |
| 3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва: | [……] |
| 4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка: | [……] |
| 5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение: Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството? | [] Да [] Не |
| 6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от: а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка) б) неговия ръководен състав: | a) [……] б) [……] |
| 7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда: | [……] |
| 8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и т на ръководния персонал през последните три години са, както следва: | Година, средна годишна численост на състава: [……],[……], [……],[……], [……],[……], Година, на ръководните кадри: [……],[……], [……],[……], [……],[……] |
| 9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора: | [……] |
| 10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител изпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката: | [……] |
| 11) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност. Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност. Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] [] Да [] Не [] Да[] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 12) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

| Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания. Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Част V: Намаляване на  на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване  на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

| Намаляване на | Отговор: |
| --- | --- |
| Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи т на кандидатите по следния начин: В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи: Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат, моля, посочете за всички от тях: | [……] […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……]

Образец № 1

Участник в ПРОЦЕДУРАТА:

…..............................................................................................................

(фирма и правна форма на участника)

със седалище ..........................................................................................................................................................,

тел. ................................................, e-mail ......................................................, факс .............................................,

адрес на  управление  .............................................................................................................................................,

с ЕИК/БУЛСТАТ .......................................

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Столична община

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

„Изграждане на Система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал на територията на Столична община по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на комутатори за прихващане на видеопотоци за нуждите на Система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал на територията на Столична община

Обособена позиция № 2 - Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на Система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал на територията на Столична община.

Обособена позиция № 3 - Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на комутатори и камери за аналитично видеонаблюдение за нуждите на „Метрополитен“ ЕАД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С представянето на тази оферта поемаме ангажимент да изпълним обществената поръчка по обособена позиция .......... в пълно съответствие с нормативните изисквания, Техническите спецификации и условията на Възложителя, приложени/посочени в документацията за участие в процедурата по възлагане на поръчката.

1. Задължаваме се да изпълняваме обществената поръчка при спазване на следните срокове:

  - Профилактика на оборудването – веднъж на една година според съгласуван с Възложителя график;

  - Отстраняване на възникнали повреди в оборудването – до края на следващия работен ден след установяване на повредата по време на извършвана профилактика, респективно след писмено уведомяване на Изпълнителя за констатирана повреда от Възложителя; Уведомлението се счита за получено от момента на потвърждаване на приемането му от Изпълнителя.

2. Съгласни сме гаранционният срок на всеки доставен компонент, предмет на обособената позиция, да бъде 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на въвеждането му в експлоатация.

3. В случай, че представляваният от мен участник бъде определен за Изпълнител на обществената поръчка, се задължавам при подписването на договора да представя:

3.1. Документите, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1,  т. 1 от ЗОП;

3.2. Гаранция за изпълнение на договора за обществената поръчка съобразно изискванията на Възложителя, определени в документацията за участие в процедурата.

3.3. Актуални документи доказващи съответствието с критериите за подбор.

4. Към това предложение представяме:

4.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съответстващо на Техническите спецификации и съдържащо описание на предлаганото оборудване, изготвено съгласно образец № 2;

4.2. Документи, съдържащи информация относно производителя и техническите параметри на предлаганите технически средства (в т.ч. каталози, проспекти, брошури и/или други печатни материали), от които да е видно, че оборудването съответства на Техническите спецификации;

4.3. Оторизационни писма или други еквивалентни документи, издаден от производителите на предлаганата техника, посочена в Техническите спецификации, или техен изключителен представител на територията на Република България, доказващ правото на участника изрично във връзка с тази обществена поръчка за дистрибуция, сервиз и поддръжка на оборудването;

4.4. Информация за сервизния ни център с посочени адрес и телефон, в който ще бъде извършваното обслужване.

Дата:  									Подпис:

(Място на подписване) 							(Име и длъжност)

Образец № 2

Т Е Х Н И Ч Е С К О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за

участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „……………“

Долуподписаният/ата .................................................................................................

(трите имена)

в качеството си на ........................... в/на .................................................., ЕИК (БУЛСТАТ)........................, със седалище и адрес на управление ..............................................................................,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:         „Изграждане на Система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал на територията на Столична община по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на комутатори за прихващане на видеопотоци за нуждите на Система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал на територията на Столична община

Обособена позиция № 2 - Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на Система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал на територията на Столична община.

Обособена позиция № 3 - Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на комутатори и камери за аналитично видеонаблюдение за нуждите на „Метрополитен“ ЕАД

За обособена позиция………………….

Представяме настоящото техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвено след запознаване с всички условия на документацията за участие в горецитираната открита процедура.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, декларираме, че ще изпълним същата в съответствие с всички изисквания, посочени в техническите изисквания и приложенията към нея.

Срок за изпълнение: ........... календарни дни, считано от датата на регистрационния индекс на договора в СО

Като неразделна част от нашето техническо предложение прилагаме следните документи:

- Идеен проект съгласно изискванията в Техническите изисквания – Приложение № 1 (само за обособена позиция № 2).

- План за оценка на риска;

- План за управление на проекта;

- План график с продължителност на дейностите, предвидени по проекта;

- Таблица на съответствията – Образец № 3.

- Предложение за изпълнение - Образец №1

Дата: .................				Подпис и печат:.........................

/име и фамилия, длъжност/

Образец № 3

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЯТА

Обособена позиция 1

Информация за конкретното място на доставка и монтаж на комутаторите за прихващане на видеопотоци ще бъде предоставена от Възложителя чрез осигуряване на възможност за асистиран оглед на място.

# Комутатори за прихващане на видео потоци

| Комутатор за прихващане на видео потоци | 10 броя |
| --- | --- |
| Точка № | Минимални технически изисквания | Предлагана спецификация | Бележки на комисията за оценяване |
|  | Производител/марка |  |  |
|  | Серия и модел |  |  |
|  | Да бъде окомплектован с всички необходими елементи за монтаж в 19“ комуникационен шкаф |  |  |
|  | Да не заема повече от 1 Rack Units (RU) |  |  |
|  | Да бъде окомплектован с основен и резервен AC токозахранващи блокове. |  |  |
|  | Оперативен температурен диапазон - от 0° до 40° C |  |  |
|  | Оперативна относителна влажност - от 10 до 85% |  |  |
|  | Да разполага с минимум 12 броя 1/10 Gbps SFP+ порта |  |  |
|  | Да поддържа възможност за бъдещо разширение на броя на портовете с допълнителни 4 броя 1/10 Gbps SFP+ порта |  |  |
|  | За всички комутатори да бъдат доставени общо следните оптични интерфейсни модули от следния тип: 10GBASE-LR SFP Module, Enterprise-Class – 12 броя 10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class – 2 броя 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM – 30 броя 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM – 23 броя 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire – 22 броя Интерфейсните модули да са съвместими с предложените комутатори и това да бъде видно на сайта на производителя на комутаторите. |  |  |
|  | Да има възможност за свързване на комутаторите в стак, със скорост на връзката минимум 480 Gbps |  |  |
|  | Да има производителност не по-малка от 200 Mpps |  |  |
|  | Брой поддържани MAC адреси – минимум 30 000 |  |  |
|  | Общ брой IPv4 маршрута – минимум 20 000 |  |  |
|  | Минимум flash памет за съхранение на конфигурационни файлове – 4Gb |  |  |
|  | Да поддържа минимум 4000 VLAN ID идентификатори на виртуални мрежи |  |  |
|  | Да поддържа минимум 1000 комутируеми виртуални интерфейси (SVI) |  |  |
|  | Да поддържа OSPF, BGPv4 и IS-ISv4 протоколи за IP маршрутизация |  |  |
|  | Да поддържа PIM протокол за динамична IP мултикаст маршрутизация. Да се поддържат режими на PIM – sparce, dense. Да поддържа source-specific multicast (SSM). |  |  |
|  | Да поддържа IGMP v1/2/3 snooping функционалност за IPv4 |  |  |
|  | Да поддържа споделяне на захранване между комутаторите в един stack |  |  |
|  | Да поддържа листи за филтриране на трафика на база source/destination IP адреси, source/destination MAC адреси и Layer 4 TCP/UDP номера на портове |  |  |
|  | Да поддържа изолиране на потребителите от един и същ VLAN |  |  |
|  | Да поддържа следните стандарти: IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.11, IEEE 802.1x, IEEE 802.1x-Rev, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, RMON I и II standards, SNMPv1, SNMPv2c и SNMPv3 |  |  |
|  | Да поддържа стандарт за криптиране IEEE 802.1ае на всички портове |  |  |

# Спецификация на изискваните услуги по внедряване на системата

## Управление на проекта

Изпълнителят трябва да предвиди цялостно управление на проекта включващо контрол на изпълнението, изготвяне и контрол на график на дейностите, контрол на разходите, управление на комуникацията и управление на риска.

Изпълнителят трябва да определи Ръководител на проекта отговорен за цялостното изпълнение на всички дейности, и към който да бъде насочвана комуникацията по всички аспекти на организацията на работата.

Като част от услугите трябва да бъдат организирани и провеждани регулярни срещи между Изпълнителя и Възложителя, на които да се обсъжда текущ статус, проблеми, потенциални рискове и др.

Ръководителят на проекта трябва да е отговорен при изготвянето на различни доклади по изпълнението на проекта, както и за изготвянето на окончателен доклад.

## Монтажни работи (МР)

Изпълнителят трябва да предвиди в своите задължения всички дейности по извършване на необходимите строително монтажни работи, в това число:

- Изпълнение на електрозахранване;

- Монтаж на комутатори за прихващане на видеопотоци;

- Всички необходими материали за МР дейностите трябва да бъдат за сметка на Изпълнителя;

## Проектиране, конфигурация и пускане в експлоатация

Изпълнителят трябва да предвиди в своите задължения всички дейности, свързани с доставка, монтаж и пускане в експлоатация на доставяното оборудване:

- Изпълнение на проекта – съгласно добрите практики, разработения от Участника план и изискванията на Възложителя.

- Функционално тестване -  удостоверяване на  готовността на доставеното оборудване и въвеждане в реална експлоатация. Тестовете да бъдат изпълнени съгласно предварително изготвена и съгласувана процедура и програма за тестове.

# Гаранционна поддръжка

Цялото доставено оборудване трябва да бъде с осигурена гаранционна поддръжка за период от 3 (три) години, считано от датата на въвеждане в експлоатация.

Поддръжката трябва да се осигурява в режим 8х5 в работни дни от 8:00 до 17:00 от понеделник до петък.

Изпълнителят трябва да осигури време за реакция до 4 часа с изпращане на специалист на място ако това се налага и отстраняване на проблема на следващият работен ден.

Да бъде предвидена дейност по профилактика на оборедването минимум 3 (три) пъти за срока на гаранционната поддръжка (в края на всяка една година, считано от датата на въвеждане в експлоатация).

Обособена позиция 2

Комуникационната свързаност между всички точки/стълбове, на които са монтирани камери ще се осъществява посредством мобилна 3G/4G свързаност, осигурена от Възложителя и/или опционална наземна оптична свързаност, при възможност на Възложителя да осигури такава.

Информация за конкретното място на монтаж на камерите ще бъде предоставена от Възложителя чрез осигуряване на възможност за асистиран оглед на място.

# Сървъри за запис на видео изображение от камерите

| Сървър - тип 1 | 3 броя |
| --- | --- |
| Точка № | Минимални технически изисквания | Предлагана спецификация | Бележки на комисията за оценяване |
|  | Производител/марка |  |  |
|  | Серия и модел |  |  |
|  | Сървърът да се монтира в 19" сървърен шкаф. |  |  |
|  | Комплект за монтаж в 19" сървърен шкаф. |  |  |
|  | Заемано място в мин. 1 RU (rack units). |  |  |
|  | Да има инсталирани 2 броя процесори със следните минимални параметри: 14 ядра; 35 MB кеш; 2,40 GHz; |  |  |
|  | Да има инсталирана 2x16 GB DDR4 RAM 2400Mhz. |  |  |
|  | Да има възможност за разширяване на RAM до 1,5 TB. |  |  |
|  | Инсталирани/Вградени мрежови интерфейси 1 Gb BaseT– 2 бр. |  |  |
|  | Инсталирани/Вградени мрежови интерфейси 10 Gb BaseT – 2 бр. С поддръжка на hardware offload data traffic. |  |  |
|  | Да има отделен мрежов интерфейс 100/1000 Mb за управление, наблюдение и отдалечен KVM достъп и емулация на оптично (CD/DVD) устройство. (с включен лиценз, ако е необходимо) |  |  |
|  | Инсталирани 2 броя захранващи блока. |  |  |
|  | Мин. 750 W мощност за захранващ блок. |  |  |
|  | Заменяеми захранващи блокове по време на работа (hot-swap). |  |  |
|  | Заменяеми вентилатори по време на работа (hot-swap). |  |  |
|  | Възможност за инсталация на до 8 диска с големина 2,5" |  |  |
|  | Заменяеми дискове по време на работа (hot-swap). |  |  |
|  | Инсталирани 2 броя минимум 240 GB SSD диска |  |  |
|  | RAID контролер поддържащ RAID 0,1,10 до 8 диска, включително и SSD дискове |  |  |
|  | Операционна система Windows Server 2012 R2 Standard (2 CPU/2 VMs) включваща Recovery Media или аналогична |  |  |

# Сървър за разпознаване на регистрационни табели

| Сървър - тип 2 | 1 брой |
| --- | --- |
| Точка № | Минимални технически изисквания | Предлагана спецификация | Бележки на комисията за оценяване |
|  | Производител/марка |  |  |
|  | Серия и модел |  |  |
|  | Сървърът да се монтира в 19" сървърен шкаф. |  |  |
|  | Комплект за монтаж в 19" сървърен шкаф |  |  |
|  | Заемано място в мин. 1 RU (rack units). |  |  |
|  | Да има инсталирани 1 брой процесори със следните минимални параметри: 8 ядра; 20 MB кеш; 2,10 GHz; |  |  |
|  | Да има инсталирана 1x32 GB DDR4 |  |  |
|  | Да има възможност за разширяване на RAM до 1,5 TB. |  |  |
|  | Инсталирани/Вградени мрежови интерфейси 1 Gb BaseT– 2 бр. |  |  |
|  | Инсталирани/Вградени мрежови интерфейси 10 Gb BaseT – 2 бр. С поддръжка на hardware offload data traffic |  |  |
|  | Да има отделен мрежов интерфейс 100/1000 Mb за управление, наблюдение и отдалечен KVM достъп и емулация на оптично (CD/DVD) устройство. (с включен лиценз, ако е необходимо) |  |  |
|  | Инсталирани 2 броя захранващи блока. |  |  |
|  | Мин. 750 W мощност за захранващ блок. |  |  |
|  | Заменяеми захранващи блокове по време на работа (hot-swap). |  |  |
|  | Заменяеми вентилатори по време на работа (hot-swap). |  |  |
|  | Възможност за инсталация на до 8 диска с големина 2,5" |  |  |
|  | Заменяеми дискове по време на работа (hot-swap). |  |  |
|  | Инсталирани 2 броя минимум 240 GB SSD диска |  |  |
|  | RAID контролер поддържащ RAID 0,1,10 до 8 диска, включително и SSD дискове |  |  |
|  | Операционна система Windows Server 2012 R2 Standard (2 CPU/2 VMs) включваща Recovery Media или аналогична |  |  |

# Сървър за управление

| Сървър - тип 3 | 1 брой |
| --- | --- |
| Точка № | Минимални технически изисквания | Предлагана спецификация | Бележки на комисията за оценяване |
|  | Производител/марка |  |  |
|  | Серия и модел |  |  |
|  | Сървърът да се монтира в 19" сървърен шкаф. |  |  |
|  | Комплект за монтаж в 19" сървърен шкаф |  |  |
|  | Заемано място в мин. 1 RU (rack units). |  |  |
|  | Да има инсталирани 1 брой процесори със следните минимални параметри: 8 ядра; 20 MB кеш; 1,70 GHz; |  |  |
|  | Да има инсталирана 1x16 GB DDR4 RAM |  |  |
|  | Да има възможност за разширяване на RAM до 1,5 TB. |  |  |
|  | Инсталирани/Вградени мрежови интерфейси 1 Gb BaseT– 2 бр. |  |  |
|  | Да има отделен мрежов интерфейс 100/1000 Mb за управление, наблюдение и отдалечен KVM достъп и емулация на оптично (CD/DVD) устройство (с включен лиценз, ако е необходимо) |  |  |
|  | Инсталирани 2 броя захранващи блока. |  |  |
|  | Мин. 750 W мощност за захранващ блок. |  |  |
|  | Заменяеми захранващи блокове по време на работа (hot-swap). |  |  |
|  | Заменяеми вентилатори по време на работа (hot-swap). |  |  |
|  | Възможност за инсталация на до 8 диска с големина 2,5" |  |  |
|  | Заменяеми дискове по време на работа (hot-swap). |  |  |
|  | Инсталирани минимум 2 броя 480 GB SSD диска |  |  |
|  | RAID контролер поддържащ RAID 0,1,10 до 8 диска, включително и SSD дискове |  |  |
|  | Операционна система Windows Server 2012 R2 Standard (2 CPU/2 VMs) включваща Recovery Media или аналогична |  |  |

# Дисков масив

| Дисков масив | 1 брой |
| --- | --- |
| Точка № | Минимални технически изисквания | Предлагана спецификация | Бележки на комисията за оценяване |
|  | Производител/марка |  |  |
|  | Серия и модел |  |  |
|  | Да бъде окомплектован с всички необходими елементи за монтаж в 19“ комуникационен шкаф |  |  |
|  | Да има резервирани дискови контролери с възможност за подмяна по време на работа на масива |  |  |
|  | Да има резервирани захранващи блокове с възможност за подмяна по време на работа на масива |  |  |
|  | Да има батерия/батерии за запазване на кеш паметта при загуба на захранване |  |  |
|  | Минимум 48 GB кеш памет на контролер |  |  |
|  | Възможност за разширение до 250 диска |  |  |
|  | Поддръжка на дискове с големина 2,5" и 3,5" в една дискова система |  |  |
|  | Поддръжка на SSD, SAS и NL-SAS дискове |  |  |
|  | Да може да се разширява кеш паметта на контролерите, чрез добавяне на SSD дискове |  |  |
|  | Да може динамично да се разместват данни между различни типове дискове в зависимост от честотата на тяхното използване (auto tiering) |  |  |
|  | Да има инсталирани минимум 10 бр. 400 GB SSD диска |  |  |
|  | Да има инсталирани минимум 100 бр. 4 TB NL-SAS 7.2krpm диска |  |  |
|  | Шината за дискова комуникация да е със скорост на предаване 12 Gb/s |  |  |
|  | Да има поне две шини за дискова комуникация на всеки от дисковите контролери и дисковете да са разпределени между тях |  |  |
|  | Дисковете да могат да се подменят по време на работа |  |  |
|  | Да има мин. 12 x 10 Gb Ethernet BaseT порта, общо за двата контролера, за връзка с хостовете |  |  |
|  | Да има мин. 4 x 16 Gb FC порта общо за двата контролера |  |  |
|  | Да има възможност за добавяне на FC портове, чрез допълнителен модул |  |  |
|  | Да има възможност за добавяне на 10 Gb Ethernet портове, чрез допълнителен модул |  |  |
|  | Да предоставя файлове услуги |  |  |
|  | Да поддържа NFS v3 и v4 протокол |  |  |
|  | Да поддържа SMB протокол |  |  |
|  | Да поддържа iSCSI протокол |  |  |
|  | Да поддържа FC протокол |  |  |
|  | Да предоставя управление посредством GUI (графичен интерфейс) |  |  |
|  | Да предоставя управление посредством CLI (команден ред) |  |  |
|  | Да поддържа Snapshots |  |  |
|  | Да поддържа Thin Provisioning |  |  |
|  | Да поддържа VVOLs |  |  |
|  | Да поддържа криптиране на данните (Data at rest) |  |  |
|  | Да поддържа QoS |  |  |
|  | Да предоставя възможност за автоматично известяване при проблем |  |  |
|  | Да се поддържа Offloaded Data Transfer (ODX) и Offload Copy for File |  |  |
|  | Да се поддържа интеграция с VSI, SRM, VAAI и VASA |  |  |

# Комутатор за външен монтаж – тип 1

| Комутатор за външен монтаж – тип 1 | 73 броя |
| --- | --- |
| Точка № | Минимални технически изисквания | Предлагана спецификация | Бележки на комисията за оценяване |
|  | Производител/марка |  |  |
|  | Серия и модел |  |  |
|  | Да бъде окомплектован с правотоков 48/54V захранващ блок; Да разполага с два резервирани входа за захранване. |  |  |
|  | Да бъде пригоден за работа в индустриална среда с висока запрашеност, вибрации и температурна амплитуда; |  |  |
|  | Оперативен температурен диапазон при работа във вентилирана среда от -40° до +70° C |  |  |
|  | Оперативна относителна влажност от 5 до 95%, без кондензация; |  |  |
|  | Дa бъде съвместим със стандарт IP30. |  |  |
|  | Да разполага с минимум 2 броя 1 Gbps SFP порта |  |  |
|  | Да разполага с минимум 4 броя 100 Мbps медни RJ45 порта с поддръжка на Power over Ethernet; |  |  |
|  | Всеки един комутатор е необходимо да бъде окомплектован със следните интерфейсни модули: 1 брой 1000Mbps Single Mode LX SFP модул за работа на дистанция до 10км, пригоден за индустриално приложение; 1 брой 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire; Интерфейсните модули да са съвместими с предложените комутатори и това да бъде видно на сайта на производителя на комутаторите. |  |  |
|  | Да има минимум 160MB FLASH памет. |  |  |
|  | Да поддържа следните софтуерни възможности: LLDP, MSTP, STP Portfast, ICMP, 802.1q Vlans, static IP, Trust Ingress DSCP, COS, IGMP querier, DHCP server, SNMP v2/v3, SNMP traps, syslog, IGMP snooping, DHCP snooping, BPDU guard, Radius client, 802.3ad. |  |  |
|  | Да бъде оборудван с всички необходимите елементи позволяващи монтаж на DIN шина. |  |  |
|  | Да поддържа съвместим със следните RFC стандарти: ● RFC 768: UDP ● RFC 783: TFTP ● RFC 791: IPv4 protocol ● RFC 792: ICMP ● RFC 793: TCP ● RFC 826: ARP ● RFC 854: Telnet ● RFC 951: BootP ● RFC 959: FTP ● RFC 1157: SNMPv1 ● RFC 1901,1902-1907: SNMPv2 ● RFC 2273-2275: SNMPv3 ● RFC 1166: IP Addresses ● RFC 1256: ICMP Router Discovery ● RFC 1305: NTP ● RFC 1534: DHCP and BootP interoperation ● RFC 1542: Bootstrap Protocol ● RFC 1643: Ethernet Interface MIB ● RFC 1757: RMON ● RFC 2068: HTTP ● RFC 2131, 2132: DHCP ● RFC 2236: IGMP v2 ● RFC 2571: SNMP Management ● RFC 4250-4252: SSH Protocol |  |  |

# Комутатор за външен монтаж – тип 2

| Комутатор за външен монтаж – тип 2 | 8 броя |
| --- | --- |
| Точка № | Минимални технически изисквания | Предлагана спецификация | Бележки на комисията за оценяване |
|  | Производител/марка |  |  |
|  | Серия и модел |  |  |
|  | Да бъде окомплектован с правотоков 48/54V захранващ блок; Да разполага с два резервирани входа за захранване. |  |  |
|  | Да бъде пригоден за работа в индустриална среда с висока запрашеност, вибрации и температурна амплитуда; |  |  |
|  | Оперативен температурен диапазон при работа във вентилирана среда от -40° до +70° C |  |  |
|  | Оперативна относителна влажност от 5 до 95%, без кондензация; |  |  |
|  | Дa бъде съвместим със стандарт IP30. |  |  |
|  | Да разполага с минимум 2 броя 1 Gbps SFP порта |  |  |
|  | Да разполага с минимум 8 броя 100 Мbps медни RJ45 порта с поддръжка на Power over Ethernet; |  |  |
|  | Всеки един комутатор е необходимо да бъде окомплектован със следните интерфейсни модули: 1 брой 1000Mbps Single Mode LX SFP модул за работа на дистанция до 10км, пригоден за индустриално приложение; 1 брой 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire; Интерфейсните модули да са съвместими с предложените комутатори и това да бъде видно на сайта на производителя на комутаторите. |  |  |
|  | Да има минимум 160MB FLASH памет. |  |  |
|  | Да поддържа следните софтуерни възможности: LLDP, MSTP, STP Portfast, ICMP, 802.1q Vlans, static IP, Trust Ingress DSCP, COS, IGMP querier, DHCP server, SNMP v2/v3, SNMP traps, syslog, IGMP snooping, DHCP snooping, BPDU guard, Radius client, 802.3ad. |  |  |
|  | Да бъде оборудван с всички необходимите елементи позволяващи монтаж на DIN шина. |  |  |
|  | Да поддържа съвместим със следните RFC стандарти: ● RFC 768: UDP ● RFC 783: TFTP ● RFC 791: IPv4 protocol ● RFC 792: ICMP ● RFC 793: TCP ● RFC 826: ARP ● RFC 854: Telnet ● RFC 951: BootP ● RFC 959: FTP ● RFC 1157: SNMPv1 ● RFC 1901,1902-1907: SNMPv2 ● RFC 2273-2275: SNMPv3 ● RFC 1166: IP Addresses ● RFC 1256: ICMP Router Discovery ● RFC 1305: NTP ● RFC 1534: DHCP and BootP interoperation ● RFC 1542: Bootstrap Protocol ● RFC 1643: Ethernet Interface MIB ● RFC 1757: RMON ● RFC 2068: HTTP ● RFC 2131, 2132: DHCP ● RFC 2236: IGMP v2 ● RFC 2571: SNMP Management ● RFC 4250-4252: SSH Protocol |  |  |

# Сървърен шкаф за монтаж на оборудване

| Сървърен шкаф | 1 брой |
| --- | --- |
| Точка № | Минимални технически изисквания | Предлагана спецификация | Бележки на комисията за оценяване |
|  | Производител/марка |  |  |
|  | Серия и модел |  |  |
|  | Размери 42U, 800х2000х1000мм |  |  |
|  | Да разполага с предна и задна вентилирани врати |  |  |
|  | Да разполага със секретен патрон на предна и задна врата |  |  |
|  | Да разполага с 2 броя бързо свалящи се страници |  |  |
|  | Да бъде окомплектован със заземителен комплект (заземителна шина, изолатори, кабели, накрайници и др.) |  |  |
|  | Обща товароносимост минимум 1500 кг. |  |  |
|  | Да разполага с покривни вентилатори минимум 2 броя |  |  |
|  | Да разполага с 19“ Аранжирен панел 1U минимум 4 броя |  |  |
|  | Да бъде окомплектован с мин. 2 броя разклонител за вертикален монтаж в шкафа с мин. 24 бр. C13 гнезда |  |  |

# Стационарни камери за обзорно видеонаблюдение

| Стационарни камери за обзорно видеонаблюдение (СКОВ) | 202 броя |
| --- | --- |
| Точка № | Минимални технически изисквания | Предлагана спецификация | Бележки на комисията за оценяване |
|  | Производител/марка |  |  |
|  | Серия и модел |  |  |
|  | СКОВ да са комплектно еднокорпусно изделие, предлагано в стандартна конфигурация за целите на видеонаблюдението |  |  |
|  | СКОВ да предлагат разделителна способност не по-малка от 4 мегапиксела при скорост до 15 кадъра в секунда или по-добра, като да бъде възможен запис и при по ниски разделителни способности - 3Mpix/1080p/720p при скорост до 25 кадъра в секунда |  |  |
|  | СКОВ да разполагат с моторизиран варифокален обектив с не по-малко от 4-кратно оптично увеличение и възможност за дистанционна настройка на ъгъл на наблюдение и на фокус |  |  |
|  | СКОВ да са съоръжени с образен сензор с прогресивно сканиране и широк хардуерен динамичен обхват, не по-малък от 120dB. |  |  |
|  | СКОВ да са съоръжени с образен сензор със светлочувствителност не по-малка от 0,01lux в цветен и 0,005lux в черно-бял режим |  |  |
|  | СКОВ да разполагат с моторизиран инфрачервен филтър с автоматично превключване при преминаване в режим ден/нощ. |  |  |
|  | СКОВ да разполагат с вградено инфрачервено осветление с дължина на вълната над 840nm и минимален обхват 40 метра, което да не влияе върху пътната видимост за водачите на МПС. |  |  |
|  | СКОВ да подържа компресия на картината по стандарти H.264 и H.265 |  |  |
|  | СКОВ да подържа едновременно предаване на не по-малко от два паралелни видео-потока с различни настройки на разделителна способност и кадрова честота. |  |  |
|  | СКОВ да подържат функция за оптимизирано кодиране на картината в конкретен регион от общото поле за наблюдение на камерата |  |  |
|  | СКОВ да подържат автономни интелигентни функции по откриване на навлизане на обекти в зона и пресичане на линия |  |  |
|  | СКОВ да подържат тампер аларма |  |  |
|  | СКОВ да бъдат окомплектовани с локална карта памет за запис с капацитет не по-малък от 128GB |  |  |
|  | СКОВ да предлагат съвместимост със стандарт ONVIF |  |  |
|  | СКОВ да разполагат със степен на защита минимално IP67 |  |  |
|  | СКОВ да разполагат с възможност за захранване по стандарт PoE |  |  |
|  | СКОВ да разполагат със степен на антивандална защита минимално IK10 |  |  |
|  | СКОВ да работят в температурен обхват на работа не по-малък от -30°С до +60°С |  |  |

# Камери за автоматично разпознаване на регистрационни табели на МПС

| Камери за автоматично разпознаване на регистрационни табели на МПС (КАРРТ-МПС) | 42 броя |
| --- | --- |
| Точка № | Минимални технически изисквания | Предлагана спецификация | Бележки на комисията за оценяване |
|  | Производител/марка |  |  |
|  | Серия и модел |  |  |
|  | КААРТ-МПС да са комплектно еднокорпусно изделие, предлагано в стандартна конфигурация за целите на автоматично разпознаване на регистрационни табели на МПС |  |  |
|  | КААРТ-МПС да извършват автономно заснемане и разпознаване на регистрационни табели в зоната за наблюдение. КААРТ-МПС да изпращат данни от извършените разпознавания за централизирана обработка и съхранение като същевременно да съхраняват буферно разпознатите рег. табели и снимки в локална памет с капацитет не по-малък от 128GB. Записаните в локалната памет номера и снимки да подлежат на копиране при възстановяване на отпаднала мрежова свързаност. |  |  |
|  | КААРТ-МПС да извършват автономно заснемане и разпознаване на регистрационни табели без необходимост от намеса върху пътната настилка. Допустимо е използване на неинвазивни методи за детекция на МПС - лазер, радар и други. |  |  |
|  | КААРТ-МПС да осигуряват ефективно разпознаване в не по-малко от две ленти на пътното платно, като разделителната способност на заснемане е не по-ниска от 1920х1080 пиксела. |  |  |
|  | КААРТ-МПС да поддържа 60 кадъра в секунда (60 fps) |  |  |
|  | КААРТ-МПС да поддържа фокусно разстояние в минимален диапазон: 10-30 mm |  |  |
|  | КААРТ-МПС да разполагат с вградено инфрачервено осветление с дължина на вълната над 840nm, което да не влияе върху пътната видимост за водачите на МПС. |  |  |
|  | КААРТ-МПС да поддържа възможност за нощно виждане на разстояние минимум 80 м. |  |  |
|  | КААРТ-МПС да осигуряват разпознаване при наличие на множество МПС в зоната за наблюдение |  |  |
|  | КААРТ-МПС да осигуряват разпознаване на рег. табели на МПС от ЕС и от съседни на България страни извън ЕС - Сърбия, Македония, Турция, Босна и Херцеговина, Черна гора и Албания. |  |  |
|  | КААРТ-МПС да осигурява разпознаване в градски условия при скорост на движение на МПС до 120км/час. |  |  |
|  | КААРТ-МПС да разпознават, отбелязват върху цифровото изображение на разпознаването и да предават като метаданни за последваща обработка посоката на движение на МПС с разпознат номер (приближаващо се или отдалечаващо се) |  |  |
|  | КААРТ-МПС да разпознават, отбелязват върху цифровото изображение на разпознаването и да предават като метаданни за последваща обработка държавата на регистрация на МПС с разпознат номер |  |  |
|  | КААРТ-МПС да поддържа разпознати регистрации в списъци (Whitelist/Blacklist), локално съхранявани в камерата |  |  |
|  | КААРТ-МПС да са съоръжени с образен сензор с широк хардуерен динамичен обхват, не по-малък от 100dB. |  |  |
|  | КААРТ-МПС да предлага възможност за дистанционно фокусиране на обектива |  |  |
|  | КААРТ-МПС да подържа HTTPS достъп чрез сертификати за сигурност и филтриране по IP адрес |  |  |
|  | КААРТ-МПС да предлагат съвместимост със стандарт ONVIF |  |  |
|  | КААРТ-МПС да се записват непрекъснато във софтуера за видеонаблюдение, като по този начин осигуряват възможност за последващ преглед на видео-клип от всяко заснето преминаване, както и на преминавания на МПС без регистрирани разпознавания. |  |  |
|  | КААРТ-МПС да работят с алармен вход и релеен изход за реализиране на различни системни сценарии |  |  |
|  | КААРТ-МПС да разполагат с вградена гръмозащита |  |  |
|  | КААРТ-МПС да разполагат със степен на защита минимално IP67 |  |  |
|  | КААРТ-МПС да разполагат със възможност за захранване по стандарт PoE |  |  |
|  | КААРТ-МПС да работят в температурен обхват на работа не по-малък от -30°С до +60°С |  |  |

# Софтуерна платформа за цифрово видеонаблюдение (СПЦВ)

| Софтуерна платформа за цифрово видеонаблюдение (СПЦВ) | 1 брой |
| --- | --- |
| Точка № | Минимални технически изисквания | Предлагана спецификация | Бележки на комисията за оценяване |
|  | Производител/марка |  |  |
|  | Серия и модел |  |  |
|  | СПЦВ да бъде окомплектована с всички необходими лицензи за управлението на всички камери в настоящата спецификация (244 броя). |  |  |
|  | СПЦВ да бъде от отворен тип и да подържа чрез драйвери, камери и устройства от различни производители, което да бъде доказано от официален документ на производителя. |  |  |
|  | СПЦВ да подържа запис и управление на видео и аудио източници посредством: - ONVIF Profile S; - PSIA - съвместими устройства; - публично публикуван приложно-програмен интерфейс (API). |  |  |
|  | СПЦВ да подържа неограничено разширение на броя на свързаните устройства в единна система за управление. |  |  |
|  | СПЦВ трябва да поддържа увеличаване на капацитета за съхранение на записи без да се изискват допълнителни лицензи. |  |  |
|  | Софтуерните лицензи на СПЦВ да са без времево ограничение за ползване и в този смисъл да са с постоянно действие. |  |  |
|  | СПЦВ за позволява безплатно добавяне на неограничен брой работни места за допълнителни потребители в системата за видеонаблюдение |  |  |
|  | СПЦВ да може да работи едновременно в не по-малко от от два центъра за данни. |  |  |
|  | СПЦВ трябва да включва минимално следните приложения: - сървърно софтуерно приложение; - клиентско софтуерно приложение. - клиентско мобилно приложение за смартфон (Android/iOS); - клиентско мобилно приложение през уеб браузър (работи независимо от операционната система на ползвателя) |  |  |
|  | Приложенията за запис да са реални 64-битови приложения и да използват RAM пре-буфериране за постигане на висока ефективност |  |  |
|  | СПЦВ за подържа използването на резервен сървър за запис, който при дефект в някой от работещите записващи сървъри автоматично да поеме функциите му, като по този начин се гарантира непрекъсната работа на системата. Резервния сървър е винаги включен в готовност да поеме функциите на дефектирал сървър и автоматично поема записа на камерите от дефектиралия сървър без необходимост от намеса на оператор или администратор. |  |  |
|  | СПЦВ да подържа функция за съхранение на видео-архив в локалните карти памет на камерите. В случай на възстановяване на отпаднала мрежова свързаност, архива от камерите автоматично да се възстановява в централна база данни за последващо търсене и преглед. |  |  |
|  | СПЦВ да подържа централизирано управление на всички системни компоненти от единна софтуерна конзола и централизирано управление на групи устройства в системата за видеонаблюдение. |  |  |
|  | СПЦВ да подържа централизирано управление всички записващи сървъри в системата за видеонаблюдение |  |  |
|  | СПЦВ да подържа получаване и обработка на метаданни, генерирани от видео-аналитични функции на камерите, включени в системата за видеонаблюдение, като по този начин събития, отчетени от камерите, се оповестяват в реално време на операторите и се архивират за последващо търсене и обработка. |  |  |
|  | СПЦВ да подържа компресии H.264 и H.265. |  |  |
|  | СПЦВ да подържа транскодиране на видео-потоци от сървъра към клиентите |  |  |
|  | СПЦВ да подържа генериране на метаданни от сървърно-базирана детекция на движение, което улеснява функциите по последващо търсене на запис. |  |  |
|  | СПЦВ да позволява автоматично преконфигуриране на параметрите на устройствата при настъпване на определено събитие в системата - напр. задаване на различни режими на запис на камерите (различни разделителна способност, кадрова честота и режим на запис - постоянен или при отчетено движение) по предварително програмиран времеви график или при настъпило алармено събитие или по команда от оператор. |  |  |
|  | СПЦВ да предоставя възможност операторите да въвеждат в системата текстови коментари към определени събития, които в последствие да се извеждат автоматично при прегледа на запис от съответна камера и да подволяват търсене по ключови думи в текстовите коментари. |  |  |
|  | СПЦВ да има възможност за автоматично индексиране на записа при настъпване на определени последователности от събития, като е предоставена възможност за последващи търсения филтрирани по тези индекси. |  |  |
|  | СПЦВ да предоставя възможност за заключване на записа от една или повече камери за конкретни времеви периоди, който да направи невъзможно изтриването им при запълване на капацитета на видео-архива. Системата за предоставя възможност за дефиниране на времена за съхранение на заключени архиви, както и да предоставя възможност за справка за всички заключени архиви. |  |  |
|  | СПЦВ да осигурява централизирана обработка на алармени събития в системата за видеонаблюдение, която осигурява минимално следните функции: - описание на алармените събития и инструкция за действие при настъпването им; - автоматично или ръчно пренасочване на алармата за обработка от конкретен оператор - собственик на аларменото събитие; - времеви графици на алармените събития - дават възможност за различно обработване на алармите според времето на деня / седмицата / празнични или почивни дни; - възможност за пренасочване на аларми към друг оператор, смяна на приоритета им, добавяне на коментар и др.; - възможност за използване на индивидуален звуков файл за всяка група аларми или за всяка конкретна аларма - дава възможност за гласово комуникиране на събития към операторите; - автоматично документиране в дневници на всички алармени събития и на действията на операторите. |  |  |
|  | СПЦВ да предоставя възможност за видео-криптиране на чувствителни видео-данни с цел защитата им. |  |  |
|  | СПЦВ да предоставя функция за цифров подпис на базата с данни с цел гарантиране на нейната автентичност и цялост. |  |  |
|  | СПЦВ да осъществява непрекъснат системен мониторинг като предоставя възможност за графично наблюдение в реално време на статуса на основни системни компоненти и системни задачи. Да е налична възможност за групиране на системните събития в 3 групи - Нормално, Повишено внимание и Критично (или подобни) в съответствие с важността им за работата на системата за видеонаблюдение. |  |  |
|  | СПЦВ да поддържа работа с данни в режим multicast |  |  |
|  | СПЦВ да включва модул за управление на видеостени от основното потребителско приложения |  |  |
|  | СПЦВ да има възможност за мониторинг при използване на SNMP traps |  |  |
|  | СПЦВ да подържа единно управление на потребителите в системата в обща база данни |  |  |
|  | СПЦВ да има възможност за ограничава правата на потребителите в системата според времето на денонощието/седмицата. |  |  |
|  | СПЦВ да контролира експорта на видео-информация от системата за видеонаблюдение, като експорт на външни носители да може да се осъществява само от оторизирани за целта потребители и тези действия да се записват в системни дневници за последващ контрол. |  |  |
|  | СПЦВ да разполага с интеграция към Microsoft Active Directory |  |  |
|  | СПЦВ да записва и визуализира информацията от камерите за автоматично разпознаване на регистрационни табели |  |  |
|  | СПЦВ да визуализира информацията от софтуерния модул за автоматично разпознаване на регистрационни табели на МПС |  |  |

# Софтуерен модул за автоматично разпознаване на регистрационни табели на МПС (СМАРРТ-МПС)

| Софтуерен модул за автоматично разпознаване на регистрационни табели на МПС (СМАРРТ-МПС) | 1 брой |
| --- | --- |
| Точка № | Минимални технически изисквания | Предлагана спецификация | Бележки на комисията за оценяване |
|  | Производител/марка |  |  |
|  | Серия и модел |  |  |
|  | СМАРРТ-МПС е специализиран модул, осигуряващ регистрация, архивиране и последващ достъп на постъпилата от камерите за автоматично разпознаване на регистрационни табели на МПС информация за регистрирани преминавания. |  |  |
|  | СМАРРТ-МПС да бъде окомплектован с всички необходими лицензи за управление и работа с камерите за разпознаване на регистрационни табели (42 броя). |  |  |
|  | СМАРРТ-МПС регистрира преминаванията в база данни. |  |  |
|  | За всяко регистрирано преминаване, СМАРРТ-МПС съхранява не по-малко от следните данни: - дата и точно време на преминаване; - име на устройство, извършило заснемането и съответно - зона на заснемането; - разпозната регистрационна табела; - държава на регистрация на МПС; - посока на преминаване на МПС; - възможност за звукова индикация при разпознат номер от списък; - възможност за алармен (pop-up) прозорец при разпознат номер от списък; - снимка на МПС, от което е извършено разпознаването (минимален срок на съхранение - 12 месеца); - видео-клип от преминаването на МПС (минимален срок на съхранение - 30 дни). В базата данни се съхранява линк към видеоклип, а не самия видеоклип; |  |  |
|  | СМАРРТ-МПС да осигурява възможност за експорт на базата данни към външни информационни носители или информационни масиви. |  |  |
|  | СМАРРТ-МПС да осигурява възможност за достъп до базата данни на външни приложения и АИС чрез допълнителна интеграция. |  |  |
|  | СМАРРТ-МПС да осигурява възможност за дефиниране на позитивни и негативни списъци с регистрационни табели на МПС минимум 100 бр. Във всеки списък да се поддържат минимум 5000 номера. При позитивните списъци системата да извършва автоматична нотификация на оператори при преминаване на МПС, чиято рег. табела е включена в позитивния списък (напр. преминал издирван автомобил). При негативните списъци, системата да нотифицира операторите при преминаване през точка на МПС, което не е включено в определен списък. Негативни списъци се използват за контролиране на достъп на МПС до определени обекти. Минималния брой поддържани записи на преминали превозни средства: 5 000 000/месец Минималния брой поддържани алармени събития: 5 000 000/месец |  |  |
|  | СМАРРТ-МПС да осигурява разпознаване на рег. табели на МПС от ЕС и от съседни на България страни извън ЕС - Сърбия, Македония, Турция, Босна и Херцеговина, Черна гора и Албания. |  |  |

# Монтажни табла в зоните на наблюдение

| Монтажни табла в зоните на наблюдение | 81 броя |
| --- | --- |
| Точка № | Минимални технически изисквания | Предлагана спецификация | Бележки на комисията за оценяване |
|  | Да бъдат инсталирани монтажни табла в зоните за наблюдение, на височина минимално 3,20 метра. |  |  |
|  | Монтажните табла да са изработени от метал и да предлагат степен на защита не по-малка от IP65. |  |  |
|  | Монтажните табла да са окомплектовани със заключалка и да се отварят с един и същ ключ за улеснена поддръжка на техниката в зоните за наблюдение. |  |  |
|  | Монтажните табла да бъдат окомплектовани със стойка за монтаж на стълб. |  |  |
|  | Монтажните табла да включват в комплектацията си: щуцери за вход и изход на кабелите, DIN шина, предпазители, лустер клеми за монтаж на DIN шина, контакт 230Vac. |  |  |
|  | Монтажните табла да са достатъчни по размер за монтаж на всички пасивни и активни захранващи, оптични, електронни, акумулаторни батерии и други елементи на системата за видеонаблюдение. |  |  |

# Резервирани захранващи блокове в зоните за видео наблюдение

| Резервирани захранващи блокове (РЗБ) | 81 броя |
| --- | --- |
| Точка № | Минимални технически изисквания | Предлагана спецификация | Бележки на комисията за оценяване |
|  | В монтажните табла в зоните за наблюдение да бъдат доставени и монтирани РЗБ. |  |  |
|  | РЗБ следва да осигуряват захранване за локалните PoE комутатори и чрез тях за камерите в зоните за видеонаблюдение |  |  |
|  | РЗБ да са с разширен температурен диапазон на работа от -10°С до +60°С |  |  |
|  | РЗБ да осигуряват известяване на централно ниво при ниско ниво на акумулаторите |  |  |
|  | РЗБ да са съвместими със стандарти: UL60950-1, TUV EN60950-1, EN55022 (CISPR22) , Class B EN61000-3-2,-3, EN55024, light industry level, criteria A EN61000-4-2 |  |  |
|  | РЗБ да са резервирани с акумулаторни батерии за осигуряване на автономна работа при прекъсване на захранване |  |  |

# Изисквания към ел. захранване

За целите на проекта Изпълнителя може да използва като захранващ източник уличната осветителна система изградена на територията на общината. За голяма част от уличните осветители подаването на електрозахранване се изключва през светлата част на денонощието. Вследствие на това, изпълнителят трябва да предвиди в своето решение реализация, при която се променя режима на захранване на уличните осветители  - уличните касети трябва да бъдат постоянно захранени, а осветителите да се включват и изключват дистанционно с програмируем контролер на ниво стълб. Всички технически средства на системите за превенция на риска в градската среда трябва да бъдат постоянно захранени като се използва съществуващия електрически контур на уличната осветителна система.

Решението, което ще бъде използвано трябва да отговаря на следните характеристики:

| Изисквания ел.захранване |  |
| --- | --- |
| Точка № | Минимални технически изисквания | Предлагана спецификация | Бележки на комисията за оценяване |
|  | Решението да представлява реализация при която се променя режима на захранване на уличните осветители - уличните касети трябва да бъдат постоянно захранени, а осветителите да се включват и изключват дистанционно с програмируем контролер на ниво стълб. |  |  |
|  | Всички технически средства на системите за превенция на риска в градската среда (камери и др.) трябва да бъдат постоянно захранени като се използва съществуващия електрически контур на уличната осветителна система. |  |  |
|  | Да позволява интеграция, която не налага допълнително изтегляне на кабели в подземната кабелна. |  |  |
|  | Използване на протокол за комуникация по захранващия кабел без допълнително окабеляване (Solid State Relay или еквивалентен). |  |  |
|  | Да позволява включване и изключване на уличното осветление по гъвкав календарен график и реализиране на допълнителна икономия на ел.енергия. |  |  |
|  | Да позволява включване и изключване на уличното осветление в ръчен режим от оператор. |  |  |
|  | Да предоставя обратна връзка за състоянието на контура (електрическа мощност, консумация на ел. енергия и др.) с възможност за информиране при дефектирал осветител. |  |  |
|  | Решението да не влияе на безопасната експлоатация на осветителната система. |  |  |
|  | Централизирано наблюдение и управление на захранващия контур в реално време, в това число проверка за наличност или отсъствие на захранване, оценка за аварирал осветител, възможност за аварийно включване и изключване на осветлението. Комуникацията за централизирано наблюдение да се извършва през GSM канал за обмен на данни. |  |  |

За стълбове, които вече разполагат с постоянно захранен контур, не е необходимо реализация на горе-посоченото решение. Подходящите стълбове за монтаж на камерите трябва да бъдат определени от участника след извършване на детайлен оглед по цялото трасе, като Възложителят ще предостави информация за уличното осветление.

# Спецификация на изискваните услуги по внедряване на системата

## Управление на проекта

Изпълнителят трябва да предвиди цялостно управление на проекта включващо контрол на изпълнението, изготвяне и контрол на график на дейностите, контрол на разходите, управление на комуникацията и управление на риска.

Изпълнителят трябва да определи Ръководител на проекта отговорен за цялостното изпълнение на всички дейности, и към който да бъде насочвана комуникацията по всички аспекти на организацията на работата.

Като част от услугите трябва да бъдат организирани и провеждани регулярни срещи между Изпълнителя и Възложителя, на които да се обсъжда текущ статус, проблеми, потенциални рискове и др.

Ръководителят на проекта трябва да е отговорен при изготвянето на различни доклади по изпълнението на проекта, както и за изготвянето на окончателен доклад.

## Монтажни работи (МР)

Изпълнителят трябва да предвиди в своите задължения всички дейности по извършване на необходимите строително монтажни работи, в това число:

- Изпълнение на електрозахранване;

- Монтаж на камери, табла и захранващи блокове;

- Инсталация и полагане на локалните свързващи кабели между компонентите на решението, където е необходимо (не включва кабели за оптична преносна мрежа);

- Инсталация на сървърен шкаф и активно комуникационно и сървърно оборудване;

- Всички необходими материали за МР дейностите трябва да бъдат за сметка на Изпълнителя;

## Проектиране, конфигурация и пускане в експлоатация

Изпълнителят трябва да предвиди в своите задължения всички дейности, свързани с детайлно проектиране, конфигурация и пускане в експлоатация на доставяното оборудване и софтуер:

- Проектиране  -  Еднофазно във фаза „Технически проект“, описващ логическата архитектурата и реализация на системите за комуникации, изчислителна техника, видео наблюдение и система за разпознаване на регистрационни табели и осигуряващ съответствие на обекта с изискванията на  Наредба № РД-02-20-6 от 19 декември 2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите

- Изпълнение на проекта – съгласно добрите практики, разработения от Участника план и изискванията на Възложителя.

- Функционално тестване -  удостоверяване на  готовността на системата за пускане и въвеждане в реална експлоатация. Тестовете да бъдат изпълнени съгласно предварително изготвена и съгласувана процедура и програма за тестове.

# Гаранционна поддръжка

Цялото доставено оборудване и софтуер трябва да бъдат с осигурена гаранционна поддръжка за период от 3 (три) години, считано от датата на въвеждане в експлоатация.

Поддръжката трябва да се осигурява в режим 8х5 в работни дни от 8:00 до 17:00 от понеделник до петък.

Изпълнителят трябва да осигури време за реакция до 4 часа с изпращане на специалист на място ако това се налага и отстраняване на проблема на следващият работен ден.

Доставеният софтуер трябва да бъде с осигурена поддръжка за нови версии за период от 3 (три) години, считано от датата на доставка.

Да бъде предвидена дейност по профилактика на системата минимум 3 (три) пъти за срока на гаранционната поддръжка (в края на всяка една година, считано от датата на въвеждане в експлоатация).

Обособена позиция 3

Информация за конкретното място на доставка и монтаж на комутаторите за външен монтаж и камерите ще бъде предоставена от Възложителя чрез осигуряване на възможност за асистиран оглед на място.

# Локални комутатори за външен монтаж

| Комутатор за външен монтаж | 16 броя |
| --- | --- |
| Точка № | Минимални технически изисквания | Предлагана спецификация | Бележки на комисията за оценяване |
| 1. | Производител/марка |  |  |
| 2. | Серия и модел |  |  |
| 3. | Да бъде окомплектован с правотоков 48/ 54V захранващ блок; Да разполага с два резервирани входа за захранване. |  |  |
| 4. | Да бъде пригоден за работа в индустриална среда с висока запрашеност, вибрации и температурна амплитуда; |  |  |
| 5. | Оперативен температурен диапазон при работа във вентилирана среда от -40° до +70° C |  |  |
| 6. | Оперативна относителна влажност от 5 до 95%, без кондензация; |  |  |
| 7. | Дa бъде съвместим със стандарт IP30. |  |  |
| 8. | Да разполага с минимум 2 броя 1 Gbps SFP порта |  |  |
| 9. | Да разполага с минимум 4 броя 100 Мbps медни RJ45 порта с поддръжка на Power over Ethernet; |  |  |
| 10. | Всеки един комутатор е необходимо да бъде окомплектован със следните интерфейсни модули: 1 брой 1000Mbps Single Mode LX SFP модул за работа на дистанция до 10км, пригоден за индустриално приложение; Интерфейсните модули да са съвместими с предложените комутатори и това да бъде видно на сайта на производителя на комутаторите. |  |  |
| 11. | Да има минимум 160MB FLASH памет. |  |  |
| 12. | Да поддържа следните софтуерни възможности: LLDP, MSTP, STP Portfast, ICMP, 802.1q Vlans, static IP, Trust Ingress DSCP, COS, IGMP querier, DHCP server, SNMP v2/v3, SNMP traps, syslog, IGMP snooping, DHCP snooping, BPDU guard, Radius client, 802.3ad. |  |  |
| 13. | Да бъде оборудван с всички необходимите елементи позволяващи монтаж на DIN шина. |  |  |
| 14. | Да поддържа съвместим със следните RFC стандарти: ● RFC 768: UDP ● RFC 783: TFTP ● RFC 791: IPv4 protocol ● RFC 792: ICMP ● RFC 793: TCP ● RFC 826: ARP ● RFC 854: Telnet ● RFC 951: BootP ● RFC 959: FTP ● RFC 1157: SNMPv1 ● RFC 1901,1902-1907: SNMPv2 ● RFC 2273-2275: SNMPv3 ● RFC 1166: IP Addresses ● RFC 1256: ICMP Router Discovery ● RFC 1305: NTP ● RFC 1534: DHCP and BootP interoperation ● RFC 1542: Bootstrap Protocol ● RFC 1643: Ethernet Interface MIB ● RFC 1757: RMON ● RFC 2068: HTTP ● RFC 2131, 2132: DHCP ● RFC 2236: IGMP v2 ● RFC 2571: SNMP Management ● RFC 4250-4252: SSH Protocol |  |  |

# Стационарни камери за аналитично видеонаблюдение

| Стационарни камери за аналитично видеонаблюдение (СКАВ) | 48 броя |
| --- | --- |
| Точка № | Минимални технически изисквания | Предлагана спецификация | Бележки на комисията за оценяване |
| 1. | Производител/марка |  |  |
| 2. | Серия и модел |  |  |
| 3. | СКАВ да са комплектно еднокорпусно изделие, предлагано в стандартна конфигурация за целите на видеонаблюдението |  |  |
| 4. | СКАВ да предлагат разделителна способност не по-малка от 8 мегапиксела при скорост до 20 кадъра в секунда или по-добра, като да бъде възможен запис и при по-ниски разделителни способности |  |  |
| 5. | СКАВ да е съоръжено с обектив с технология P-iris с минимална разделителна способност 8 мегапиксела и фокусно разстояние с минимален диапазон 11-40 mm |  |  |
| 6. | СКАВ да разполагат с функция за отдалечено фокусиране |  |  |
| 7. | СКАВ да са съоръжени с образен сензор с прогресивно сканиране не по-малко от 1/1,7“ и да разполагат с разширен динамичен обхват |  |  |
| 8. | СКАВ да са съоръжени с образен сензор със светлочувствителност не по-малка от 0,01lux в цветен и 0,05lux в черно-бял режим |  |  |
| 9. | СКАВ да разполагат с моторизиран инфрачервен филтър с автоматично превключване при преминаване в режим ден/нощ. |  |  |
| 10. | СКАВ да са съоръжени със защитен кожух и стойка със скрито водене на кабели |  |  |
| 11. | СКАВ да подържа компресия на картината по стандарти H.264, избираемо в профили Baseline Profile/Main Profile/ High Profile |  |  |
| 12. | СКАВ да подържа едновременно предаване на не по-малко от три паралелни видео-потока с различни настройки на разделителна способност и кадрова честота |  |  |
| 13. | СКАВ да подържат функция за оптимизирано кодиране на картината в конкретен регион от общото поле за наблюдение на камерата |  |  |
| 14. | СКАВ да подържат тампер аларма |  |  |
| 15. | СКАВ да бъдат окомплектовани с локална карта памет за запис с капацитет не по-малък от 128GB |  |  |
| 16. | СКАВ да предлагат съвместимост със стандарт ONVIF (профили S,G) |  |  |
| 17. | СКАВ да разполагат със степен на защита минимално IP65 |  |  |
| 18. | СКАВ да разполагат с възможност за захранване по стандарт PoE |  |  |
| 19. | СКАВ да разполагат със степен на антивандална защита минимално IK10 |  |  |
| 20. | СКАВ да работят в температурен обхват на работа не по-малък от -30°С до +60°С |  |  |

# 3. Спецификация на изискваните услуги по внедряване на системата

## Управление на проекта

Изпълнителят трябва да предвиди цялостно управление на проекта включващо контрол на изпълнението, изготвяне и контрол на график на дейностите, контрол на разходите, управление на комуникацията и управление на риска.

Изпълнителят трябва да определи Ръководител на проекта отговорен за цялостното изпълнение на всички дейности, и към който да бъде насочвана комуникацията по всички аспекти на организацията на работата.

Като част от услугите трябва да бъдат организирани и провеждани регулярни срещи между Изпълнителя и Възложителя, на които да се обсъжда текущ статус, проблеми, потенциални рискове и др.

Ръководителят на проекта трябва да е отговорен при изготвянето на различни доклади по изпълнението на проекта, както и за изготвянето на окончателен доклад.

## Монтажни работи (МР)

Изпълнителят трябва да предвиди в своите задължения всички дейности по извършване на необходимите строително монтажни работи, в това число:

- Изпълнение на електрозахранване;

- Монтаж на комутатори за прихващане на видеопотоци;

- Всички необходими материали за МР дейностите трябва да бъдат за сметка на Изпълнителя;

## Проектиране, конфигурация и пускане в експлоатация

Изпълнителят трябва да предвиди в своите задължения всички дейности, свързани с доставка, монтаж и пускане в експлоатация на доставяното оборудване:

- Изпълнение на проекта – съгласно добрите практики, разработения от Участника план и изискванията на Възложителя.

- Функционално тестване -  удостоверяване на  готовността на доставеното оборудване и въвеждане в реална експлоатация. Тестовете да бъдат изпълнени съгласно предварително изготвена и съгласувана процедура и програма за тестове.

# Гаранционна поддръжка

Цялото доставено оборудване трябва да бъде с осигурена гаранционна поддръжка за период от 3 (три) години, считано от датата на въвеждане в експлоатация.

Поддръжката трябва да се осигурява в режим 8х5 в работни дни от 8:00 до 17:00 от понеделник до петък.

Изпълнителят трябва да осигури време за реакция до 4 часа с изпращане на специалист на място ако това се налага и отстраняване на проблема на следващият работен ден.

Да бъде предвидена дейност по профилактика на оборедването минимум 3 (три) пъти за срока на гаранционната поддръжка (в края на всяка една година, считано от датата на въвеждане в експлоатация).

Образец № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 39, ал. 3, т. 1в от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

за съгласие с клаузите на проекта на договор

Долуподписаният/ната ...................................................................................................................................................................................,

с лична карта № ......................................, издадена на ..................................... от ..............................................,

с постоянен адрес ...................................................................................................................................................,

в качеството ми на ................................................................................. (длъжност/физическо лице-участник)

на ............................................................................................................ (фирма и правна форма на участника)

със седалище ..........................................................................................................................................................,

адрес на  управление ..............................................................................................................................................,

тел. ................................................, e-mail ......................................................, факс .............................................,

с ЕИК/БУЛСТАТ .......................................,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

съм запознат/а и приемам всички условия в проекта на договор, който е неразделна част от документацията за участие в процедурата по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на Система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал на територията на Столична община по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на комутатори за прихващане на видеопотоци за нуждите на Система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал на територията на Столична община

Обособена позиция № 2 - Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на Система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал на територията на Столична община.

Обособена позиция № 3 - Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на комутатори и камери за аналитично видеонаблюдение за нуждите на „Метрополитен“ ЕАД

За обособена позиция ................

Известна ми е отговорността при деклариране на неверни данни.

Дата:  									Подпис:

(Място на подписване) 						 (Име и длъжност)

Образец № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 39, ал. 3, т. 1г от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

за срока на валидност на офертата

Долуподписаният/ната ...................................................................................................................................................................................,

с лична карта № ......................................, издадена на ..................................... от ..............................................,

с постоянен адрес ...................................................................................................................................................,

в качеството ми на ................................................................................. (длъжност/физическо лице-участник)

на ............................................................................................................ (фирма и правна форма на участника)

със седалище ...........................................................................................................................................................,

адрес на  управление ..............................................................................................................................................,

тел. ................................................, e-mail ......................................................, факс .............................................,

с ЕИК/БУЛСТАТ .......................................,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

приемам обявените в документацията за участие в процедурата по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на Система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал на територията на Столична община по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на комутатори за прихващане на видеопотоци за нуждите на Система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал на територията на Столична община

Обособена позиция № 2 - Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на Система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал на територията на Столична община.

Обособена позиция № 3 - Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на комутатори и камери за аналитично видеонаблюдение за нуждите на „Метрополитен“ ЕАД

За обособена позиция ................

условия и ред за провеждане и представляваният от мен участник е обвързан с тази оферта за срок от … (…) дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

В случай, че представляваният от мен участник бъде класиран на първо или второ място, приемам офертата ни да бъде валидна до датата на сключване на договор за обществената поръчката.

Дата:  									Подпис:

(Място на подписване) 						 (Име и длъжност)

Образец № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 39, ал. 3, т. 1д от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Долуподписаният/ната ...................................................................................................................................................................................,

с лична карта № ......................................, издадена на ..................................... от ..............................................,

с постоянен адрес ...................................................................................................................................................,

в качеството ми на ................................................................................. (длъжност/физическо лице-участник)

на ............................................................................................................ (фирма и правна форма на участника)

със седалище ...........................................................................................................................................................,

адрес на  управление ..............................................................................................................................................,

тел. ................................................, e-mail ......................................................, факс .............................................,

с ЕИК/БУЛСТАТ .......................................,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при изготвяне на офертата ни за участие в процедурата по възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на Система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал на територията на Столична община по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на комутатори за прихващане на видеопотоци за нуждите на Система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал на територията на Столична община

Обособена позиция № 2 - Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на Система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал на територията на Столична община.

Обособена позиция № 3 - Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на комутатори и камери за аналитично видеонаблюдение за нуждите на „Метрополитен“ ЕАД

За обособена позиция ............

са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността при деклариране на неверни данни.

Дата:  									Подпис:

(Място на подписване) 							(Име и длъжност)

# Образец  № 7

# ДЕКЛАРАЦИЯ

# за конфиденциалност

Долуподписаният/ната ...................................................................................................................................................................................,

с лична карта № ......................................, издадена на ..................................... от ..............................................,

с постоянен адрес ...................................................................................................................................................,

в качеството ми на ................................................................................. (длъжност/физическо лице-участник)

на ............................................................................................................ (фирма и правна форма на участника)

със седалище ...........................................................................................................................................................,

адрес на  управление ..............................................................................................................................................,

тел. ................................................, e-mail ......................................................, факс .............................................,

с ЕИК/БУЛСТАТ ....................................... – участник в отрита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на Система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал на територията на Столична община по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на комутатори за прихващане на видеопотоци за нуждите на Система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал на територията на Столична община

Обособена позиция № 2 - Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на Система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал на територията на Столична община.

Обособена позиция № 3 - Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на комутатори и камери за аналитично видеонаблюдение за нуждите на „Метрополитен“ ЕАД

По обособена позиция ..........

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

1. Се задължавам да не разгласявам по никакъв начин конфиденциална информация за настоящата обществена поръчка, станала ми известна в процеса на работата ми по процедурата.

2. Конфиденциална информация по смисъла на настоящата Декларация е всяка търговска, техническа, финансова или друга информация, получена от писмен, устен или електронен вид.

3. Разгласяване на конфиденциална информация по смисъла на настоящата Декларация представлява всякакъв вид устно или писмено изявление, предаване на информация на хартиен, електронен или друг носител, включително по поща, факс или електронна поща, както и всякакъв друг начин на разгласяване на информация, в това число чрез средствата за масово осведомяване, печатните издания или Интернет.

4. Задължението за запазване на конфиденциалност е без ограничение в територията и е за срок от 10 години.

5. Задължавам се да пазя конфиденциалната информация добросъвестно, за да предпазя разпространяването и публикуването й от лица, които нямат правото да я разпространяват и публикуват.

6. Задължението за запазване на конфиденциалност няма да се прилага по отношение на информация, която е предадена по искане на компетентен орган, както и по отношение на информация, която е била публично оповестена или е била придобита от трети лица.

7. Задължавам се да върна при поискване от страна на Възложителя всички предоставени ми от него документи.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Дата:  									Подпис:

(Място на подписване) 						 (Име и длъжност)

### Образец № 8

Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А

(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)

за участие в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „……………….“

от ………..................................................................................... /наименование на участника /

седалище: ...................................................................................., адрес за кореспонденция:.............................................................................., телефон: ........................, факс: ................................, е-mail:...................................,  ЕИК: ............................................,

представляван от: ..................................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

I. С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на Система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал на територията на Столична община по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на комутатори за прихващане на видеопотоци за нуждите на Система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал на територията на Столична община

Обособена позиция № 2 - Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на Система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал на територията на Столична община.

Обособена позиция № 3 - Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на комутатори и камери за аналитично видеонаблюдение за нуждите на „Метрополитен“ ЕАД

За обособена позиция № 1, както следва:

| № | Описание | Брой | Ед. цена, лв. без ДДС | Обща цена, лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комутатор за прихващане на видео потоци | 10 |  |  |
|  | Монтаж, настройка и пускане в експлоатация | 1 |  |  |
| Обща цена без ДДС |  |

Общата цена на нашата оферта за изпълнение, съгласно техническото задание/спецификация, възлиза на:

…………………. лева без включен ДДС /словом: …......................./  или

.......................................... лева с включен ДДС  /словом………………/

II. Аванс  ...................../................../лв. /не повече от 20 %/

III. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния предмет на поръчката.

IV. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

V. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5% от стойността на договора без ДДС.

VI. Носим цялата отговорност за допуснати грешки и несъответствия в Ценовото предложение и приложенията към него.

Забележки:

- Настоящото ценово предложение се поставя в плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

- Ценовото предложение следва да бъде представено по образеца, приложен в документацията.

- Предлаганите от участника цени не трябва да се съдържат или посочват в друг от документите, приложени към офертата, освен в ценовото предложение.

- Стойностите се представят в лева, със закръгление до втория знак след десетичната запетая.

- При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

- Плащането се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

- В случай, че Участникът е допуснал аритметични грешки и несъответствия между предложените единични цени и общата стойност в Ценовото предложение и приложенията към него, участниците ще бъдат предложени за отстраняване от по нататъшно участие в процедурата.

Дата:..............				Подпис и печат:.........................

/име и фамилия, длъжност/

### Образец № 9

Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А

(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)

за участие в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „……………….“

от ………..................................................................................... /наименование на участника /

седалище: ...................................................................................., адрес за кореспонденция:.............................................................................., телефон: ........................, факс: ................................, е-mail:...................................,  ЕИК: ............................................,

представляван от: ..................................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

I. С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на Система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал на територията на Столична община по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на комутатори за прихващане на видеопотоци за нуждите на Система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал на територията на Столична община

Обособена позиция № 2 - Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на Система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал на територията на Столична община.

Обособена позиция № 3 - Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на комутатори и камери за аналитично видеонаблюдение за нуждите на „Метрополитен“ ЕАД

За обособена позиция № 2, както следва:

| № | Описание | Брой | Ед. цена, лв. без ДДС | Обща цена, лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сървър - тип 1 | 3 |  |  |
| 2. | Сървър - тип 2 | 1 |  |  |
|  | Сървър - тип 3 | 1 |  |  |
|  | Дисков масив | 1 |  |  |
|  | Комутатор за външен монтаж – тип 1 - Индустриален комутатор | 73 |  |  |
|  | Комутатор за външен монтаж – тип 2 - Индустриален комутатор | 8 |  |  |
|  | Сървърен шкаф | 1 |  |  |
|  | Стационарни камери за обзорно видеонаблюдение (СКОВ) | 202 |  |  |
|  | Камери за автоматично разпознаване на регистрационни табели на МПС (КАРРТ-МПС) | 42 |  |  |
|  | Софтуерна платформа за цифрово видеонаблюдение (СПЦВ) | 1 |  |  |
|  | Софтуерен модул за автоматично разпознаване на регистрационни табели на МПС (СМАРРТ-МПС) | 1 |  |  |
|  | Монтажни табла в зоните на наблюдение | 81 |  |  |
|  | Резервирани захранващи блокове (РЗБ) | 81 |  |  |
|  | Ел. захранване | 1 |  |  |
|  | Строително монтажни работи (СМР) | 1 |  |  |
|  | Проектиране, монтаж, конфигурация и пускане в експлоатация | 1 |  |  |
| Обща цена без ДДС |  |

Общата цена на нашата оферта за изпълнение, съгласно техническото задание/спецификация, възлиза на:

…………………. лева без включен ДДС /словом: …......................./  или

.......................................... лева с включен ДДС  /словом………………/

II. Аванс  ...................../................../лв. /не повече от 20 %/

III. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния предмет на поръчката.

IV. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

V. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5% от стойността на договора без ДДС.

VI. Носим цялата отговорност за допуснати грешки и несъответствия в Ценовото предложение и приложенията към него.

Забележки:

- Настоящото ценово предложение се поставя в плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

- Ценовото предложение следва да бъде представено по образеца, приложен в документацията.

- Предлаганите от участника цени не трябва да се съдържат или посочват в друг от документите, приложени към офертата, освен в ценовото предложение.

- Стойностите се представят в лева, със закръгление до втория знак след десетичната запетая.

- При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

- Плащането се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

В случай, че Участникът е допуснал аритметични грешки и несъответствия между предложените единични цени и общата стойност в Ценовото предложение и приложенията към него, участниците ще бъдат предложени за отстраняване от по нататъшно участие в процедурата.

Дата:..............				Подпис и печат:.........................

/име и фамилия, длъжност/

### Образец № 10

Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А

(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)

за участие в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „……………….“

от ………..................................................................................... /наименование на участника /

седалище: ...................................................................................., адрес за кореспонденция:.............................................................................., телефон: ........................, факс: ................................, е-mail:...................................,  ЕИК: ............................................,

представляван от: ..................................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

I. С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на Система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал на територията на Столична община по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на комутатори за прихващане на видеопотоци за нуждите на Система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал на територията на Столична община

Обособена позиция № 2 - Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на Система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал на територията на Столична община

Обособена позиция № 3 - Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на комутатори и камери за аналитично видеонаблюдение за нуждите на „Метрополитен“ ЕАД

За обособена позиция № 3, както следва:

| № | Описание | Брой | Ед. цена, лв. без ДДС | Обща цена, лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комутатор за външен монтаж | 16 |  |  |
| 2. | Стационарни камери за аналитично видеонаблюдение (СКАВ) | 48 |  |  |
| 3. | Монтаж, настройка и пускане в експлоатация | 1 |  |  |
| Обща цена без ДДС |  |

Общата цена на нашата оферта за изпълнение, съгласно техническото задание/спецификация, възлиза на:

…………………. лева без включен ДДС /словом: …......................./  или

.......................................... лева с включен ДДС  /словом………………/

II. Аванс  ...................../................../лв. /не повече от 20 %/

III. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния предмет на поръчката.

IV. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

V. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5% от стойността на договора без ДДС.

VI. Носим цялата отговорност за допуснати грешки и несъответствия в Ценовото предложение и приложенията към него.

Забележки:

- Настоящото ценово предложение се поставя в плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

- Ценовото предложение следва да бъде представено по образеца, приложен в документацията.

- Предлаганите от участника цени не трябва да се съдържат или посочват в друг от документите, приложени към офертата, освен в ценовото предложение.

- Стойностите се представят в лева, със закръгление до втория знак след десетичната запетая.

- При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

- Плащането се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

В случай, че Участникът е допуснал аритметични грешки и несъответствия между предложените единични цени и общата стойност в Ценовото предложение и приложенията към него, участниците ще бъдат предложени за отстраняване от по нататъшно участие в процедурата.

Дата:..............				Подпис и печат:.........................

/име и фамилия, длъжност/

Образец № 11

П Р О Е К Т  НА  Д О Г О В О Р

Днес, 	2017 г., в гр. София, между:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, с адрес: ул. "Московска" № 33, с БУЛСТАТ 000696327, представлявана от Йорданка Асенова Фандъкова кмет на Столична община, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

# и от друга стана ......................, с ЕИК ......................................,  със седалище и адрес на управление: .....................................................,  тел.: ......................., факс: ......................, e-mail: .........................,  представлявано  от  .............................................................., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

в изпълнение на Решение № .................................. на кмета на Столична община /Процедурата е открита с Решение № ................................, Вписана в РОП под № .............................../ и на основание чл. 112, ал.6 във връзка с чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП.

се сключи настоящия договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши „Изграждане на Система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал на територията на Столична община по обособени позиции:

Обособена позиция № ................................................................................................................

(изписва се № и наименованието на обособената позиция), в съответствие с Техническата спецификация, Ценовото и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и чрез лицата, посочени в Списъка на персонала, който ще изпълнява поръчката, Приложения №1, 2, 3 и 4 към настоящия договор, представляващи неразделна част от него.

- ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. Обща стойност на договора е ................ /словом/ лв. без ДДС или ........................... /словом/ лв. с ДДС, съгласно приетото Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на договора, освен в случаите, предвидени в Закона за обществените поръчки.

Чл. 3. Сумата по чл. 2 се заплаща както следва:

(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс …….% (до 20%) от стойността по чл. 2 в размер на ..................... /словом/ лв. с ДДС, в срок до 30 /тридесет/ календарни дни от направено писмено искане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за плащане на аванс и представяне на оригинална фактура за размера на авансовото плащане, придружена с гаранция, обезпечаваща 100 % авансовото плащане. Гаранцията, обезпечаваща авансовото плащане, се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до три дни след връщане или усвояване на аванса.

(2). Окончателното плащане за завършените и приети обекти, за които е извършена проверка на функционалното действие на изградената в обекта видеосистема, изготвена в съответствие с техническа документация и подписани от страните двустранни протоколи за функционалност и приемателно-предавателни протоколи, се извършва в 30 /тридесет/ дневен срок след представяне на данъчна фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като се приспада получения аванс по чл. 3, ал.1.

(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, извършва плащанията в български лева, по банков път по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

# Банка: ……………………………..

# BIC: 	……………………………..;

# IBAN: ……………………………..

(4). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал.3 в срок от 3 (три) дни считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, се счита, че плащанията са надлежно извършени.

(5). Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение частта от поръчката, която се изпълнява от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ. *

(6). Разплащанията по ал.5. се осъществяват въз основа на искане, отправено от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.*

(7). Към искането по ал.6, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. *

(8). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал.5. когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.*

III. СРОК на договора. Срок ЗА Изпълнение

Чл. 4. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на регистрационни индекс в деловодната система на Столична община  и е със срок на действие до изпълнението на всички поети от страните задължения

(2) Срокът за изпълнение на дейностите по чл. 1 е ............................ календарни дни, считано от регистриране на подписания договор в деловодната система на Столична община.

ІV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

А. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да осигури необходимия контрол по изпълнение на договора.

(2) Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими документи, съгласно изискванията за получаване на съответните разрешителни за изпълнение на предмета на поръчката.

(3) Да приеме с приемателно-предавателни протоколи подписани между Експлоатация, ВЪЗЛОЖИТЕЛ чрез Дирекция „Сигурност” и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изградения и завършен обект, ако са изпълнени изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. С подписване на протоколите, собствеността върху изградената система и цялата техническа документация, и всякакви други елементи или компоненти, създадени и доставени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, преминава изцяло в собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Да извърши съответните разплащания по чл. 2 и чл. 3, по реда и при условията на договора.

(5) Да уведомява своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, не затрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали, да спира извършването на монтажа. Подмяната на същите и отстраняването на дефектите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да изпълни договорените по чл. 1 видове работи в договорения срок, в съответствие с представеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предложение, Техническата спецификация и действащите нормативни уредби в Република България;

(2) Да изготви работни чертежи/схеми на системите за видеонаблюдение в съответните обекти, които да съгласува с дирекция „Сигурност” при Столична община преди започване на монтажно-инсталационните дейности /Само за обособена позиция №2/

(3) Да отстранява за своя сметка забележките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съгласуващите инстанции, ако има такива, в пет дневен срок.

(4) Да осигури свой представител за съставяне и подписване на протокол за откриване на монтажно-инсталационната дейност.

(5) Да участва при съставяне на необходимите документи и протоколи.

(6) До 3/ три/ раб. дни от датата на приключване изпълнението на обекта да бъде изготвeна и предоставена в 2 /два/ екземпляра екзекутивна документация за изпълнените дейности на упълномощен представител на Дирекция „Сигурност” при Столична община в договорения срок в сградата на СО – ул. „Московска” № 33 с придружително писмо, заведено с входящ номер.

(7) Да влага при изпълнението на поръчката материали и техника, съответстващи на изискванията, посочени в техническите спецификации.

(8) Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност по всяко време за контрол по изпълнението на монтажно-инсталационните дейности.

(9) Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на допуснати грешки, недостатъци и други констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или приемателната комисия пропуски.

(10) Да не изпълнява работи извън договорените, в противен случай ще бъдат за негова сметка.

(11) Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане на извършените дейности.

(12) Да отчита и представя фактури за извършените дейности.

(13) Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на срока, съгласно чл. 4, ал. 2 от договора.

(14) Да охранява обектите за своя сметка до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(15) Да не променя състава на персонала, който ще отговаря за изпълнението на поръчката, без предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно ЗОП.

(16) В срок от три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител да изпрати копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя, съгласно чл. 75, ал. 2от ППЗОП, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. *

(17) След сключване на договора за подизпълнение и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява Възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.*

(18) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора за настоящата обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. *

(19) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. *

(20) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. *

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на договора и да иска неговата промяна.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обектите, свързани с предмета на договора.

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на работата си да не допуска повреди или разрушения в и извън границите на обектите, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2) В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 12. (1) Гаранционният срок на изградената система е 36 месеца, считано от датата на подписване на Протокол за приемане и въвеждане в експлоатация.

(2) При поява на дефекти в срока на предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез Дирекция „Сигурност” при Столична община уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.	(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се в договорения гаранционен срок дефекти, констатирани с протокол, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Поправките се приемат с Приемателен протокол, подписан от двете страни.

(4) Срокът за осигуряване на реакция от страна на сервизен специалист за първоначална диагностика и класификация на възникналия проблем, е 4 часа след неговата регистрация. Реакцията ще бъде за сметка на Изпълнителя

(5) Ако за ремонта се изисква отстраняване на повредата от страна на сервизен специалист на място при Клиента, срокът за това е до края на следващия работен ден от постъпване на заявката за обслужване.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва гаранционна поддръжка, в съответствие с Техническите спецификации.

VI. Гаранция за изпълнение

Чл. 13. (1) Гаранция за изпълнение на настоящият договор е в размер на............................. (......................................................................лева), представляваща 5 % от стойността на договора без ДДС и е представена под формата на ………………………..

(Парична сума или банкова гаранция или Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя съгласно чл.111 от ЗОП).

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа валидна гаранцията за добро изпълнение, представена под формата на банкова гаранция или застраховка, най-малко 30/тридесет/ дни след изтичане срока по чл. 4, ал. 2 от настоящия договор .

(3) В случай, че независимо поради каквито и да е причини, срокът по чл. 4, ал. 2 от настоящия договор бъде удължен, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поднови/удължи валидността на гаранцията за срока по ал. 2, и да представи новата подновена /удължена гаранция на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 10 /десет/ дни, преди изтичане срок на валидност на гаранцията.

(4) Гаранцията за изпълнение на Договора може да бъде усвоена изцяло или частично от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за частта, съответстваща на неизпълнението.

(5) Гаранцията за изпълнение се усвоява в пълен размер при прекратяване на договора при условията на чл. 24, т. 2.3 и т. 2.4

(6) Разходите по откриване, поддържане и обслужване на гаранцията за изпълнение са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а по нейното усвояване – за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 14. Цялостното или частично усвояване на гаранцията за изпълнение не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от останалите права, с които разполага съгласно Договора и действащото законодателство.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него, в 30 дневен срок, след извършване на всички дейности по чл.1 от договора.

VIIІ. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл. 16. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на понятието по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.

(2) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл. 17. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

Чл. 18. При неспазване срока по чл. 4, ал. 2 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % от стойността по чл. 2 без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от същата стойност, която неустойка се удържа при окончателното разплащане на обектите.

Чл. 19. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същия дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.

Чл. 20. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на виновната страна.

Чл. 21. В случаите на неизпълнение на срока по чл. 4, ал. 2 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ окончателното завършване на обекта се извършва по единичните фирмени цени, които са били в сила до изтичане на срока и не подлежат на актуализация.

Чл. 22. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тройния размер на направените за отстраняването им разходи, както и претърпените щети.

Чл. 23. При некачествено изпълнение на поръчката, съдържащо отклонения от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 5 % от стойността на договора по чл. 2 без ДДС. Некачественото изпълнение се констатира с констативен протокол, съставен от длъжностни лица от Столична община и се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VIІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.24. Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане срока на договора.

2. Преди изтичане срока на договора:

2.1. По взаимно съгласие, изразено писмено

2.2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

2.3. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при забавяне на изпълнението на договора с повече от 10 календарни дни. В този случай гаранцията за изпълнение не се възстановява.

2.4. Когато при приемане на извършената работа бъде констатирано, че вложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали и устройства не съответстват на предложените в офертата, гаранцията за изпълнение не се възстановява и извършените дейности и монтираното оборудване и техника не се заплащат.

# X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 25. Страните могат да изменят договора само по изключение, при условията на чл. 116 от ЗОП.

Чл. 26. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие - от компетентния съд.

Чл. 27. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 28. Всички съобщения или уведомления при изпълнение на този договор страните ще правят в писмен вид по пощата или по факс, като за дата на получаването им ще се счита датата на завеждане в деловодството на страната или датата на получаването им по факс. Съобщения или уведомления получени след 17:00 часа или получени в неработен ден ще се считат за получени в следващия работен ден.

Чл. 29. Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при промяна на адресна или друга регистрация, в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на промяната.

Чл. 30. Адреси и лица за кореспонденция:

За Възложителя:

За Изпълнителя: ………………………………………………………………

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от този договор са:

1. Техническата спецификация

2. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

3. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката.

*Забележка: Текстовете обозначени със * са приложими в случай, че в офертата си участникът е посочил, че при изпълнението на обществената поръчка ще ползва подизпълнител/и.

| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: | ИЗПЪЛНИТЕЛ: |
| --- | --- |
| КМЕТ НА Столична община | ........................................ |
| Йорданка Фандъкова Кмет на Столична община/ | ........................................ |
| ГЛавен СЧЕТОВОДИТЕЛ: |  |
| Антоанета Македонска |  |

# Footnotes

Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни

За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.

Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.

Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление

Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели. 
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.

Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.

Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС

Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.

Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Например съотношението между активите и пасивите.

Например съотношението между активите и пасивите.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.

С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.

В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС