ТЕХНИЧЕСКA СПЕЦИФИКАЦИЯ

за извършване на пробовземане и лабораторни анализи (мониторинг) на повърхностни води, подземни води, отпадъчни води, инфилтрат, утайки, въздух, почви и шум на територията на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ - площадка „Садината“ и площадка „Хан Богров“

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Площадка „Садината”, обхваща поземлен имот с идентификатор 87401.7647.182 разположен в местност „Садината“, землище Яна, район Кремиковци, с обща площ 332.835 dka. На площадката са разположени Депо за неопасни отпадъци, Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)  и Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF-гориво. Изградени са мониторингови пунктове с цел извършване на пробовземане и лабораторни анализи на повърхностни води, подземни води, отпадъчни води, инфилтрат, въздух, почви и шум.

Площадка „Хан Богров“ се намира в мeстност “Мало ливаде”, землище на с. Горни Богров, район Кремиковци, поземлен имот №134001 и поземлен имот №134002 с обща площ 70.240 dka. На площадката е разположена Инсталация за биологично третиране, включваща:

- Инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци, с капацитет  20 000 тона/година.

- Инсталация за компостиране на зелени отпадъци, с капацитет  24 000 тона/година.

Изискванията за извършване на мониторинг по показатели, честота на пробовземане и примерни методи/техники за анализ, са съобразени с условията в Решение № 431-Н0- И0-А1/2015 г. за актуализиране на Комплексни разрешителни (КР) № 431-Н0/2012 г. и КР №481-Н0/2013г. на Столична община, като:

- на площадка „Садината” са изградени мониторингови пунктове с цел извършване на пробовземане и лабораторни анализи на повърхностни води, подземни води, отпадъчни води, инфилтрат, въздух, почви и шум.

- на площадка „Хан Богров” са изградени мониторингови пунктове с цел извършване на пробовземане и лабораторни анализи на подземни води, отпадъчни води, въздух и шум.

- Обособена позиция – I: „Извършване на мониторинг на води“

- Извършване на мониторинг на поток инфилтратни отпадъчни води (площадка „Садината“)

  - Точка на пробовземане: № 17 – ПС с решетки, с географски координати N 42°42‘53.6” E 23°34‘18.8“;

  - Показатели и честота на пробовземане:

| Показател | Честота на пробовземане до определяне обема и състава на инфилтрата | Метод на изпиване |
| --- | --- | --- |
| Арсен | Веднъж на тримесечие | Атомно абсорбционнa спектрометрия; Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Барий | Веднъж на тримесечие | Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма; Йонхроматографско определяне |
| Кадмий | Веднъж на тримесечие | Атомно абсорбционнa спектрометрия; Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Хром (общ) | Веднъж на тримесечие | Атомно абсорбционнa спектрометрия; Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Мед | Веднъж на тримесечие | Атомно абсорбционнa спектрометрия; Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Живак | Веднъж на тримесечие | Атомно абсорбционнa спектрометрия; Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Молибден | Веднъж на тримесечие | Атомно абсорбционнa спектрометрия; Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Никел | Веднъж на тримесечие | Атомно абсорбционнa спектрометрия; Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Олово | Веднъж на тримесечие | Атомно абсорбционнa спектрометрия; Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Селен | Веднъж на тримесечие | Атомно абсорбционнa спектрометрия; Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Цинк | Веднъж на тримесечие | Атомно абсорбционнa спектрометрия; Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Хлорни йони | Веднъж на тримесечие | Титриметрично определяне; Йонхроматографско определяне. |
| Флуориди | Веднъж на тримесечие | Йонхроматографско определяне; Спектрофотометрично определяне |
| Сулфатни йони | Веднъж на тримесечие | Спектрофотометрично определяне. Йонхроматографско определяне |
| Желязо (общо) | Веднъж на тримесечие | Спектрофотометрично определяне; Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Органичен въглерод | Веднъж на тримесечие | Измерване с инфрачервен детектор |
| Азот нитритен | Веднъж на тримесечие | Спектрофотометрично определяне; Йонхроматографско определяне |
| Азот амониев | Веднъж на тримесечие | Спектрофотометрично определяне; Йонхроматографско определяне |
| Азот нитратен | Веднъж на тримесечие | Спектрофотометрично определяне; Йонхроматографско определяне; |
| Фосфати | Веднъж на тримесечие | Спектрофотометрично определяне; Йонхроматографско определяне |

- Извършване на мониторинг на смесен поток отпадъчни води (площадка „Садината“)

2.1. Точки на пробовземане:

- ТП № 18 (изход ПСОВ), с географски координати N 42°42'52.8” E 23°34'15.9";

2.2. Показатели и честота на пробовземане, индивидуални емисионни ограничения

| Показател | Честота на пробовземане | Примерен метод/процедура за анализ | Индивидуални емисионни ограничения за смесен поток отпадъчни води |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество на отпадъчните води | Един път на месец | - | - |
| Активна реакция рН | Един път на месец | Потенциометрично определяне | 6,0 – 8,5 |
| Температура | Един път на месец | Измерване с термометър, електронно средство за измерване на температура с външно калибриране | Да не превишава температурата на водоприемника с повече от 3ºC |
| Неразтворени вещества | Един път на месец | Гравиметрично определяне | 35 mg/dm3 |
| БПК5 | Един път на месец | Потенциометрично определяне; | 25 mg/dm3 |
| ХПК (бихроматна) | Един път на месец | Спектрофотометрично определяне; Титриметрично определяне | 125 mg/dm3 |
| Хлорни йони | Един път на месец | Титриметрично определяне | 300 mg/dm3 |
| Сулфатни йони | Един път на месец | Спектрофотометрично определяне | 300 mg/dm3 |
| Желязо (общо) | Един път на месец | Спектрофотометрично определяне; Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма | 1.5 mg/dm3 |
| Манган (обш) | Един път на месец | Атомно абсорбционенa спектрометрия; Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма | 0.3 mg/dm3 |
| Общ азот | Един път на месец | Определяне с хемилуминисцентен детектор | 10 mg/dm3 |
| Фосфати (PO4) | Един път на месец | Спектрофотометрично определяне; Йонхроматографско определяне | 1.0 mg/dm3 |
| Екстрахируеми вещества (с тетрахлорметан) | Един път на месец | Гравиметрично определяне; Определяне с инфрачервен детектор | 3.0 mg/dm3 |
| Живак | Един път на месец | Атомно абсорбционнa спектрометрия; Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма | 0,001 mg/dm3 |
| Кадмий | Един път на месец | Атомно абсорбционнa спектрометрия; Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма | 0,01 mg/dm3 |
| Олово | Един път на месец | Атомно абсорбционнa спектрометрия; Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма | 0,05 mg/dm3 |
| Арсен | Един път на месец | Атомно абсорбционнa спектрометрия; Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма | 0,05 mg/dm3 |
| Мед | Един път на месец | Атомно абсорбционнa спектрометрия; Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма | 0,1 mg/dm3 |
| Хром (тривалентен) | Един път на месец | Спектрофотометрично определяне | 0,5 mg/dm3 |
| Хром (шествалентен) | Един път на месец | Спектрофотометрично определяне | 0.05 mg/dm3 |
| Кобалт | Един път на месец | Атомно абсорбционнa спектрометрия; Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма | 0.1 mg/dm3 |
| Никел | Един път на месец | Атомно абсорбционнa спектрометрия; Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма | 0.2 mg/dm3 |
| Цинк | Един път на месец | Атомно абсорбционнa спектрометрия; Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма | 5.0 mg/dm3 |
| Цианиди (общо) | Един път на месец | Спектрофотометрично определяне | 0.5 mg/dm3 |
| Анионактивни детергенти | Един път на месец | Спектрофотометрично определяне | 1.0 mg/dm3 |
| Феноли (летливи) | Един път на месец | Спектрофотометрично определяне | 0.05 mg/dm3 |
| Нефтопродукти | Един път на месец | Хроматографско определяне | 0.3 mg/dm3 |
| АОX | Един път на месец | Спектрофотометрично определяне | 0,5 mg/dm3 |

- Мониторинг на състава на повърхностните атмосферни води (площадка „Садината“)

  - Повърхностни атмосферни води зауствани в дере Янешки валог, поречие р. Лесновска (ІІ категория водоприемник)

    - Точки на пробовземане:

- ТП № 4 – канавката над депото, с географски координати N 42°43'04.6", E 23°34'93.2";

- ТП № 5 – канавка за повърхностни води под тялото на депото, с географски координати N 42°42'52.8"; E 23°34'39.4"

- ТП № 162 – изход задържателен резервоар, с географски координати N 42°42‘54.6“, E 23°33‘54.3“; обозначена в Приложение II - 18 от заявлението за КР (Приложение №1)

  - Параметри на пробовземане и индивидуални емисионни ограничения за повърхностни атмосферни води, от точки на пробовземане ТП № 4, ТП№ 5 и ТП 162:

| Показател | Честота на мониторинг за периода на експлоатация на депото | Примерен метод/техника за анализ | Индивидуални емисионни ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| Обем на повърхностните води | Веднъж на шест месеца | - | - |
| рН | Веднъж на шест месеца | Потенциометрично определяне | 6,0 – 8,5 |
| Неразтворени вещества | Веднъж на шест месеца | Гравиметрично определяне | 50 mg/dm3 |
| Перманганатна окисляемост | Веднъж на шест месеца | Титриметрично определяне | 30 mg/dm3 |
| БПК5 | Веднъж на шест месеца | Потенциометрично определяне; Титриметрично определяне | 15 mg/dm3 |
| ХПК | Веднъж на шест месеца | Спектрофотометрично определяне; Титриметрично определяне | 70 mg/dm3 |
| Обща твърдост | Веднъж на шест месеца | Титриметрично определяне | 10 мгекв/ dm3 |
| Хром (общ) | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционнa спектрометрия; Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма | 0.55 mg/dm3 |
| Мед | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционнa спектрометрия; Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма | 0.1 mg/dm3 |
| Никел | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционнa спектрометрия; Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма | 0.2 mg/dm3 |
| Олово | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционнa спектрометрия; Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма | 0.05 mg/dm3 |
| Цинк | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционнa спектрометрия; Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма | 5.0 mg/dm3 |
| Желязо | Веднъж на шест месеца | Спектрофотометрично определяне; Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма | 1.5 mg/dm3 |
| Манган | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционнa спектрометрия; Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма | 0.3 mg/dm3 |
| Хлорни йони | Веднъж на шест месеца | Титриметрично определяне; Йонхроматографско определяне | 300 mg/dm3 |
| Сулфатни йони | Веднъж на шест месеца | Спектрофотометрично определяне; Йонхроматографско определяне | 300 mg/dm3 |
| Азот нитритен | Веднъж на шест месеца | Спектрофотометрично определяне; Йонхроматографско определяне | 0.04 mg/dm3 |
| Азот нитратен | Веднъж на шест месеца | Спектрофотометрично определяне; Йонхроматографско определяне | 10 mg/dm3 |
| Азот амониев | Веднъж на шест месеца | Спектрофотометрично определяне; Йонхроматографско определяне | 2.0 mg/dm3 |
| Фосфати (РО4) | Веднъж на шест месеца | Спектрофотометрично определяне; Йонхроматографско определяне | 1.0 mg/dm3 |
| Разтворен органичен въглерод | Веднъж на шест месеца | Измерване с инфрачервен детектор | 12 mg/dm3 |

- Извършване на мониторинг на подземни води (площадка „Садината“)

  - Точки на пробовземане: 8 броя  изградени постоянни пунктове за мониторинг на подземни води (Приложение №2 – схема с местоположение и  географски координати на пунктовете )

  - Параметри и честота на пробовземане

| № по ред | Показател | Честота по време на експлоатация на депото | Примерен метод за анализ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водно ниво | Веднъж месечно | - |
| 1. | Активна реакция | Веднъж на шест месеца | - |
| 2. | Електропроводимост | Веднъж на шест месеца | - |
| 3. | Амониев йон | Веднъж на шест месеца | - |
| 4. | Фосфати | Веднъж на шест месеца | - |
| 5. | Желязо - общо | Веднъж на шест месеца | - |
| 6. | Живак | Веднъж на шест месеца | - |
| 7. | Кадмий | Веднъж на шест месеца | - |
| 8. | Олово | Веднъж на шест месеца | - |
| 9. | Арсен | Веднъж на шест месеца | - |
| 10. | Мед | Веднъж на шест месеца | - |
| 11. | Хром - общо | Веднъж на шест месеца | - |
| 12. | Никел | Веднъж на шест месеца | - |
| 13. | Цианиди - общо | Веднъж на шест месеца | - |
| 14. | Цинк | Веднъж на две години | - |
| 15. | Нефтопродукти1 | Веднъж на две години | - |
| 16. | Нитрити | Веднъж на шест месеца | - |
| 17. | Нитрати | Веднъж на шест месеца | - |
| 18. | Сулфати | Веднъж на шест месеца | - |

- Нефтопродукти означава „екстрахируемите неадсорбирани от алуминиев окис, неполярни и слабополярни въглеводороди, измерени в инфрачервената област”.

- Извършване на мониторинг на смесен поток отпадъчни води – излишни дъждовни и дренажни води (площадка „Хан Богров“)

  - Точки на пробовземане: ТМ 1 - за смесен поток дъждовни (от улични оттоци и алеи на производствената площадка) и дренажни води от дренажната система около сградите,  с координати: N 42˚41΄50,6˝ Е 23˚32΄00,6˝;

5.2. Показатели и честота на пробовземане

| Параметър | Честота на мониторинга | Примерен метод/техника за анализ | Норми за допустимо съдържание на замърсяващи вещества в смесен поток – излишни дъждовни води и дренажни води |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура | При взимане на пробата | - | Да не надвишава с 3°C средната температура за сезона |
| Активна реакция (рН) | Веднъж на три месеца | БДС 17.1.4.27/ ISO 10523 | 6 – 9 |
| Неразтворени вещества | Веднъж на три месеца | БДС EN 872 | 35 mg/dm3 |
| Общ азот | Веднъж на три месеца | - | 10 mg/dm3 |
| Общ фосфор | Веднъж на три месеца | БДС EN ISO 6878 | 2 mg/dm3 |
| БПК5 | Веднъж на три месеца | БДС EN 1899-1,2 | 30 mg/dm3 |
| ХПК | Веднъж на три месеца | ISO 6060 | 150 mg/dm3 |
| Мазнини | Веднъж на три месеца | - | 10 mg/dm3 |
| Нефтопродукти | Веднъж на три месеца | БДС EN ISO 9377-2 | mg/dm3 |

- Извършване на мониторинг на подземни води (площадка „Хан Богров“)

  - Точки на пробовземане: 3 бр. мониторингови пункта

•	ТК 1 с координати 42°41'52,80" N и 23°32'03,40" Е;

•	ПВ 1 с координати 42°41'51,18" N и 23°32'16,74" Е;

•	ПВ 2 с координати 42°41'50,31" N и 23°31'59,83" Е.

  - Честота на пробовземане

| № по ред | Показател | Честота на мониторинг на подземни води | Примерен метод за анализ | Мерна единица | Стандарт за качество на подземните води |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водно ниво | Четири пъти годишно | - | рН единици | ≥6,5 и ≤9,5 |
| 1. | Активна реакция | Два пъти годишно | ISO 10523; БДС 17.1.4.27 | µS cm-1 | 2000 |
| 2. | Електропроводимост | Два пъти годишно | БДС EN 27888 | mg-еqv/l | 12 |
| 3. | Обща твърдост | Два пъти годишно | БДС ISO 6059 | mg О2/l | 5 |
| 4. | Перманганатна окисляемост | Два пъти годишно | БДС EN ISO 8467 | mg/l | 0,5 |
| 5. | Амониев йон | Два пъти годишно | БДС ISO 7150-1 | mg/l | 50 |
| 6. | Нитрати | Два пъти годишно | БДС EN ISO 10304-1,2 | mg/l | 0,5 |
| 7. | Нитрити | Два пъти годишно | БДС EN ISO 10304-1,2 | mg/l | 0,5 |
| 8. | Фосфати | Два пъти годишно | БДС EN ISO 10304-1,2 | mg/l | 200 |
| 9. | Натрий | Два пъти годишно | - | µg/l | 200 |
| 10. | Алуминий | Два пъти годишно | - | µg/l | 200 |
| 11. | Желязо | Два пъти годишно | БДС ISO 6332 | µg/l | 50 |
| 12. | Манган | Два пъти годишно | БДС EN ISO 17294-2 | µg/l | 50 |
| 13. | Нефтопродукти | Два пъти годишно | БДС EN ISO 9377-2 |  |  |

- Извършване на мониторинг на тръбни кладенци на площадка „Садината“ – ТК 1 и ТК 2

7.1	Извършване на мониторинг на тръбни кладенци на площадка „Садината“ – ТК 1 и ТК 2 – ВЕДНЪЖ НА ТРИ ГОДИНИ

Точки на пробовземане: 2 бр. мониторингови пункта

•	ТК 1 с координати 43°42'54,5" N и 23°33'56,1" Е;

•	TK 2 с координати 43°42'58,9" N и 23°33'59,9" Е;

| № по | Показател | Мерна единица | Честота на мониторинг на тръбните кладенци | Стандарт за качество на подземните води |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ред |  |  |  |  |
| 1. | Активна реакция | рH единици | Веднъж на три години | ≥ 6,5 и ≤ 9,5 |
| 2. | Електропроводимост | µS cm-1 | Веднъж на три години | 2000 |
| 3. | Обща твърдост | mg-eqv/l | Веднъж на три години | 12 |
| 4. | Перманганатна окисляемост | mg О2/l | Веднъж на три години | 5 |
| 5. | Амониев йон | mg/l | Веднъж на три години | 0,5 |
| 6. | Нитрати | mg/l | Веднъж на три години | 50 |
| 7. | Нитрити | mg/l | Веднъж на три години | 0,5 |
| 8. | Сулфати | mg/l | Веднъж на три години | 250 |
| 9. | Хлориди | mg/l | Веднъж на три години | 250 |
| 10. | Фосфати | mg/l | Веднъж на три години | 0,5 |
| 11. | Флуориди | mg/l | Веднъж на три години | 1,5 |
| 12. | Цианиди | µg/l | Веднъж на три години | 50 |
| 13. | Натрий | mg/l | Веднъж на три години | 200 |
| 14. | Калций | mg/l | Веднъж на три години | 150 |
| 15. | Магнезий | mg/l | Веднъж на три години | 80 |
| 16. | Бор | mg/l | Веднъж на три години | 1,0 |
| 17. | Цинк | mg/l | Веднъж на три години | 1,0 |
| 18. | Живак | µg/l | Веднъж на три години | 1,0 |
| 19. | Кадмий | µg/l | Веднъж на три години | 5,0 |
| 20. | Мед | mg/l | Веднъж на три години | 0,2 |
| 21. | Никел | µg/l | Веднъж на три години | 20 |
| 22. | Олово | µg/l | Веднъж на три години | 10 |
| 23. | Селен | µg/l | Веднъж на три години | 10 |
| 24. | Хром | µg/l | Веднъж на три години | 50 |
| 25. | Алуминий | µg/l | Веднъж на три години | 200 |
| 26. | Желязо | µg/l | Веднъж на три години | 200 |
| 27. | Манган | µg/l | Веднъж на три години | 50 |
| 28. | Антимон | µg/l | Веднъж на три години | 5,0 |
| 29. | Арсен | µg/l | Веднъж на три години | 10 |
| 30. | Естествен уран | mg/l | Веднъж на три години | 0,06 |
| 31. | Бензен | µg/l | Веднъж на три години | 1,0 |
| 32. | Бенз(а)пирен | µg/l | Веднъж на три години | 0,01 |
| 33. | 1,2 Дихлоретан | µg/l | Веднъж на три години | 3,0 |
| 34. | Полициклични ароматни въглеводороди | µg/l | Веднъж на три години | 0,10 |
| 35. | Тетрахлоретилен и трихлоретилен | µg/l | Веднъж на три години | 10 |
| 36. | Пестициди | µg/l | Веднъж на три години | 0,10 |
| 37. | Пестициди (общо) | µg/l | Веднъж на три години | 0,50 |
| 38. | Нефтопродукти | µg/l | Веднъж на три години | 50 |
| 39. | Обща бета-активност | Bq/l | Веднъж на три години | 1,0 |
| 40. | Обща алфа-активност | Bq/l | Веднъж на три години | 0,5 |
| 41. | Обща индикативна доза | mSv/y | Веднъж на три години | 0,1 |
| 42. | Концентрация на разтворен кислород | mgO2/l | Веднъж на три години | - |

7.2	Извършване на мониторинг на тръбни кладенци на площадка „Садината“ – ТК 1 и ТК 2 – ВЕДНЪЖ ГОДИШНО

| № по | Показател | Мерна единица | Честота на мониторинг на тръбните кладенци | Стандарт за качество на подземните води |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ред |  |  |  |  |
| 1 | Активна реакция | рH единици | Веднъж годишно | ≥ 6,5 и ≤ 9,5 |
| 2 | Електропроводимост | µS cm-1 | Веднъж годишно | 2000 |
| 3 | Концентрация на разтворен кислород | mgO2/l | Веднъж годишно | - |
| 4 | Амониев йон | mg/l | Веднъж годишно | 0,5 |
| 5 | Нитрати | mg/l | Веднъж годишно | 50 |
| 6 | Сулфати | mg/l | Веднъж годишно | 250 |
| 7 | Хлориди | mg/l | Веднъж годишно | 250 |
| 8 | Желязо | µg/l | Веднъж годишно | 200 |
| 9 | Манган | µg/l | Веднъж годишно | 50 |

При обстоятелства от извънреден характер Възложителят, чрез отделно възлагателно писмо, може да възложи на Изпълнителя допълнително пробовземане, както и анализ на показатели, различни от упоменатите в обособената позиция. Конкретното възлагане е предмет на допълнително уточнение между Възложителя и Изпълнителя.

- Обособена позиция – II: „Извършване на мониторинг на въздух“

1. Извършване на мониторинг на емисиите на вредни вещества във въздуха (площадка „Садината“)

  - . Газови кладенци

1.1.1 Точки на пробовземане: Mониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци на депо за неопасни отпадъци „Садината“

    - Показатели и честота на измерване:

| Показател | Препоръчителен метод | Честота на измерването по време на експлоатация на депото |
| --- | --- | --- |
| CH4 | - | Месечно |
| CO2 | - | Месечно |
| O2 | Парамагнетизъм, електрохимичен принцип | Месечно |
| H2S | - | Месечно |
| H2 | - | Месечно |

Индивидуални емисионни ограничения – няма.

  - Пречиствателни съоръжения

| Изпускащо устройство пореден № | Източник на отпадъчни газове | Пречиствателно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | приемен бункер 1 | ръкавен филтър, скрубер, биофилтър | 62 000 | 20 |
| 2 | приемен бункер 2 | ръкавен филтър, скрубер, биофилтър | 62 000 | 20 |
| 3 | биологично сушене (отделение 1), компостиране, предварително третиране и Механично сепариране | скрубер, биофилтър | 105 000 | 20 |
| 4 | биологично сушене (отделение 2) | скрубер, биофилтър | 100 000 | 20 |
| 5 | денсиметрия и производство RDF | циклон, ръкавен филтър | 170 000 | 20 |
| 6 | производство RDF | ръкавен филтър | 100 000 | 20 |
| 7 | складиране на RDF | ръкавен филтър | 35 000 | 20 |
| 8 | третиране на отпадъчни води в ПСОВ | скрубер, биофилтър | 2 000 | 20 |

1.2.1 Точка на пробовземане: Изпускателно устройство (ИУ) № 1,2,3,4 и 8 – биофилтър; височина на изпускащото устройство – 20 метра; максимален дебит на газовете за ИУ 1 и ИУ 2– 62 000 м3 ; за ИУ 3 – 105 000 Nm3/h; за ИУ 4 – 100 000 Nm3/h.; за ИУ 8 – 2 000 Nm3/h.

1.2.1.1 Показатели и честота на пробовземане:

| Параметър | Препоръчителен метод за анализ | Честота на измерването | Емисионни норми (mg/Nm3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Прах | Гравиметричен метод | Веднъж годишно | 10 |
| NН3 | Недисперсионна спектрометрия в инфрачервената област | Веднъж годишно | 30 |
| Органични вещества, определени като общ въглерод | Пламъчно-йонизационен детектор, Електрохимичен принцип | Веднъж годишно | 50 |

1.2.2 Точка на пробовземане: Изпускателно устройство (ИУ) № 5, 6 и 7 – ръкавен филтър; височина на изпускащото устройство – 20 метра; максимален дебит на газовете за ИУ 5 170 000 Nm3/h; за ИУ 6– 35 000 Nm3/h.; за ИУ 7 – 100 000 Nm3/h.

1.2.2.1 Показатели и честота на пробовземане:

| Параметър | Препоръчителен метод за анализ | Честота на измерването | Емисионни норми (mg/Nm3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Прах | Гравиметричен метод | Веднъж годишно | 10 |

- Извършване на мониторинг на емисиите на вредни вещества във въздуха (площадка „Хан Богров“)

  - Точки на пробовземане:

| Изпускащо устройство (комин) № | Източник на отпадъчни газове | Макс. дебит на газовете (Nm3/h) | Мощност МW | Пречиства-телно съоръжение | Вид на горивото | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТИ 2 | КТЕА 2 за оползотворя-ване на биогаз | 3960 | 0,600 | - | Биогаз | 10 |
| ТИ 3 | Подгряващ котел (Нагревател) | 1008 | 0,550 | - | Пропан-бутан | 6 |

| Изпускащо устройство (комин) № | Източник на отпадъчни газове | Пречиства-телно съоръжение | Макс. дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТИ 6 | Денсиметричен сепаратор | ръкавен филтър | 13 176 | 3,5 |

2.2 Показатели и честота на пробовземане:

Мониторинг на отпадъчните газове на изпускащи устройства № ТИ 2 и № ТИ 3

| Параметър | Препоръчителен метод за анализ | Честота на измерването |
| --- | --- | --- |
| SOx | БДС ЕN 14791 | Веднъж годишно |
| NOx | БДС ЕN 14792 | Веднъж годишно |
| СО | БДС ЕN 15058 | Веднъж годишно |

Мониторинг на отпадъчните газове на изпускащо устройство № ТИ 6

| Параметър | Препоръчителен метод за анализ | Честота на измерването |
| --- | --- | --- |
| Прах | БДС EN 13284-1; ISO 12141; ISO 9096 | Веднъж годишно |

2.3 Параметри и индивидуални емисионни ограничения

Изпускащи устройства (комини) № ТИ 2 и № ТИ 3:

| Параметър | НДЕ* (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| SOх | 35 |
| NOх | 250 |
| CO | 100 |

*НДЕ се отнасят за 3 % обемни съдържание на кислород в димните газове.

Изпускащо устройство (комини) № ТИ 6:

| Параметър | НДЕ (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Прах | 20 |

При обстоятелства от извънреден характер Възложителят, чрез отделно възлагателно писмо, може да възложи на Изпълнителя допълнително пробовземане, както и анализ на показатели, различни от упоменатите в обособената позиция. Конкретното възлагане е предмет на допълнително уточнение между Възложителя и Изпълнителя.

- Обособена позиция – III: „Извършване на мониторинг на шум“

1. Извършване на мониторинг на нива на шум (площадка „Садината“)

  - Точки на пробовземане

- По границите на производствената площадка

- В мястото на въздействие (в най-близко разположените спрямо промишления източник точки, в урбанизираните териториии извън тях, където е необходимо да се оцени въздействието върху човека и околната среда)

1.2 Показатели и честота на наблюдение

- общата звукова мощност на площадката;

- еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката;

- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

Честота на наблюдение – веднъж на две години, т.е. 2017 г.

  - Граничните стойности на еквивалентно ниво на шума:

1.3.1 По границите на производствената площадка:

- дневно ниво – 70 dB(A);

- вечерно ниво – 70 dB(A);

- нощно ниво – 70 dB(A);

1.3.2 В мястото на въздействие (в най-близко разположените спрямо промишления източник точки, в урбанизираните териториии извън тях, където е необходимо да се оцени въздействието върху човека и околната среда):

- дневно ниво – 55 dB(A);

- вечерно ниво – 50 dB(A);

- нощно ниво – 45 dB(A).

Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда., Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011 г. и в съответствие с „Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.

- Извършване на мониторинг на нива на шум (площадка „Хан Богров“)

  - Точки на пробовземане

- По границите на производствената площадка:

- В местата на въздействие (в най-близо разположените спрямо промишления източник урбанизирани територии и извън тях):

  - Показатели и честота на наблюдение

- общата звукова мощност на площадката;

- еквивалентните нива на шум в определени точки по границата на площадката;

- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие

- честота на наблюдение – веднъж на две години, т.е.2018 г.

  - Граничните стойности на еквивалентно ниво на шума:

2.3.1 По границите на производствената площадка:

- дневно ниво – 70 dB(A);

- вечерно ниво – 70 dB(A);

- нощно ниво – 70 dB(A).

2.3.2 В мястото на въздействие (в най-близко разположените спрямо промишления източник точки, в урбанизираните териториии извън тях, където е необходимо да се оцени въздействието върху човека и околната среда):

- дневно ниво – 55 dB(A);

- вечерно ниво – 50 dB(A);

- нощно ниво – 45 dB(A).

Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда., Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011 г. и в съответствие с „Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.

- Обособена позиция – IV: „Извършване на мониторинг на почви“

1. Извършване на мониторинг на почви (площадка „Садината“)

  - Точки на пробовземане: 4 броя изградени постоянни пунктове за мониторинг на почви

  - Честота и показатели на пробовземане –период на изпълнение 2019 г.:

| Показател | Честота | Примерен метод за анализ |
| --- | --- | --- |
| pН | Веднъж на три години | - |
| Арсен* | Веднъж на три години | - |
| Хром* | Веднъж на три години | - |
| Кадмий* | Веднъж на три години | - |
| Цинк* | Веднъж на три години | - |
| Желязо* | Веднъж на три години | - |
| Мед* | Веднъж на три години | - |
| Олово* | Веднъж на три години | - |
| Никел* | Веднъж на три години | - |

Забележка: Пробовземането се извършва във всеки пункт в два почвени хоризонта – от 0 до 10 см и от 10 до 40 см

При обстоятелства от извънреден характер Възложителят, чрез отделно възлагателно писмо, може да възложи на Изпълнителя допълнително пробовземане, както и анализ на показатели, различни от упоменатите в обособената позиция. Конкретното възлагане е предмет на допълнително уточнение между Възложителя и Изпълнителя.

- Обособена позиция – V: „Изпитване на утайки от ПСОВ „Садината“

  - Точки на пробовземане: утайково стопанство на ПСОВ „Садината“

  - Показатели на пробовземане и ПДК:

Показатели Честота ПДК mg/kg сухо вещество Кадмий Веднъж на три месеца 30 Мед Веднъж на три месеца 1600 Никел Веднъж на три месеца 350 Олово Веднъж на три месеца 800 Цинк Веднъж на три месеца 3000 Живак Веднъж на три месеца 16 Хром Веднъж на три месеца 500 Арсен Веднъж на три месеца 25 Методи за изпитване на утайките за тежки метали

Изпитванията за тежки метали трябва да се извършват чрез извличане със силни киселини и последващото им измерване по методи съгласно български и международни стандарти, а ако няма такива - по валидирани вътрешнолабораторни методи с висока статистическа достоверност.

За сравнителни методи се използват: атомно-абсорбционна спектрометрия (AAS) и индуктивно свързана плазма (ICP), които имат граница на откриване с 1 порядък по-ниска от съответната стойност за ПДК за всеки метал.

При обстоятелства от извънреден характер Възложителят, чрез отделно възлагателно писмо, може да възложи на Изпълнителя допълнително пробовземане, както и анализ на показатели, различни от упоменатите в обособената позиция. Конкретното възлагане е предмет на допълнително уточнение между Възложителя и Изпълнителя.

Изготвил: Анна-Мария Личкова, еколог-технолог ОС и стандарти ISO